|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1009 от 07 октября 1996 года на бланке № на 13 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 мая 2022 года

Центральной заводской лаборатории

Закрытого акционерного общества «Гомельский вагоностроительный завод»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Химакова 4, 246014, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрациия пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (аэрозоля индустриальных масел) ДИ: (2,5-50,0) мг/м³ |  | МВИ БР.317-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03-1,51) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,030) мг/м³ |  | МВИ БР.326-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида ДИ: (0,2-28,6) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений/по свинцу/ (свинец) ДИ: (0,002-0,500) мг/м³ |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений ДИ: > 0,1 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1634-77 Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе |
| 1.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (5-1500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (2-30) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола) ДИ: (20-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) ДИ: (25-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита/в пересчете на С/ ДИ: (50-4000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (1-40) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: (50-1200) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации керосина ДИ: (0,25-4) г/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (2-100) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (5-50) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: (0,1-10) г/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сольвента-нафта ДИ: (20-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (10-3000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2-250) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации про-2-ен-1-аля (акролеина) ДИ 0-1,0 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации фуран-2-альдегида (фурфурола) ДИ: (5-700) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтена (трихлорэтилена) ДИ: (20-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (0-1500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода) ДИ: (2-150) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.30 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчесте на С) (углеводороды нефти) ДИ: (100-2000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.31 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (100-3000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.32 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфид (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.33 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилпропиламина ДИ: (0,25-2,5) мг/м³ ПИ-23 % |  | МВИ.МН 4303-2012 |
| 1.34 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтаноламина ДИ: (0,5-10,0) мг/м³ |  | МВИ БР. 325-2017 |
| 1.35 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидоксибензола (фенола) ДИ: (0,03-1,5) мг/м³ |  | МВИ БР.316-2017 |
| 1.36 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м³ |  | МВИ БР.315-2017 |
| 1.37 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации синтетических моющих средств ДИ: (1,0-10,0) мг/м³ |  | МВИ БР.327-2017 |
| 1.38 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ДИ: (0-2) мг/м³ ПИ-25 % | Фактическое значение | МУ № 1688-77 Методические указания на фотометрическое определение скипидара в воздухе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.40 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид в сварочном аэрозоле ДИ: (0,5-10,0) мг/м³ |  | МВИ БР.324-2017 |
| 1.41 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м³ |  | МВИ БР.323-2017 |
| 1.42 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0-300) мг/м³ ПИ-20 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.43 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (0-200) мг/м³ ПИ-15 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.44 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0-50) мг/м³ ПИ-20 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.45 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианид (водорода цианистого) ДИ: (0-50) мг/м³ ПИ-20 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.46 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0-10) мг/м³ ПИ-25 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.47 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид ДИ: (0-100) мг/м³ ПИ-20 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.48 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-1999) мг/м³ ПИ-20 % |  | МВИ.МН 3485-2010 |

29.12.2023

дата принятия решений

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 13.02.2009 № 17 ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 23.000 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/ 35.063 | Интенсивность теплового облучения |  |  |
| 2.5 ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 п.п. 20-22 |
| 2.6 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 ГН, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5755-2017 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 |
| 2.8 ** |  | 100.12/ 35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГОСТ 31428-2011 ГОСТ 12.2.056-81 приложение 4 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ##### ГОСТ 31191.1-2004 ##### ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.2.056-81 приложение 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 п.п. 20, 23, 24 |
| 2.9 ** |  | 100.12/ 35.059 | Вибрация локальная - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 п.п. 20, 23, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Постановлением Минздрава 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ ГМ. 1657-2017 |
| 2.11 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59, приложение 1 |
| 2.12 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2010 № 69 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. Минздрава 21.06.2010 № 69, гл.6 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава № 59, приложение 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Вагоны пассажирские после капитально-востановительного ремонта | 30.20/35.063 | Освещенность | ГОСТ 34681-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33463.4-2015 |
| 4.1 * | Отливки стальные | 24.10/08.050 | Массовая доля элемента: углерод ДИ: (0,01-2,0) % ПИ-0,004-0,06% | ГОСТ 977-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.1-88, п.2 |
| 4.2 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля элемента: фосфор ДИ: (0,02 - 2,5) % ПИ 0,004-0,04 % |  | ГОСТ 22536.3-88, п.3 |
| 4.3 * |  | 24.10/08.052 | Массовая доля элемента: кремний ДИ: (0,1 - 4,0) % ПИ 0,014-0,07 % |  | ГОСТ 22536.4-88, п.2.3 |
| 4.4 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля элемента: марганец ДИ: (0,3 - 3,0) % |  | ГОСТ 22536.5-87 |
| 4.5 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля серы ДИ: (0,002 - 0,40) % ПИ 0,0012-0,016 % |  | ГОСТ 22536.2-87, п.2 |
| 5.1 * | Колодки тормозные чугунные для вагонов и подвижного состава | 24.10/08.050 | Массовая доля элемента (химический состав): углерод ДИ: (2,0 - 5,0) % ПИ 0,08 % | ГОСТ 33695-2015 ГОСТ 28186-891 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.1-88, п.2 |
| 5.2 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): фосфор ДИ: (0,02 - 2,5) % ПИ 0,004-0,04 % |  | ГОСТ 22536.3-88, п.3 |
| 5.3 * |  | 24.10/08.052 | Массовая доля элемента (химический состав): кремний ДИ: (0,1 - 4,0) % ПИ 0,014-0,07 % |  | ГОСТ 22536.4-88, п.2.3 |
| 5.4 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): марганец ДИ: (0,3 - 3,0) % |  | ГОСТ 22536.5-87 |
| 5.5 * |  | 24.10/08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): сера ДИ: (0,002 - 0,40) % ПИ 0,0012-0,016 % |  | ГОСТ 22536.2-87, п.2 |
| 5.6 * |  | 24.10/29.121 | Конструкционная прочность (нагрузка при испытании на изгиб) |  | ГОСТ 33695-2015, п.8.6 ГОСТ 27208-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 * | Колодки тормозные чугунные для вагонов | 24.10/ 18.115 | Микроструктура: - графит (тип, формв включений, размер включений, распределение включений, количество включений) - структура металлической основы -дисперсность перлита -содержание перлита или феррита - фосфидная эвтектика (строение, распределение, диаметр ячеек сетки, площадь включений) -цементит (количество включений, площадь включений) | ГОСТ 33695-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3443-87 |
| 6.2 * |  | 24.10/ 29.121 | Конструкционная прочность (нагрузка при испытании на изгиб) |  | ГОСТ 33695-2015, п.8.6 ГОСТ 27208-87 |
| 7.1 *** | - Детали и составные части колесных пар грузовых, пассажирских вагонов и специального самоходного подвижного состава | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 10791-2004 ГОСТ 4835-2006 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 4835-2006 ПР НК В.2-2013 Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм СТП 09150.56.131-2010 Колесные пары специального подвижного состава. Осмотр, освидетельствование, ремонт, формирование | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 21120-75 РД 07.09-97 Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов |

| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | - Детали и составные части колесных пар грузовых, пассажирских вагонов и специального самоходного подвижного состава | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): - основной металл | РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утв. Советом по жд транспорту государств-участников Содружества от 4.11-5.11.2015 №63 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 21120-75 РД 07.09-97 Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): - основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 10791-2004 ГОСТ 4835-2006 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 4835-2006 ПР НК В.2-2013 Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 4-5 ноября 2015 г. №63 РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм СТП 09150.56.131-2010 Колесные пары специального подвижного состава. Осмотр, освидетельствование, ремонт, формирование ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Детали тележек пассажирских вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.3 Правила неразрушающего контроля деталей тележек вагонов при ремонте. Специальные требования. 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) 056 ПКБ ЦЛ-2010 РК Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 046 ПКБ ЦЛ-2007 РК Вагоны пассажирские. Руководство КВР 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (феррозондовый метод): -основной металл; -сварные соединения. |  | ГОСТ 21104-75 РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл; -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 8.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 9.1 *** | Детали автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, тормозного оборудования и стяжного хомута вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.4 Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 20-21 октября 2010 года | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Детали автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, тормозного оборудования и стяжного хомута вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) 056 ПКБ ЦЛ-2010 РК Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 046 ПКБ ЦЛ-2007 РК Вагоны пассажирские. Руководство по КВР 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 9.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 9.3 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 10.1 *** | Детали электрического оборудования и привода генератора вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.4 Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования Руководство по ремонту 037 ПКБ ЦЛ-04 РД ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 10.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерений;

ПИ – погрешность измерений

Примечание:

1 - При испытаниях продукции, поставляемой на экспорт в Российскую Федерацию.

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В. Бережных