|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1787 от 13.05.2016 на бланке на 32 листах редакция 07 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 декабря 2023 года

филиала «Центральная лаборатория»

Республиканского унитарного предприятия

«Научно-производственный центр по геологии»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Ботаническая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства. Мел |  | 08.99/08.052 |  | Содержание диоксида кремния |  | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 СТБ EN 196-2-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29234.2-91 ГОСТ 29234.0-91 |
| 1.2* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Массовая доля двуокиси кремния |  |  |  | ГОСТ 26318.2-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.3* |  |  |  | 08.99/08.052 08.99/08.156 |  | Содержание оксида кремния |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.9 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 2642.3-2014 пп. 5,6,7,8 |
| 1.4* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание свободного диоксида кремния |  |  |  | ГОСТ 21216-2014 п. 5.8 |
| 1.5* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Массовая доля двуокиси титана |  |  |  | ГОСТ 26318.5-84 ГОСТ 26318.0-84 ГОСТ 5382-2019 п.13 ГОСТ 22552.4-2019 |
| 1.6* |  |  |  | 08.99/08.156 08.99/08.149 |  | Содержание оксида алюминия |  |  |  | ГОСТ 22552.3-2019 п.4., п.5, п.6 ГОСТ 22552.0-2019 ГОСТ 2642.4-2016 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 5382-2019 п.12 |
| 1.7* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание оксида железа |  |  |  | ГОСТ 22552.2-2019 п.4., п.5, п.6 ГОСТ 22552.0-2019 |
| 1.8* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Массовая доля окиси железа |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.11 ГОСТ 2642.5 -2016 п. 5 |
| 1.9* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Массовые доли окисей кальция и магния |  |  |  | ГОСТ 26318.6-84 п.2 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.10* |  | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Мел |  | 08.99/08.149 |  | Содержание оксидов кальция и магния |  | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 СТБ EN 196-2-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 5382-2019 п.10 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 2642.8 -2017 п.5, п.6 |
| 1.11* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание оксида марганца |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.17 СТБ EN 196-2-2016 |
| 1.12* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание пятиокиси фосфора |  |  |  | ГОСТ 2642.10-2018 ГОСТ 2642.0-2014 |
| 1.13* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание оксида фосфора (V) |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.19 |
| 1.14* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Массовые доли окисей калия и натрия |  |  |  | ГОСТ 26318.7-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.15* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание сульфатных и сульфидных соединений |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.12 |
| 1.16* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание оксидов калия и натрия |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.15 СТБ EN 196-2-2016 |
| 1.17* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание оксида серы (VI), (II) |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.14.2 |
| 1.18* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Потеря массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 3594.15-93 ГОСТ 2642.2-2014 ГОСТ 5382-2019 п.7 ГОСТ 26318.14-84 |
| 1.19* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание оксида хрома (VI) |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.18 |
| 1.20* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Массовая доля монтмориллонита |  |  |  | ГОСТ 28177-89 п.3.8 |
| 1.21* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Реакционная способность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.22.2 |
| 1.22* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание фтора |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.22.2 |
| 1.23* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.6 ГОСТ 26318.11-84 п.3.1 |
| 1.24* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Массовая доля нерастворимого остатка |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.8 |
| 1.25* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Определение массовой доли углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 21138.0-85 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.26* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Определение легкорастворимых хлоридов |  | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.1-97 п.4.10.2 |
| 2.1* |  | Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши |  | 08.99/08.052 08.99/08.156 |  | Содержание двуокиси кремния |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23581.15-81 ГОСТ 32518.1-2013 п.5 ГОСТ 32518.2-2013 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.2* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Содержание окиси кальция и окиси магния |  |  |  | ГОСТ 23581.16-81 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.3* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание окиси алюминия |  |  |  | ГОСТ 23581.17-81 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.4* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание железа (общего) |  |  |  | ГОСТ 32517.1-2013 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.5* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание фосфора |  |  |  | ГОСТ 23581.19-91 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.6* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание серы |  |  |  | ГОСТ 32599.1-2013 ГОСТ 32599.2-2013 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.7* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание пятиокиси ванадия |  |  |  | ГОСТ 23581.21-81 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.8* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание закиси марганца |  |  |  | ГОСТ 23581.2-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.9* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Содержание железа магнетита |  |  |  | ГОСТ 16589-86 |
| 2.10* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Содержание двухвалентного железа в пересчете на закись |  |  |  | ГОСТ 23581.3-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.11* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание двуокиси титана |  |  |  | ГОСТ 23581.4-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.12* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание хрома |  |  |  | ГОСТ 23581.5-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.13* |  |  |  | 08.99/08.032 |  | Содержание меди |  |  |  | ГОСТ 23581.6-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 2.14* |  |  |  | 08.99/08.032 |  | Содержание цинка и свинца |  |  |  | ГОСТ 23581.7-79 ГОСТ 32520-2013 |
| 3.7* |  | Обогащенный каолин |  | 08.99/08.149 |  | Определение оксида алюминия |  | ГОСТ 21286-82 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 19609.3-89 |
| 3.8* |  |  |  | 08.99/08.032 |  | Определение массовых долей калия и натрия |  |  |  | ГОСТ 26318.7-84 |
| 3.9* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 19609.14-89 |
| 3.10* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Определение концентрации водородных ионов (рН) |  |  |  | ГОСТ 19609.19-89 |
| 4.1* |  | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения |  | 100.06/08.052 |  | Приготовление водной вытяжки из почвы |  | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 187 от 06.11.08 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 27753.2-88 |
| 4.2* |  |  |  | 100.06/08.169 |  | рН |  |  |  | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 17.5.4.01-84 |
| 4.3* |  |  |  | 100.06/08.052 |  | Содержание плотного остатка вытяжки |  |  |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 4.4* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Содержание ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 26424-85 |
| 4.5* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Содержание хлорида в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 26425-85 |
| 4.6* |  |  |  | 100.06/08.052100.06/08.150 |  | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  |  |  | СТБ 2432-2015 |
| 4.7* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Содержание натрия и калия в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 26427-85 |
| 4.8* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Содержание кальция и магния в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 26428-85 |
| 4.9* |  |  |  | 100.06/08.052 |  | Приготовление солевой вытяжки |  |  |  | ГОСТ 26483-85 п.4.1 |
| 4.10* |  |  |  | 100.06/08.169 |  | рН |  |  |  | ГОСТ 26483-85п.4.2 |
| 4.11* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Содержание обменного (подвижного) алюминия |  |  |  | ГОСТ 26485-85 (метод ЦИНАО) |
| 4.12* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Содержание обменного кальция и обменного (подвижного) магния |  |  |  | ГОСТ 26487-85 п.2 (метод ЦИНАО) |
| 4.13* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Содержание обменного аммония |  |  |  | ГОСТ 26489-85 |
| 4.14* |  |  |  | 100.06/08.032 |  | Валовое содержание кадмия, меди, свинца, хрома, цинка и никеля |  |  |  | СТБ ИСО 11047-2006 МВИ МН 3369-2010 |
| 4.15* |  |  |  | 100.06/08.032 |  | Содержание подвижных форм меди, никеля и цинка |  |  |  | Сборник МВИ ч.3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 275-277 МВИ МН 3369-2010 |
| 4.16* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Содержание обменного натрия |  |  |  | ГОСТ 26950-86 |
| 4.17* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Содержание подвижных соединений фосфора и калия |  |  |  | ГОСТ 26207-91 (метод Кирсанова в модификации ЦИНАО |
| 4.18* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Емкость катионного обмена |  |  |  | ГОСТ 17.4.4.01-84 п.4.1.1 п.4.1.2 |
| 4.19* |  | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения |  | 100.06/08.149 |  | Содержание общего азота |  | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 187 от 06.11.08 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26107-84 ГОСТ 26715-85 |
| 4.20* |  |  |  | 100.06/08.169 |  | Содержание гидролитической кислотности (метод Каппена в модификации ЦИНАО) |  |  |  | ГОСТ 26212-2021 |
| 4.21* |  |  |  | 100.06/08.149 |  | Содержание суммы поглощенных оснований (метод Каппена) |  |  |  | ГОСТ 27821-2020 |
| 4.22* |  |  |  | 100.06/08.032 |  | Концентрация подвижного кобальта |  |  |  | Сборник МВИ ч. 3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 270-272 МВИ МН 3369-2010 |
| 4.23* |  |  |  | 100.06/08.032 |  | Концентрация подвижного марганца |  |  |  |  |
| 4.24* |  |  |  | 100.06/08.032 |  | Концентрация подвижного хрома |  |  |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.25* |  |  |  | 100.06/08.155 |  | Содержание нефтепродуктов |  |  |  | ФР.1.31.2012.13170 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |
| 4.26* |  |  |  | 100.06/08.052 |  | Содержание органических веществ |  |  |  | ГОСТ 23740-2016 |
| 4.27* |  |  |  | 100.06/08.052 100.06/08.156 |  | Определение органического вещества |  |  |  | ГОСТ 26213-2021 |
| 4.28* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Определение нитратов |  |  |  | ГОСТ 26488-85 ГОСТ 27753.7-88 |
| 4.29* |  |  |  | 100.06./08.032 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, хрома, цинка методом ААС |  |  |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.30* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Определение нитратов, нитритов, аммония в пробах естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия |  |  |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS Ч.1 |
| 4.31* |  |  |  | 100.06/08.156 |  | Определение валового содержания фосфора и калия |  |  |  | ГОСТ 26261-84 |
| 4.32* |  |  |  | 100.06/08.052 |  | Определения влажности |  |  |  | ГОСТ 28268-89 п.1 |
| 4.33* |  |  |  | 100.06/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |  | ФР.1.31.2005.02119 ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 (MУ 31-11/05) |
| 4.34* |  |  |  | 100.06/08.052 |  | Определение зольности |  |  |  | ГОСТ 27784-88 |
| 4.35* |  | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения |  | 100.06/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 187 от 06.11.08 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 27753.2-88 |
| 4.36* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Определение обменного калия по методу Масловой |  |  |  | ГОСТ 26210-91 |
| 4.37* |  |  |  | 08.99/08.156 |  | Содержание подвижной серы по методу ЦИНАО |  |  |  | ГОСТ 26490-85 |
| 5.1* |  | Соль поваренная пищевая |  | 08.93/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 5.2* |  |  |  | 08.93/08.052 |  | Массовая доля нерастворимого остатка |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |
| 5.3* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля кальций-иона |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.5 |
| 5.4* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля хлор-иона |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.4 |
| 5.5* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля магний-иона |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |
| 5.6* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля сульфат-иона |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |
| 5.7* |  |  |  | 08.93/08.156 |  | Массовая доля оксида железа |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.9, п.2.10 |
| 5.8* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля бромидов |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.13 |
| 5.9* |  |  |  | 08.93/29.156 |  | Массовая доля калия |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.14 |
| 5.10* |  |  |  | 08.93/08.052 |  | Массовая доля рассола |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.17.1 |
| 5.11* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Общая щелочность |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.17.2 |
| 5.12* |  |  |  | 08.93/08.169 |  | рН раствора |  |  |  | ГОСТ 13685-84п.2.18 |
| 5.13* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Обменная и активная кислотность |  |  |  | ГОСТ 11623-89 п.2-3 |
| 5.14* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Определение йода |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 5.15* |  |  |  | 08.93/08.149 |  | Массовая доля хлорида натрия и сульфата натрия |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п..4 |
| 6.1* |  | Твердые горючие ископаемые |  | 08.99/08.052 |  | Содержание влаги |  | ГОСТ 33625-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 8719-90 СТБ 2042-2010 ГОСТ 11014-2001 |
| 6.2* |  |  |  | 08.99/08.149 |  | Содержание двуокиси углерода карбонатов |  |  |  | ГОСТ 7752-74 |
| 6.3* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание выхода летучих веществ |  |  |  | ГОСТ ISO 562-2012 |
| 6.4* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Зольность |  |  |  | СТБ 2042-2010 ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 6.5* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Содержание общей серы Определение форм серы |  |  |  | ГОСТ 8606-2015 ГОСТ 30404-2013 |
| 6.6* |  |  |  | 08.99/08.052 08.99/08.149 08.99/08.156 |  | Химический состав золы |  |  |  | ГОСТ 10538-87 |
| 6.7* |  |  |  | 08.99/08.052 |  | Измерение теплоты сгорания топлива |  |  |  | ГОСТ 30517-97 |
| 7.1* |  | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые |  | 100.09/08.032 |  | Содержание токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  | СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
| 7.2* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 26449.1-85 п.4 |
| 7.3* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация ионов аммиака |  |  |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 7.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание бромид-ионов |  | ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 7.5* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 26449.1-85 п.7.2 |
| 7.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание общего железа |  |  |  | ГОСТ 23268.11-78 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26449.1-85 п.16.1 |
| 7.7* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание йодид-ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.16-78п.2 |
| 7.8* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов калия |  |  |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 ГОСТ 26449.1-85 п.18.1 |
| 7.9* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов натрия |  |  |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 ГОСТ 26449.1-85 п.17.1 |
| 7.10* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание ионов кальция и магния |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 ГОСТ 26449.1-85 п.11.1, п.12 |
| 7.11* |  | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые |  | 100.09/08.032 |  | Содержание ионов мышьяка |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.14-78 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 7.12* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитратов |  |  |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 7.13* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитритов |  |  |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 7.14* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация селена |  |  |  | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |
| 7.15* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация стронция |  |  |  | ГОСТ 23950-88 |
| 7.16* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сульфатов |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 31940-2013 ГОСТ 26449.1-85 |
| 7.17* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 7.18* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация фторидов |  |  |  | ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |
| 7.19* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация фенолов |  | ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 7.20* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание хлоридов |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ23268.17-78 ГОСТ 4245-72 |
| 7.21* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание перманганатной окисляемости |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и др. документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |
| 7.22* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание меди |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |
| 7.23* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание свинца и цинка |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН №52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |
| 7.24* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание ртути |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 7.25* |  | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые |  | 100.09/11.116 |  | Вкус минеральных вод |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.1-91 |
| 7.26* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах минеральных вод |  |  |  | ГОСТ 23268.1-91 |
| 7.27* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность минеральных вод |  |  |  | ГОСТ 23268.1-91 |
| 7.28* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Прозрачность в минеральных водах |  | ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.1-91 |
| 7.29* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание двуокиси углерода |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 7.30* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Содержание бора |  |  |  | ГОСТ 31949-2012 СТБ ГОСТ Р51210-2001 |
| 7.31* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кадмия |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН №52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |
| 7.32* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание активированной кремнекислоты |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат,1977 |
| 7.33* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ 179-95 |
| 7.34* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая альфа-активность в воде |  | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 9696-2020 |
| 7.35* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая бета-активность в воде |  |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 7.36* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость воды |  | СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 СТБ 2436-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 7.37* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Полнота налива воды в емкости |  |  |  | ГОСТ 23268.1-91 п.4 ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 7.38* |  | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые |  | 100.09/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 7.39* |  |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ГОСТ 31869-2012 |
| 7.40* |  |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель-105 М» |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | М 01-45-2009 |
| 7.41* |  |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 7.42* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Определение фосфатов |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 ГОСТ 26449.1-85, п. 14.2 |
| 7.43* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Общая минерализация |  |  |  | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 26449.1-85, п.3.1 |
| 7.44* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кобальта |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН № 52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |
| 7.45* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Определение двуокиси кремния |  | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26449.1-85, п.22 |
| 7.46* |  |  |  |  |  | Минерализация общая (расчетный показатель) |  |  |  | СТБ 880-2016 п. 7.4 |
| 8.1* |  | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 3696-2013п.7.1 ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 8.2* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация алюминия |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9, п.3.9а |
| 8.3* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 8.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация железа |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
| 8.5* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Массовая концентрация кальция |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 8.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация нитратов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 8.7* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Массовая концентрация сульфатов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 8.8* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |
| 8.9* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Массовая концентрация хлоридов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 8.10* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание перманганатной окисляемости |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 ГОСТ ISO 3696-2013п.7.3 |
| 8.11* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация меди |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 СТБ ISO 15586-2011 |
| 8.12* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация свинца и цинка |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13, п.3.14 СТБ ISO 15586-2011 |
| 8.13* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость воды |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |
| 8.14* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Определение оптической плотности |  |  |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 |
| 8.15* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Содержание диоксида кремния |  |  |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6 |
| 9.1* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.2* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация алюминия |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 9.3* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 9.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация бериллия |  |  |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 9.5* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание бромид-ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 9.6* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.149 |  | Содержание гидрокарбонатов (бикарбонаты), щелочность |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 СанПиН №166 от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 9.7* |  |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 |  | Содержание общего железа |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.8* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание йодид-ионов |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 9.9* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Общая жесткость |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 СанПиН №166 от 25.10.2012 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 9.10* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов калия |  |  |  | ГОСТ 23268.7-78п.3 |
| 9.11* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов натрия |  |  |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |
| 9.12* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание ионов кальция и магния |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 9.13* |  |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 |  | Содержание марганца |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.14* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание молибдена |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18308-72 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 9.15* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание ионов мышьяка |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 9.16* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитратов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 9.17* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитрит-ионов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 9.18* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация селена |  |  |  | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |
| 9.19* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация стронция |  |  |  | ГОСТ 23950-88 |
| 9.20* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сульфатов |  | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 31940-2013 |
| 9.21* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 СанПиН №166от 25.10.2012 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18164-72 |
| 9.22* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Определение фосфоросодержащих веществ |  | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 9.23* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация фторидов |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 СанПиН №166от 25.10.2012 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4386-89 |
| 9.24* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 9.25* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 9.26* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация фенолов |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 9.27* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание хлоридов |  | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4245-72 |
| 9.28* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.149 |  | Содержание перманганатной окисляемости |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 9.29* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание меди |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.30* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание свинца и цинка |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.31* |  |  |  | 100.09/08.034 |  | Содержание ртути |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 9.32* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус питьевых вод |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 9.33* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах питьевых вод |  |  |  | ГОСТ 3351-74п.2 |
| 9.34* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность питьевых вод |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 9.35* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность питьевых вод |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 9.36* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание двуокиси углерода |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 9.37* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Содержание бора в питьевых |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31949-2012, СТБ ГОСТ Р51210-2001 |
| 9.38* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание остаточного активного хлора |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.2,3 |
| 9.39* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кадмия |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.40* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание никеля |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |
| 9.41* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание хрома |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 |
| 9.42* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.156 |  | Содержание активированной кремнекислоты |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 |
| 9.43* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | МВИ 179-95 |
| 9.44* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая альфа-активность в воде |  | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 9696-2020 |
| 9.45* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая бета-активность в воде |  |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 9.46* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 9.47* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Полнота налива воды в емкости |  | ГОСТ13273-88 СТБ 2436-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23268.1-91 п.4 ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 9.48* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | СанПиН и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 9.49* |  |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ГОСТ 31869-2012 |
| 9.50* |  |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель-105 М» |  |  |  | М 01-45-2009 |
| 9.51* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель» |  | СанПиН и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 9.52* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кобальта |  | СанНиП и ГН №123 от 15.12.2015 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |
| 10.1* |  | Вода для бетонов и растворов |  | 100.04/08.169 |  | рН |  | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 23732-2011п.6.6 |
| 10.2* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Содержание ионов калия |  |  |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |
| 10.3* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Содержание ионов натрия |  |  |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |
| 10.4* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Содержание нитратов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 10.5* |  |  |  | 100.04/08.052 |  | Содержание сульфатов |  |  |  | ГОСТ4389-72 разд.1-2 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 31940-2013 |
| 10.6* |  |  |  | 100.04/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18164-72 |
| 10.7* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Содержание фосфатов |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 10.8* |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10.9* |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 10.10* |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Содержание хлоридов |  | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4245-72 |
| 10.11* |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Содержание перманганатной окисляемости |  |  |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 10.12* |  |  |  | 100.04/08.032 |  | Содержание цинка, свинца |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 10.13* |  |  |  | 100.04/11.116 |  | Запах питьевых и минеральных вод |  |  |  | ГОСТ 3351-74п.2 |
| 10.14* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Цветность питьевых и минеральных вод |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74 |
| 10.15* |  |  |  | 100.04/08.052 |  | Взвешенные вещества |  | СТБ 1114-98 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4362-2012 СТБ 1114-98 п.6.7 |
| 11.1* |  | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 26449.1-85 п.4 |
| 11.2* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация алюминия |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 11.3* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 33045-2014 |
| 11.4* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация бериллия |  | СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18294-2004 |
| 11.5* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание бромид-ионов |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 11.6* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание гидрокарбонатов, карбонатов, щелочности |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23268.3-78 СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 26449.1-85, п.6.2, п.7.2 |
| 11.7* |  |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 |  | Содержание общего железа |  | СанПиН №142 СанПиН №166 от 25.10.2012 СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 СТБ 1188-99 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 23268.11-78 СТБ 17.13.05-45-2016 ГОСТ 26449.1-85, п.16.1 |
| 11.8* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание йодид-ионов |  |  |  | ГОСТ 23268.16-78 СТБ 1188-99 |
| 11.9* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Общая жесткость |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 26449.1-85 п.10 |
| 11.10* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов калия |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 СанПиН №166 от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.7-78п.3 ГОСТ 26449.1-85, п.18.1 |
| 11.11* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов натрия |  | СанПиН №166 от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.6-78 п.4 ГОСТ 26449.1-85, п.17.1 |
| 11.12* |  | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | 100.09/08.156 |  | Содержание ионов кальция и магния |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.5-78 п.4 СТБ 17.13.05-46-2016 ГОСТ 26449.1-85, п.11.1, п.12 |
| 11.13* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание марганца |  | СанПиН №166 от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 ГОСТ 4974-2014 |
| 11.14* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание молибдена |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |
| 11.15* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание ионов мышьяка |  |  |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 ГОСТ 23268.14-78 СТБ 1188-99 |
| 11.16* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитратов |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 11.17* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание нитрит-ионов |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 11.18* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация селена |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |
| 11.19* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Массовая концентрация стронция |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23950-88 |
| 11.20* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сульфатов |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 31940-2013 СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 26449.1-85, п.13.1, п.13.2 |
| 11.21* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 СанПиН №166от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4218-2012 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 26449.1-85, п..3.1 |
| 11.22* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Определение фосфорсодержащих веществ |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18309-2014 ГОСТ 26449.1-85, п.14.2 |
| 11.23* |  | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация фторидов |  | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 СанПиН №166 от 25.10.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |
| 11.24* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 11.25* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  |  |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 11.26* |  |  |  | 100.09/08.155 |  | Массовая концентрация фенолов |  |  |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 11.27* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание хлоридов |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.17-78 ГОСТ 4245-72 СТБ 17.13.05-39-2015 ГОСТ 26449.1-85, п.9 |
| 11.28* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание перманганатной окисляемости |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 26449.1-85, п.5 |
| 11.29* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание меди |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 |  | СТБ 1188-99 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 11.30* |  |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание свинца и цинка |  |  |  | СТБ 1188-99 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 11.31* |  |  |  | 100.09/08.034 |  | Содержание ртути |  |  |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 11.32* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142, ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 11.33* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74п.2 |
| 11.34* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 31868-2012 |
| 11.35* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 3351-74 п.5 ГОСТ 23268.1-91 |
| 11.36* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | 100.09/08.149 |  | Содержание двуокиси углерода |  | СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 11.37* |  |  | 100.09/08.155 |  | Содержание бора |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 31949-2012 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 11.38* |  |  | 100.09/08.149 |  | Содержание остаточного активного хлора |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18190-72, п.2,3 ГОСТ 26449.1-85, п.15 |  |
| 11.39* |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кадмия |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 11.40* |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание никеля |  |  |  |  |  |
| 11.41* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 |  | Содержание хрома |  |  |  | СТБ 1188-99 СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26449.1-85, п.21 |  |
| 11.42* |  |  | 100.09/08.156 |  | Содержание активированной кремнекислоты |  | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1188-99 Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 ГОСТ 26449.1-85, п.22 |  |
| 11.43* |  |  | 100.09/08.155 |  | ХПК (химическое поглощение кислорода) |  | СанПиН №142 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |
| 11.44* |  |  | 100.09/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость воды |  |  |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 11.45* |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ 179-95 |  |
| 11.46* |  |  | - 100.09/04.125 |  | Общая альфа-активность в воде |  | СТБ 1188-99 СанПин 10-124 РБ 99 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 11.47* |  |  | - 100.09/04.125 |  | Общая бета-активность в воде |  |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 11.48* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |  | - 100.09/08.032 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом ААС |  | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 11.49* |  |  | 100.09/08.149 |  | Определение азота общего по методу Къельдаля |  |  |  | МВИ МН 4139-2011 |  |
| 11.50* |  |  | 100.09/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН №142 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 11.51* |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ГОСТ 31869-2012 |  |
| 11.52* |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель-105 М» |  |  |  | М 01-45-2009 |  |
| 11.53* |  |  | 100.09/08.079 |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |  |
| 11.54* |  |  | 100.09/08.052 |  | Определение нерастворимых в воде веществ |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26449.1-85, п.2.3 |  |
| 11.55* |  |  | 100.09/08.149 |  | Определение гидратов и карбонатов |  |  |  | ГОСТ 26449.1-85, п.8.2 |  |
| 11.56* |  |  | 100.09/08.032 |  | Содержание кобальта |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 12.1* | Материалы и изделия строительные, а также отходы промышленного производства, используемые в строительстве |  | - 08.99/04.125 |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-2014 ГН №213 от 28.12.2012 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 12.2* |  |  | - 08.99/08.32 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом ААС |  |  |  | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 13.1* | Помещение радиационного контроля |  | - 08.99/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация |  | МВМ.ГМ.1906-2020 |  |
| 14.1* | Песок для строительных работ |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8736-2014 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 14.2* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5 |  |
| 14.3* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Наличие органических примесей |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |
| 14.4* |  |  | - 08.12/11.116 |  | Минералого-петрографический состав |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.7 |  |
| 14.5* |  |  | - 08.12/08.118 |  | Истинная плотность |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 14.6* |  |  | - 08.12/29.119 - 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 14.7* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Зерновой состав, модуль крупности |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 14.8* |  |  | - 08.12/08.052 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 14.9* |  |  | - 08.12/11.116 |  | Посторонние засоряющие примеси |  |  |  | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |
| 15.1* | Щебень гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8267-93 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 15.2* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 15.3* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 15.4* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 15.5* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Дробимость |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 15.6* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 15.7* |  |  | - 08.12/29.070 |  | Истираемость (износ) |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 15.8* | Щебень гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | - 08.12/11.116 |  | Минералого-петрографический состав |  | ГОСТ 8267-93 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 15.9* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Наличие органических примесей |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 15.1* |  |  | - 08.12/08.118 |  | Истинная плотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 15.11* |  |  | - 08.12/29.119 - 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 15.12* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 15.13* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 |  |
| 15.14* |  |  | - 08.12/26.080 |  | Морозостойкость |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 15.15* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Зерновой состав |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |
| 15.16* |  |  | - 08.12/08.052 |  | Определение влажности |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 16.1* | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути |  | - 08.99/29.070 - 08.99/29.040 |  | Истираемость |  | ГОСТ 7392-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 17.1* | Щебень кубовидный из плотных горных пород |  | - 08.12/29.040 |  | Дробимость |  | СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 17.2* |  |  | - 08.12/29.040 - 08.12/29.070 |  | Истираемость |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.10 |  |
| 17.3* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание зёрен кубовидной формы |  |  |  | СТБ 1311-2002 |  |
| 17.4* |  |  | - 08.12/26.080 |  | Морозостойкость |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 17.5* |  |  | - 08.12/29.054 |  | Зерновой состав |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 17.6* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 17.7* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 17.8* |  |  | - 08.12/29.061 |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |
| 17.9* |  |  | - 08.12/08.118 |  | Истинная плотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.15.1 |  |
| 17.10* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 17.11* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Наличие органических примесей |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 17.12* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 17.13* |  |  | - 08.12/29.151 |  | Водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 17.14* |  |  | - 08.12/11.116 |  | Минералого-петрографический состав |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 18.1* | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований авто- мобильных дорог и аэродромов |  | - 08.99/29.040 |  | Водостойкость |  | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |  |
| 18.2* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Число пластичности |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
| 18.3* |  |  | - 08.12/29.054 |  | Зерновой состав |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 18.4* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5 |  |
| 18.5* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 18.6* |  |  | - 100.06/29.151 |  | Коэффициент фильтрации |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2016 |  |
| 18.7* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.12 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 18.8* |  |  | - 08.12/29.121 |  | Дробимость |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 18.9* |  |  | - 08.12/29.121 |  | Истираемость |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 18.10* |  |  | - 08.12/26.080 |  | Морозостойкость |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 18.11* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 18.12* |  |  | - 08.12/29.061 |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 19.1* | Песок кварцевый |  | - 08.12/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22551-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 22552.0-2019 ГОСТ 22552.5-2019 |  |
| 19.2* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Гранулометрический состав |  |  |  | ГОСТ 22552.7-2019 |  |
| 21.1* | Кирпич и камни керамические |  | - 08.99/29.121 |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1160-99 п.7.7 ГОСТ 8462-85 |  |
| 21.2* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Водопоглощение |  |  |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 21.3* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Средняя плотность |  |  |  | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |
| 21.4* |  |  | - 08.99/26.080 |  | Морозостойкость |  |  |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 22.1* | Кирпич и камни силикатные |  | - 08.99/29.121 |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 |  |
| 22.2* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Водопоглощение при атмосферном давлении в воде температурой (20 +5)°С |  |  |  | ГОСТ 379-2015 п.7.10.2 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 22.3* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Средняя плотность |  |  |  | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |
| 22.4* |  |  | - 08.99/26.080 |  | Морозостойкость |  |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 23.1* | Породы карбонатные для производства строительной извести |  | - 08.99/08.052 |  | Влажность |  | СТБ 1285-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1285-2001 п.8.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 23.2* |  |  | - 08.99/29.121 |  | Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  |  |  | СТБ 1285-2001 п.8.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.20 |  |
| 23.3* |  |  | - 08.99/29.040 |  | Зерновой состав |  |  |  | СТБ 1285-2001 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 24.1* | Известь строительная |  | - 08.99/29.040 |  | Содержание непогасившихся зерен |  | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9179-2018 п.7 ГОСТ 22688-2018п.4.5 |  |
| 24.2* |  |  | - 08.99/29.145 |  | Температура и время гашения |  |  |  | ГОСТ 9179-2018 п.7 ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |
| 25.1* | Добавки активные минеральные для цементов |  | - 08.99/29.040 |  | Нормальная густота цементного теста |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |
| 26.1* | Грунты |  | - 100.06/29.040 |  | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 30416-2020 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3, п.4.4 |  |
| 26.2* |  |  | - 100.06/08.052 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 26.3* |  |  | - 100.06/29.144 |  | Граница текучести |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 26.4* |  |  | - 100.06/29.040 |  | Граница раскатывания |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 26.5* |  |  | - 100.06/08.118 |  | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.13, 14 |  |
| 26.6* |  |  | - 100.06/29.040 |  | Плотность грунта |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.10 |  |
| 26.7* |  |  | - 100.06/29.040 |  | Свободное набухание грунтов (ПНГ) |  |  |  | ГОСТ 12248.6-2020 |  |
| 26.8* |  |  | - 100.06/29.040 |  | Коэффициент фильтрации |  |  |  | ГОСТ 25584-2016 п.п.4.2, 4.3, 4.5 |  |
| 26.9* |  |  | - 100.06/29.040 |  | Максимальная плотность |  |  |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 26.10* |  |  | - 100.06/29.151 |  | Число пластичности |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7-8 |  |
| 27.1* | Торф |  | - 08.92/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 27894.0-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2042-2010 п.6 ГОСТ 19723-74 |  |
| 27.2* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Методы определения аммиачного азота |  |  |  | ГОСТ 27894.2-88 ГОСТ 27894.3-88 |  |
| 27.3* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Методы определения нитратного азота |  |  |  | ГОСТ 27894.4-88 ГОСТ 27753.2-88 |  |
| 27.4* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Методы определения подвижных форм фосфора. |  |  |  | ГОСТ 27894.5-88 п.3 |  |
| 27.5* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Методы определения подвижных форм калия. |  |  |  | ГОСТ 27894.6-88 |  |
| 27.6* |  |  | - 08.92/29.052 |  | Приготовление водной вытяжки |  |  |  | ГОСТ 27753.2-88 |  |
| 27.7* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Метод определения общего азота |  |  |  | ГОСТ 26715-85 |  |
| 27.8* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Метод определения общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 26717-85 |  |
| 27.9* |  |  | - 08.92/08.156 |  | Метод определения общего калия |  |  |  | ГОСТ 26718-85 |  |
| 27.10* | Торф |  | - 08.92/08.149 |  | Обменная и активная кислотность |  | ГОСТ 27894.0-88 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 11623-89 п.2-3 |  |
| 27.11* |  |  | - 08.92/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |  | ФР.1.31.2005.02119 ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 (MУ 31-11/05) |  |
| 27.12* |  |  | - 08.92/08.052 |  | Определение зольности |  |  |  | ГОСТ 27784-88 СТБ 2042-2010 ГОСТ 11306-2013 |  |
| 27.13* |  |  | - 08.92/08.052 |  | Определение органического вещества |  |  |  | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |
| 28.1* | Пески формовочные |  | - 08.12/29.040 |  | Массовая доля глинистой составляющей |  | ГОСТ 2138-91 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29234.0-91 ГОСТ 29234.1-91 |  |
| 28.2* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Средний размер зерна и коэффициента однородности |  |  |  | ГОСТ 29234.3-91 |  |
| 28.3* |  |  | - 08.12/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 29234.5-91 |  |
| 28.4* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Газопроницаемость |  |  |  | ГОСТ 29234.11-91 |  |
| 29.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые |  | - 08.99/26.080 |  | Морозостойкость |  | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1544-2005 п.7.4 ГОСТ 10060.1-95 п.6 |  |
| 30.1* | Поверхностные воды |  | - 100.03/08.169 |  | Определение водородного показателя (рН) |  | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 30.2* |  |  | - 100.03/08.052 |  | Определение взвешенных веществ |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 30.3* |  |  | - 100.03/08.052 |  | Определение сухого остатка |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012. |  |
| 30.4* |  |  | - 100.03/08.155 |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 30.5* |  |  | - 100.03/08.155 |  | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  |  |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |
| 30.6* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение аммонийного азота, ионов аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 30.7* |  |  | 100.03/08.156 |  | Определение нитратов, азота нитратного |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 30.8* |  |  | 100.03/08.156 |  | Определение нитритов (азота нитритного) |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 30.9* |  |  | 100.03/08.156 |  | Определение фосфорсодержащих веществ |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 30.10* |  |  | 100.03/08.149 |  | Определение хлоридов |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 30.11* |  |  | 100.03/08.052 100.03/08.150 |  | Определение сульфатов |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 30.12* |  |  | 100.03/08.155 |  | Определение нефтепродуктов |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012). |  |
| 30.13* | - Поверхностные воды |  | 100.03/08.156 |  | Определение цветности |  | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 30.14* |  |  | 100.03/08.156 |  | Определение мутности (прозрачности) |  |  |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 |  |
| 30.15* |  |  | 100.03/08.149 |  | Определение жесткости |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 30.16* |  |  | 100.03/08.149 |  | Определение гидрокарбонатов (щелочности) |  |  |  | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 30.17* |  |  | 100.03/08.155 |  | Определение АПАВ |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 30.18* |  |  | 100.03/08.032 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии |  |  |  | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 30.19* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение железа |  |  |  | - СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 30.20* |  |  | - 100.03/08.149 |  | Определение кальция, магния |  |  |  | - СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 30.21* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение хрома (VI) и хрома общего |  |  |  | - СТБ 17.13.05-33-2014 - ГОСТ 31956-2013 |  |
| 30.22* |  |  | - 100.03/08.155 |  | Определение фенолов |  |  |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 |  |
| 30.23* |  |  | - 100.03/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость воды |  |  |  | - СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 30.24* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение алюминия |  |  |  | - ГОСТ 18165-2014 |  |
| 30.25* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение марганца |  |  |  | - ГОСТ 4974-2014 |  |
| 30.26* |  |  | - 100.03/08.149 |  | Определение азота общего по Къельдалю |  |  |  | - МВИ МН 4139-2011 |  |
| 30.27* |  |  | - 100.03/08.156 |  | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии |  |  |  | - МВИ.МН 2140-2004 |  |
| 30.28* |  |  | - 100.03/04.125 |  | Общая альфа-активность в воде |  |  |  | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 30.29* |  |  | - 100.03/04.125 |  | Общая бета-активность в воде |  |  |  | - СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 30.30* |  |  | - 100.03/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | - МВИ 179-95 |  |
| 30.31* |  |  | - 100.03/08.169 |  | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |  | - ГОСТ 31866-2012 |  |
| 30.32* | - Поверхностные воды |  | - 100.03/08.079 |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария методом капиллярного электрофореза «Капель» |  | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация - на продукцию |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 - ГОСТ 31869-2012 |  |
| 30.33* |  |  | - 100.03/08.079 |  | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель-105 М» |  |  |  | М 01-45-2009 |  |
| 30.34* |  |  | - 100.03/08.079 |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель» |  |  |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 - изд.2013 |  |
| 31.1* | Биологические объекты |  | - 100.16/04.125 |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | - ТНПА и другая - документация - на продукцию |  | - МВИ 179-95 |  |
| 32.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ |  | - 08.12/29.054 |  | Зерновой состав ПГС |  | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 32.2* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8735-88 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 32.3* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 32.4* |  |  | - 08.12/29.121 |  | Прочность гравия |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 32.5* |  |  | - 08.12/26.080 |  | Морозостойкость гравия |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 32.6* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Содержание зерен слабых пород |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 32.7* |  |  | - 08.12/11.116 |  | Минералого-петрографический состав |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.5, п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 32.8* |  |  | - 08.12/29.054 |  | Модуль крупности песка |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 32.9* |  |  | - 08.12/29.040 |  | Наличие органических примесей |  |  |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 33.1* | Сточные воды |  | - 100.05/08.079 |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция методом капиллярного электрофореза |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Разрешение на спецводопользо-вание, согласован-ное с органами госнадзора, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ГОСТ 31869-2012 |  |
| 33.2* |  |  | - 100.05/08.079 |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза «Капель-105М» |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |  |
| 33.3* |  |  | - 100.05/08.169 |  | Определение водородного показателя (рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 33.4* |  |  | - 100.05/08.052 |  | Определение взвешенных веществ |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 33.5* |  |  | - 100.05/08.052 |  | Определение сухого остатка |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012. |  |
| 33.6* |  |  | - 100.05/08.155 |  | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  |  |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |
| 33.7* |  |  | - 100.05/08.156 |  | Определение аммонийного азота, ионов аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 33.8* |  |  | - 100.05/08.156 |  | Определение нитратов, азота нитратного |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 33.9* |  |  | - 100.05/08.156 |  | Определение нитритов (азота нитритного) |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 33.10* |  |  | - 100.05/08.156 |  | Определение фосфорсодержащих веществ |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 33.11* |  |  | - 100.05/08.149 |  | Определение хлоридов |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 33.12* |  |  | - 100.05/08.052 - 100.05/08.150 |  | Определение сульфатов |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 33.13* |  |  | - 100.05/08.155 |  | Определение нефтепродуктов |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 33.14* |  |  | - 100.05/08.149 |  | Определение гидрокарбонатов (щелочности) |  |  |  | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 33.15* |  |  | - 100.05/08.155 |  | Определение АПАВ |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 33.16* | Сточные воды |  | - 100.05/08.032 |  | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Разрешение на спецводопользо-вание, согласован-ное с органами госнадзора, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 33.17* |  |  | 100.05/08.156 |  | Определение железа |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 33.18* |  |  | 100.05/08.149 |  | Определение кальция, магния |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 33.19* |  |  | 100.05/08.156 |  | Определение хрома (VI) и хрома общего |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 |  |
| 33.20* |  |  | 100.05/08.155 |  | Определение фенолов |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 33.21* |  |  | 100.05/08.169 |  | Удельная электрическая проводимость воды |  |  |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 33.22* |  |  | 100.05/08.156 |  | Определение алюминия |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 33.23* |  |  | 100.05/08.149 |  | Определение азота общего по Къельдалю |  |  |  | МВИ МН 4139-2011 |  |
| 33.24* |  |  | 100.05/08.032 |  | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии |  |  |  | МВИ.МН 2140-2004 |  |
| 34.1* | - Удобрения минеральные |  | - 08.91/08.052 |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 4568-95 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 20851.4-75 п.1 |  |
| 34.2* |  |  | - 08.91/08.052 |  | Нерастворимый в воде остаток |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.2 |  |
| 34.3* |  |  | - 08.91/08.156 |  | Массовая доля калия (K2O) 3-53 % |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.4 |  |
| 34.4* |  |  | - 08.91/08.149 |  | Массовая доля хлористого магния |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.5 |  |
| 34.5* |  |  | - 08.91/08.149 |  | Массовая доля сернокислого кальция |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.4 |  |
| 34.6* |  |  | - 08.91/08.156 |  | Хлористый натрий |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.3 |  |
| 34.7* |  |  | - 08.91/08.052 - 08.91/08.149 - 08.91/08.156 |  | Массовая доля калия. Расчетный метод (K2O) 54-63 % |  |  |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.6 |  |
| 34.8* |  |  | - 08.91/08.156 |  | Фосфаты |  |  |  | ГОСТ 20851.2-75 п.1б, п.8 |  |
| 35.1* | Удобрения органические |  | - 08.92/08.052 |  | Влага и сухой остаток |  | ГОСТ 26712-94 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26713-85 |  |
| 35.2* |  |  | 08.92/08/156 |  | Азот аммонийный |  |  |  | ГОСТ 26716-85 п.2 |  |
| 35.3* |  |  | 08.92/08.169 |  | рН |  |  |  | ГОСТ 27979-88 |  |
| 35.4* |  |  | 08.92/08.156 |  | Азот общий |  |  |  | ГОСТ 26715-85 |  |
| 35.5* |  |  | 08.92/08.156 |  | Фосфор общий |  |  |  | ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26715-85 |  |
| 35.6* |  |  | 08.92/08.156 |  | Калий общий |  |  |  | ГОСТ 26718-85 |  |
| 35.7* |  |  | 08.92/08.156 |  | Органические вещества |  |  |  | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |