|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4719 от 20.11.2015 на бланке № _________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года

лаборатории прикладной механики

Государственного научного учреждения

«Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академика Купревича, 10, 220141, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 6533-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13445-1-2009 СТБ ЕN 13445-2-2009 СТБ ЕN 13445-4-2009 СТБ ЕN 13445-5-2009 СТБ ЕN 13445-6-2009 - ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - - основной металл |  | МВИ.МН 4582-2013 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 6533-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13445-1-2009 СТБ ЕN 13445-2-2009 СТБ ЕN 13445-4-2009 СТБ ЕN 13445-5-2009 СТБ ЕN 13445-6-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4644-2013 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: - макроисследования; - микроисследования; - фрактографические исследования - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 1.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - ударный изгиб - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.4 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 |
| 2.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9698-86 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 - ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - - основной металл |  | МВИ.МН 4582-2013 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9698-86 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 - ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4644-2013 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: - макроисследования; - микроисследования; - фрактографические исследования - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 2.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - ударный изгиб - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.4 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 10006-80 пп. 3.1, 3.3 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 |

| 3.1 ** | Магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9698-86 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 4.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - - основной металл |  | МВИ.МН 4582-2013 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4644-2013 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: - макроисследования; - микроисследования; - фрактографические исследования - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 3.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - ударный изгиб - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.4 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 10006-80 пп. 3.1, 3.3 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 |

| 4.1 ** | Насосно-компрессорное оборудование | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 6533-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объек-тов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 29.12.2017 № 54 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - - основной металл |  | МВИ.МН 4582-2013 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4644-2013 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: - макроисследования; - микроисследования; - фрактографические исследования - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 4.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - ударный изгиб - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.4 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 |

| 5.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 6533-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 049-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - - основной металл |  | МВИ.МН 4582-2013 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4644-2013 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: - макроисследования; - микроисследования; - фрактографические исследования - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 5.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - ударный изгиб - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.4 ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Е.В. Бережных