|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.1836 |  |
| от 03.03.2023 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 19 января 2024 года  Филиала «Центр генетики и репродукции»  Общества с ограниченной ответственностью "Альгимед Техно" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230025, г. Гродно, ул. Ленина д.5, помещение 2 | | | | | |
| 1.1\* | Биологические образцы  Биологические образцы | 01.42/10.094  101.08/10.094  101.19/10.094 | Определение генов ответственных за наследственные заболевания сельскохозяйствен-ных животных | Фактическое значение | Методические рекомендации «Диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйственных животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)»**,** утв. на НТС ООО «Альгимед Техно» № 9  от 25.08.2022 г. |
| 1.2\* | 01.42/10.094  101.08/10.094  101.19/10.094 | Контроль достоверности происхождения сельскохозяйствен-ных животных по STR-локусам | Фактическое значение | Методические рекомендации «Достоверность происхождения домашних, сельскохозяйственных животных и птицы на основе STR-локусов»  утв. на НТС ООО «Альгимед Техно» № 9 от 25.08.2022 г. |
| 1.4\* | 01.41/10.094  01.42/10.094  101.08/10.094  101.19/10.094  10.41/10.094  10.51/10.094 | Определение генов, ответственных за хозяйственно-полезные признаки сельскохозяйствен-ных животных и птицы | Фактическое значение | Методические рекомендации «Генотипирование сельскохозяйственных животных и птицы по генам, ответственным за хозяйственно-полезные признаки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)» утв. на НТС ООО «Альгимед Техно» № 9 от 25.08.2022 г. |

Примечание:

\*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\*- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных