|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5510 |
| от 31.01.2024 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от31 января 2024 года |

|  |
| --- |
| производственной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью "Бестраншейные технологии" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод  исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, офис 802** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Волоконно-  оптические линии связи, включая  пассивные  оптические сети (PON) | 27.31/  33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010  Приложение Б  п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.2  \*\*\* | 27.31/  33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012  Приложение А  табл. А.1-А.8  ТКП 212-2010  Приложение А п. А.1.2  Приложение Б п.п. Б.2, Б.8 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.3  \*\*\* | 27.31/  33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010  Приложение А п. А.1.4  Приложение Б п. Б.3 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.4  \*\*\* | 27.31/  33.110 | Общее затухание на участке (затухание ЭКУ, общее  затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010  Приложение А п. А.1.3  Приложение Б п.п. Б.6, Б.9 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.5  \*\*\* | Волоконно-  оптические линии связи, включая  пассивные  оптические сети (PON) | 27.31/  33.110 | Затухание на вводе  излучения в оптической сети | ТКП 212-2010  Приложение А п. А.1.5 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.6  \*\*\* | 27.31/  33.110 | Затухание на ЭКУ,  приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010  Приложение А п. А.1.2 | ЛАМИ 0013-2023 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных