|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №3 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.5511 |  |
| от 02.02.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 22 октября 2024 годаиспытательной лабораторииОбщества с ограниченной ответственностью «ПрофМонолит» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, 13 этаж, пом. 1303** |
| 1.5\*\*\* | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010,Приложение Б,пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.6\*\*\* | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Приложение А,п.А.1.5 | ЛАМИ 0013-2023 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных