|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5296. от 04.06.2021. на бланке № _________ на 3 листах. редакция 01. ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 31 января 2024 года к области аккредитации от 24 марта 2023 года лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "МБК инжиниринг". |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Первомайская, 42Б, оф.12, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество (осмотр) сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество нанесения защитного покрытия |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
| 5.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 5.9 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов: - используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты - предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.15, 5.16 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009 Прил. К |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 100.13/ 41.000 | Скорость движения воздуха (газов) Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов), на пути эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 9.1 *** | Изделия медицинской техники, изделия медицинские электрические. Электробезопасность | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 ТНПА, эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 12.2.025-76 п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 30324.0-95 п. 20 СТБ IEC 60601-1- 2012 п. 8.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных