|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.5449 |  |
| от 10.10.2023 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 01 от02 февраля 2024 года

 **К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 09 декабря 2022 года, редакция 01

|  |
| --- |
| испытательной лабораторииобщества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных материалов и работ» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул.Брестская , д. 226/1,каб.17,225406 г. Барановичи, Брестская область** |
| 1.4\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляция и кондицио-нирования воздуха) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели:- скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздуха,Па-статическое давление воздуха,Па-полное давление воздуха, Па-объемный расход воздуха, м3/с-температура возду-ха в воздуховоде, 0С | СН 4.02.03-2019ТНПА и другая документация. устанавливающая требования к объектуФактическое значение  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных