|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5512 |  |
| от 09.02.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 09 февраля 2024 года  Испытательная лаборатория Филиала «СМУ-1» ОАО «Стройтрест №35» |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Володько 22 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/  35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ;  - уровень звука, дБА;  - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;  - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115  Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», », утв.постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37  ТНПА и др. документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 1.2\*\*\* | 100.11/  35.065 | Параметры микроклимата:  - температура воздуха | ГОСТ 30494-2011  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация  Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных общественных и жилых зданий», утв.  постановлением Совмина от  25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.3\*\*\* | 100.11/  35.060 | - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.4\*\*\* |  | 100.11/  35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020  Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82  Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв.  постановлением Совмина от  25.01.2021 № 37  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 24940-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных