|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0104 |
|  | от 14.06.1995 |
|  | на бланке № __________ на 10 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод Спецавтоматика»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Стебенева, 12, комната 501, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 39.000 |  | Повторяемость | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.1.1-4.1.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 10.1.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.1 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.6 |
| 1.2 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Зависимость чувствительности от направления автономного ПИ относительно воздушного потока | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.2 |
| 1.3 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Стабильность значений чувствительности | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.5 ГОСТ 34698-2020 п. 10.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.4 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.7 |
| 1.4 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Изменения напряжения питания. Устойчивость | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.5 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 10.2.9 |
| 1.5 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Воздействие воздушных потоков | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.1.7 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.3 |
| 1.6 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 |  | Выдача сигналов оповещения | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.2.1, 4.2.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.15 |
| 1.7 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Период сохранения сигналов «Пожар» и их приоритет перед другими сигналами | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.16 |
| 1.8 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 |  | Параметры сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.17 |
| 1.9 * |  | 26.30/ 30.000 |  | Уровень звукового давления сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.5 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.18 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |
| 1.10 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Видимость светового сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.19 |
| 1.11 * |  | 26.30/ 36.038 |  | Периодичность подачи сигнала «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.20 |
| 1.12 * |  | 26.30/ 30.000 |  | Уровень звукового давления сигнала «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.21 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |
| 1.13 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Работоспособность при разряженном элементе питания | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.22 |
| 1.14 * |  | 26.30/ 22.000 |  | Потребляемый ток | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.23 |
| 1.15 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 |  | Прочность к изменению полярности питающего напряжения | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.3.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.24 |
| 1.16 * |  | 26.30/ 29.121 |  | Прочность соединения внутреннего элемента питания с входными контактами | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.25 |
| 1.17 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Работа в составе сети | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.7 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.26 |
| 1.18 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Короткое замыкание для подключения внешних устройств | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.27 |
| 1.19 * |  | 26.30/ 29.121 |  | Прочность проводов и их соединений | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.9 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.28 |
| 1.20 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 32.115 |  | Диапазон чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.11 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.29 |
| 1.21 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Степень защиты оболочкой | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.12 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.30 |
| 1.22 * |  | 26.30/ 29.040 26.30/ 29.061 |  | Масса и габаритные размеры | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.4.16 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.32 |
| 1.23 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Фоновая освещенность | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.13 |
| 1.24 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Сухое тепла. Устойчивость | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.8 |
| 1.25 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Холод. Устойчивость | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.7 |
| 1.26 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.9 |
| 1.27 * |  | 26.30/ 26.095 |  | Прямой механический удар | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.8 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 10.2.13 |
| 1.28 * |  | 26.30/ 26.095 |  | Синусоидальная вибрация | СТБ 11.16.08 -2011 п. 4.5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п.5.3.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 10.2.14 |
| 1.29 * |  | 26.30/ 25.039 |  | Требования безопасности | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.8.1-4.8.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.33 |
| 1.30 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Размер шрифта маркировки | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.9.1-4.9.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 –2011 п. 5.3.34 |
| 1.31 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Требования к сигналам оповещения, электропитанию, конструкции, маркировке, упаковке | СТБ 11.16.08 -2011 п.п. 4.10, 4.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 10.1.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.08 -2011 п. 5.3.35 ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.7 |
| 2.1 * | Извещатели пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/ 39.000 |  | Стабильность | СТБ 11.16.03- 2009 п. 4.8 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.6 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 |
| 2.2 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Зависимость значения порога срабатывания от направления воздушного потока | СТБ 11.16.03- 2009 п. 4.9 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.7 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.7 |
| 2.3 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Повторяемость | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.10 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 7.1.1, 7.1.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.8 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.8 |
| 2.4 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Изменения напряжения питания. Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 4.3, 4.11 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.9 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11 |
| 2.5 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Устойчивость к воздушным потокам | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.12 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.10 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9 |
| 2.6 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Холод. Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.1 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.3, 7.2.13 |
| 2.7 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Сухое тепло. Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12 |
| 2.8 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.13 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |
| 2.9 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Влажное тепло, постоянный режим. Прочность | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.14 |
| 2.10 * |  | 26.30/ 26.095 |  | Прямой механический удар. Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.16 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |
| 2.11 * | Извещатели пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/ 26.095 |  | Синусоидальная вибрация (устойчивость от 10 до 100 Гц) | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.17 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.16 |
| 2.12 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Фоновая освещенность Устойчивость | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.9 ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.19 ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10 |
| 2.13 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 |  | Требования назначения и конструкции | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 4.2-4.7, 8.1- 8.6, раздел 8, 10, 11, 13 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.21 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 2.14 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Влияние подключения вспомогательных устройств | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п.15.2.22 |
| 2.15 * |  | 26.30/ 26.141 |  | Степень защиты | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.23 |
| 3.1 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 |  | Проверка маркировки | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |
| 3.2 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 |  | Проверка требований к хрупкому элементу | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |
| 3.3 * |  | 26.300/ 32.115 |  | Проверка требований к индикатору тревожного состояния | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.5.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |
| 3.4 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка требований к средству для возвращения в начальное состояние | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 |
| 3.5 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Проверка тестирующего устройства | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 |
| 3.6 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 |  | Проверка конструкции и дизайна | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.6, 4.2.5.8, 17.2.2-17.2.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.7.1-4.7.3 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2 |
| 3.7 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Эксплуатационное испытание | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2.2 |
| 3.8 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Функциональные испытание | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |
| 3.9 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 17.1.2-17.1.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |
| 3.10 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 32.115 |  | Испытание на надежность (прочность) | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5.2 |
| 3.11 * |  | 26.30/ 22.000 |  | Изменения напряжения питания. Устойчивость | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4 |
| 3.12 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Сухое тепло. Устойчивость | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5 |
| 3.13 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Прочность при сухом тепле | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8.2 |
| 3.14 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Холод. Устойчивость | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6 |
| 3.15 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Стойкость к влажному теплу | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10.2 |
| 3.16 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.080 |  | Прочность при влажном циклическом тепле | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11.2 |
| 3.17 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7 |
| 3.18 * |  | 26.30/ 26.095 |  | Прямой механический удар. Прочность | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8 |
| 4.1 * | Извещатели пожарные (извещатели дымовые, извещатели линейные оптические) | 26.30/ 39.000 |  | Стабильность, проверка конструкции, оптическая индикация режимов работы | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 9.1.1, 9.1.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9 |
| 4.2 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Повторяемость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 9.1.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7 |
| 4.3 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Изменение напряжения питания. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14 |
| 4.4 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Перекрывание оптического луча | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 9.1.7, 9.1.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8 |
| 4.5 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Зависимость значения порога срабатывания от оптической длины пути луча | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8 ГОСТ 34698-2020 п. 9.1.6 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.12 |
| 4.6 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Сухое тепло. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15 |
| 4.7 * | Извещатели пожарные (извещатели дымовые, извещатели линейные оптические) | 26.30/ 26.080 |  | Холод. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16 |
| 4.8 * |  | 26.30/ 26.080 |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17 |
| 4.9 * |  | 26.30/ 26.095 |  | Синусоидальная вибрация. Прочность | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.14 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2 |
| 5.1 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 32.115 |  | Проверка информационной и электрической совместимости | СТБ 2243-2011 п. 5.1.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.2.1 |
| 5.3 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Цвета ОПС и отображаемых на них информационных знаков | СТБ 2243-2011 п. 5.2.1 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.3.1 ГОСТ 34699-2020 п. 8.3 |
| 5.4 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Частота мигания (мигающие ОПС) | СТБ 2243-2011 п. 5.2.2 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.9 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18. 3.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.4 |
| 5.5 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 |  | Проверка наличия необходимой информации в документации | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.2.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.3.3 |
| 5.6 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Контроль звуковых сигналов оповещения | СТБ 2243-2011 п. 5.3.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.4.1 |
| 5.7 * |  | 26.30/ 30.000 |  | Уровень звукового давления (ОПЗ) | СТБ 2243-2011 п. 5.3.2 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.4.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |
| 5.8 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 |  | Диапазон частот (ОПЗ) | СТБ 2243-2011 п. 5.3.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.4.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |
| 5.9 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 32.115 |  | Наличие необходимой информации в документации | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.3.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.4.4 |
| 5.10 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка функционирования | СТБ 2243-2011 п. 5.4.1 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.8 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.5.1 ГОСТ 34699-2020 п. 8.1 |
| 5.11 * |  | 26.30/ 30.000 |  | Уровень звукового давления (ОПР) | СТБ 2243-2011 п. 5.4.2 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.11 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.5.2 ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |
| 5.12 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 |  | Диапазон частот (ОПР) | СТБ 2243-2011 п. 5.4.3 ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.12 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.5.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |
| 5.13 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 |  | Наличие необходимой информации в документации | СТБ 2243-2011 п.п. 5.1.1, 5.4.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.5.4 |
| 5.14 * |  | 26.30/ 39.000 |  | Проверка функциональных требований | СТБ 2243-2011 п. 5.5 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.6 |
| 5.15 * |  | 26.30/ 26.141 |  | Проверка степени защиты | СТБ 2243-2011 п. 6.1.1 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.1 |
| 5.16 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка механической прочности элементов крепления | СТБ 2243-2011 п. 6.1.2 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.2 |
| 5.17 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка отсутствия доступа | СТБ 2243-2011 п. 6.1.3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.3 |
| 5.18 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка соответствия соединителей | СТБ 2243-2011 п. 6.1.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.4 |
| 5.20 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 26.080 26.30/ 26.095 |  | Прочность ОП в упаковке к климатическим и механическим воздействиям | ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28203-89 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.2.6, 5.2.4 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.10.1.1, 18.10.1.2, 18.10.1.3 ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |
| 5.21 * |  | 26.30/ 32.115 |  | Проверка требований к комплектности, упаковке | СТБ 2243-2011 п. 18.11 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8. 1, 5.8. 3 ТР ЕАЭС 043/2017 | СТБ 2243-2011 п. 18.11 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8. 1, 5.8. 3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных