|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5514 |
|  | от 23.02.2024 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «СетьТелекомСтрой»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Бирюзова, д. 4, к.5, оф. 4016, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току, в том числе приведенное к единице длины и нормальной температуре | ТКП 206-2009 Приложение А, п.п. А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 1.2*** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.п. А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 1.3*** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга), в том числе приведенное к единице длины и нормальной температуре | ТКП 206-2009 Приложение А п.п. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 1.4*** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей в том числе приведенное к единице длины | ТКП 206-2009 Приложение А п.п. А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 2.1*** | Волоконно- оптические линии связи включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.3, Приложение Б п.п. Б.6, Б.9 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.2*** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.2 Приложение Б, п.п. Б.2, Б.8 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.3*** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.4, Приложение Б п. Б.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.4*** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на оптических разветвителях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.8 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.5*** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.6*** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-003-2023 |
| 2.7*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей дистанционного питания, в том числе приведенное к единице длины | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 2.8*** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 2.9*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей дистанционного питания, в том числе приведенное к единице длины | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |
| 2.10*** | Волоконно- оптические линии связи включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей, в том числе приведенное к единице длины | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1, табл. А.2, п.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МИ-004-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных