|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5436 от 23 сентября 2022 года на бланке ____________ на 1 листе редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 февраля 2024 года

лаборатории почвенно-агрохимического анализа и агроэкологии

отдела земельно-информационных систем Республиканского унитарного предприятия "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ"

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Казинца, д. 86, корпус 3, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Земли (включая почвы) | 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора | Фактические значения | ГОСТ 26207-91 |
| 1.2* |  | 100.06/08.156 | Подвижные соединения калия |  | ГОСТ 26207-91 |
| 1.3* |  | 100.06/08.149 | Обменный кальций |  | ГОСТ 26487-85 п. 2 |
| 1.4* |  | 100.06/08.149 | Обменный магний |  | ГОСТ 26487-85 п. 2 |
| 1.5* |  | 100.06/08.169 | pH солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85 |
| 1.6* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 п. 6.1 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Массовая доля зольности |  | ГОСТ 27784-88 |
| 1.8* | Грунт (минеральный) | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |
| --- | --- |