|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1957 |
|  | от 25.02.2002 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

центральной заводской электротехнической лаборатории

управления главного энергетика

Открытого акционерного общества «Минский завод колесных тягачей»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Партизанский проспект 150, АБК-2, комната 436, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 3.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8; Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10; СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.3.20 п.4.3.29 п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.3.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.3 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ ГР 0018-2021 |
| 4.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2021 п.4.4.26.1, п.4.4.26.2, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б, п.Б.27.1, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных