Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5466

от 28.02.2023 на бланке №

на 1 листе редакция 01

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от 28 февраля   2023 года

испытательной лаборатории

Частного  унитарного  предприятия  по оказанию услуг «СанШар Сервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247050 Гомельская область, г. Добруш, ул .Советская, д.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  |  | Наличие тяги |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 2.2 *** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |
| 2.3 *** |  |  | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха на 1 м2 площади) |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных