|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5426 |  |
| от 26.08.2022 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 02 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 22 марта 2024 года

лаборатории по электроизмерениям и наладке электрооборудования

Частного унитарного предприятия "ЭлекСантехНаладка"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фрунзе, 33, 222160, г. Жодино, Минская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.Б.30.1  ТКП 339-2022  п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0015-2022 |
| 2.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2022  п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.БР 0016-2022 |
| 2.2  \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами. | ТКП 181-2009  п.Б.29.2  ТКП 339-2022  4.4.28.2 | АМИ.БР 0016-2022 |
| 2.3  \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  п.Б.27.3, п.Б.29.8  ТКП 339-2022  п.4.4.26.3, п.4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0021-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1  \*\*\* | Электроустановки на животноводчес-ких фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага:  -в нормальном эксплуатационном режиме,  - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009  п.6.12.4  ТКП 339-2022  4.3.20.6  ТКП 538-2014  п.4.2, п.4.9, п.4.10  ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.БР 0020-2022 |
| 4.1  \*\*\* | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.64.4  ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | АМИ.БР 0019-2022 |
| 4.2  \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.64.4  ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | АМИ.БР 0019-2022 |
| 4.3  \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009  В.4.61.4  Приложение Б п.Б.27.1 | АМИ.БР 0015-2022 |
| 4.4  \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009  п. В.4.61.4  СН 4.04.01-2019  п. 16.3 | АМИ.БР 0019-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных