Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1281

от «12» сентября 1997 года

на бланке № 0000557

Область аккредитации от 24 сентября 2012 года на 4 листах

Районного унитарного предприятия

«Солигорская агрохимическая лаборатория»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сено Сенаж Силос Корма травяные искусственно высушенные |  | 1.1 Отбор проб 1.2 Внешний вид, цвет, запах, структура, консистенция, наличие плесени 1.3 Массовая доля влаги 1.4 Массовая доля сырого протеина 1.5 Массовая доля сырой золы 1.6 Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 1.7 Массовая доля сырой клетчатки 1.8 Количество обменной энергии и кормовых единиц, класс качества 1.9 Массовая доля кальция 1.10 Массовая доля масляной кислоты (сенаж) 1.11 Массовая доля масляной кислоты (силос) 1.12 рН силоса 1.13 Массовая доля фосфора 1.14 Содержание каротина в сухом веществе 1.15 Массовая доля нитратов | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 23637-90 СТБ 1223-2000 ГОСТ 18691-88 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. пост. Минсельхозпрода 14.05.2001г. Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (далее ВСП № 10 от 10.02.2011) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27262-87, п.2 ГОСТ 4808-87, п.3.3 ГОСТ 23637-90, п.п.3.2, 3.3 СТБ 1223-2000, п.п.6.2, 6.3 ГОСТ 18691-88, п.3.3 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 27548-97, п.4 ГОСТ 13496.4-93, п.2 ГОСТ 26226-95, п.1 ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 13496.2-91, п.4.1 ГОСТ 4808-87, п.3.8 ГОСТ 23267-90, прил.2 СТБ 1223-2000, п.6.12 ГОСТ 18691-88, прил.3 ГОСТ 26570-95, п.2 ГОСТ 23637-90, п.3.9 СТБ 1223-2000, п.6.4 ГОСТ 26180-84, п.3 ГОСТ 26657-97, п.4 ГОСТ 13496.17-95, п.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Комбикорма - концентраты, комбикорма, комбикорма полнорационные, комбикорма гранулированные, крупка комбикормовая, премиксы |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Массовая доля сырой золы 2.3 Общая кислотность 2.4 Кислотное число 2.5 Массовая доля хлорида натрия 2.6 Массовая доля влаги | ГОСТ 9267-68 ##### ГОСТ 9268-90 ГОСТ 16955-71 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 10385-88 | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 26226-95, п.1 ГОСТ 13496.12-98 ГОСТ 13496.18-85, п.2 ГОСТ 13496.1-98, п.4.1 ГОСТ 13496.3-92, п.2 |
| 3. Пшеница продовольственная, фуражная Рожь продовольственная, фуражная Ячмень продовольственный, фуражный, пивоваренный Овес продовольственный, фуражный |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Цвет и запах 3.3 Влажность 3.4 Сорная и зерновая примесь, содержание мелких зерен и крупности, содержание зерен пшеницы поврежденных клопом черепашкой 3.5 Массовая доля белка (ячмень пивоваренный) 3.6 Количество клейковины | СТБ 1135-98 ГОСТ 9353-90 СТБ 1134-98 ГОСТ 16990-88 СТБ 1136-98 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 5060-86 СТБ 1137-98 ГОСТ 28673-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 13586.5-93 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 10846-91 ГОСТ 13586.1-68, п.3.1 |
| 4. Мука пшеничная |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Цвет, запах, вкус 4.3 Влажность 4.4 Крупность 4.5 Количество клейковины 4.6 Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | СТБ 1666-2006 | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27558-87 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 27839-88 ГОСТ 27559-87 |
| 5. Продукты растительного происхождения |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Массовая доля нитратов (в пересчёте на нитрат-ион) | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Минздрава 09.06.2009г. № 63 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 5048-89, п.1 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989г. МУ № 5048-89, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Брикеты топливные на основе торфа |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Массовая доля общей влаги | СТБ 1919-2008 | СТБ 1687-2006 СТБ 2042-2010, п.6.3 |
| 7. Почва |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Массовая доля органического вещества 7.3 рН солевой вытяжки 7.4 Массовая доля подвижных соединений фосфора и калия 7.5 Массовая доля азота нитратов 7.6 Содержание легкогидролизуемого азота | ГОСТ 29269-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 26213-91, п.1 ГОСТ 26483-85 ГОСТ 26207-91 ГОСТ 26951-86 Методические указания по проведению комплексной почвенно-растительной диагностики азотного питания зерновых культур, утв. Протоколом Госагромпром БССР №2 29.02.1988, п.5 |
| 8. Удобрения органические |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Массовая доля влаги и сухого остатка 8.3 Массовая доля золы 8.4 Массовая доля общего азота 8.5 Массовая доля аммонийного азота 8.6 Массовая доля общего фосфора 8.7 Массовая доля общего калия | ГОСТ 26712-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26712-94, п.1 ГОСТ 26713-85 ГОСТ 26714-85 ГОСТ 26715-85, п.1 ГОСТ 26716-85, п.1 ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26718-85 |
| 9. Продукты пищевые и продовольственное сырьё |  | 9.1 Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
| 10. Объекты (территория, на рабочих местах в производственных и служебных помещениях постоянного и временного пребывания и др.) |  | 10.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения диапазон измерения от 0,10 до 999,9 мкЗв/час погрешность 30% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Пищевые продукты |  | 1. Отбор проб 2. Содержание радионуклидов (удельная, объёмная активность радионуклидов цезия-137) диапазон измерений от 10 до 37000 Бк/кг (Бк/л), погрешность ±35% диапазон измерений от 18 до 37000 Бк/л (Бк/кг), погрешность ±35% | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.06.1994 МВИ.МН 1866-2003 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности радионуклидов цезия в пищевых продуктах, продукции растениеводства и животноводства, кормах, в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на его основе, в сырье и готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности с помощью радиометров РУГ-92, РУГ-92М |
| 12. Сельскохозяйственное сырье и корма |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. постановлением Минсельхопрода 09.06.99г. Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33), приложение 3 ТНПА и другая документация на продукцию |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |