Приложение №

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2117

от 21 апреля 2003 г.

на бланке №

на 1 листе

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от « 10» сентября 2012 года

лаборатории сырьевого отдела

Открытого акционерного общества «Скидельский сахарный комбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Сахарная свекла |  | Отбор проб. Определение загрязненности Определение содержания зеленой массы Определение сахаристости | СТБ 1893-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1893-2008 п. 6.2 СТБ 1893-2008 п. 7.3 СТБ 1893-2008 п. 7.2.1 СТБ 1893-2008 п. 7.4.1 |
| 2. Сахар-сырец |  | Отбор проб. Определение сахарозы Определение влаги | СТБ 1882-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12569-99 п. 4 СТБ 1882-2008 п.7.1 ГОСТ 12571-98 ГОСТ 12570-98 |
| 3. Жом |  | Отбор проб. Определение массовой доли сухих веществ | ТУ BY 19023501.065-2003 | ТУ BY 19023501.065-2003 п. 2.3-п.2.5 СТБ 2053-2010 п.6.4 (ТУ BY 19023501.065-2003 п. 3.5) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А.Николаева

Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2116

от 21 апреля 2003 г.

ЗАЯВЛЯЕМАЯ ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории цеха лимонной кислоты

открытого акционерного общества «Скидельский сахарный комбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кислота лимонная моногидрат пищевая |  | 1.1 Отбор проб. 1.2 Внешний вид и цвет 1.3 Вкус. 1.4 Запах. 1.5 Структура. 1.6 Механические примеси 1.7 Идентификация лимонной кислоты. 1.8 Массовая доля лимонной кислоты моногидрата (С6Н8О7*Н2О); сходимость ±0,25 %, воспроизводимость ±0,5 %. 1.9 Массовая доля воды. 1.10 Массовая доля сульфатной золы, сходимость ±0,015 %, воспроизводимость ±0,03% 1.11 Массовая доля сульфатов, сходимость ±0,003 %, воспроизводимость ±0,006 %. 1.12 Массовая доля оксалатов, сходимость ±0,015 %, воспроизводимость ±0,03% 1.13 Испытание на ферроцианиды. 1.14 Испытание на легкообугливаемые вещества. 1.15 Испытание на железо. | ГОСТ 908-2004 | ГОСТ 908-2004 п. 7.1 ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 908-2004 п.7.5 ГОСТ 908-2004 п.7.6 ГОСТ 908-2004 п.7.7. ГОСТ 14870-77 ГОСТ 908-2004 п.7.8 ГОСТ 908-2004 п.7.9 ГОСТ 908-2004 п.7.10 ГОСТ 908-2004 п.7.11 ГОСТ 908-2004 п.7.12 ГОСТ 908-2004 п.7.13 |

Начальник лаборатории						Т.И.Игнатьева