|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5228 |
| от 11.09.2020 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 18 марта 2024 года  испытательной лаборатории  Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Ситидентех» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к объекту | Обозначение документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кнорина, 1а, к. 2, 220049, г. Минск | | | | | | | |
| 1.1  \*\* | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/  04.056 | | Точность  анодного  напряжения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.2.1, 6.2.1  ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.103.1,  эксплуатационная документация | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001  п.п.5.2.2, 6.2.2  ГОСТ IEC 60601-2-7-2011  п.50.104.1 |
| 1.3  \*\* | 26.60/  04.056 | | Общая  фильтрация пучка  рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.3.1, 6.3.1,  эксплуатационная  документация | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001  п.п.5.3.2, 6.3.2 |
| 1.4  \*\* | 26.60/  04.056 | | Слой половинного ослабления | Эксплуатационная документация | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013  п.7.6 |
| 1.5  \*\* | 26.60/  04.056 | | Воспроизводимость радиационного выхода | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.7.1, 6.7.1  ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.102.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001  п.п.5.7.2, 6.7.2  ГОСТ IEC 60601-2-7-2011  п.50.105.3 |
| 1.6  \*\* | 26.60/  04.056 | | Линейность воздушной кермы | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п.50.102.2а | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011  п.50.102.2а, 50.105.4 |
| 1.7  \*\* | 26.60/  04.056 | | Радиационный выход | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Приложение 25  Раздел I, Гл.1, п.2, абз.11; Раздел II, Гл.5, п.60, 61, абз.11 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001  п.5.6.2; |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных