|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2173 от 31 мая 2002 года на бланке № 0009135 на 12 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 ноября 2021 года

санитарной лаборатории

Филиала «Мозырская ТЭЦ» Гомельского

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул., 6, 247760, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.5*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентрации азота диоксида ДИ: (1,0-250,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/ 08.169 | ДИ: (0-50) ppm ДИ: (0-95,5) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.6*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентрации гидразина и его производных ДИ: (0,05-0,10) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.7*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентрации озона ДИ: (0,05-15,0) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) ДИ: (0,002-0,500) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50,0) мг/м3 |  |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.13*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентрации углерода оксида ДИ: (5-50) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/ 08.169 | ДИ: (0-2000) ppm ДИ: (0-2320) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 3485-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С) ДИ: (41,8-3344) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. пост. Минздрава от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и измерение концентраций формальдегида ДИ: (0,2-5,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16*** |  | 100.10/ 08.169 | Отбор проб и измерение концентраций серы диоксида ДИ: (0-100) ppm ДИ: (0-266) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.065 | Температура воздуха | Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений» пост. Минздрава № 33 от 30.04.13. Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | - МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 2.4*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. пост. Минздрава № 115 от 16.11.2011. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | - ГОСТ 12.1.050-86 |
| 3.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.2*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017. |
| 3.3*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21,0) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Фактическое значение | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5,0-800) мгО2/дм3 |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 - изд. 2012 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрации аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - (метод А) |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрации хлорид-ион ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | - СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.5* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 - (М 01.05-2012), изд. 2012 |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа ДИ: (0,10-9,00) мг/дм3 |  | - СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-50,0)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.8* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: свыше 3,0 мг/дм3 |  | - МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.9.* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | - СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | - СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.11* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | - МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.12* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (20,0-1440,0) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 08 ноября 2016 № 113 Фактическое значение Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | - ТКП 17.13-15-2022 (33140) - МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.2.** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (0,08-1,50) мг/м3 |  | - ТКП 17.13-15-2022 (33140) - МВИ.МН 4160-2011 |
| 5.3.** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (0-50,0) мг/м3 |  | - ТКП 17.13-15-2022 (33140) - МВИ.МН 5561-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |