|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5462 |
| от 10.02.2023 |
| на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от10 февраля 2023 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории  Частного торгово-производственного унитарного предприятия «СтройАвеню» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Республика Беларусь, 210026, Витебская область, г.Витебск, ул.Коммунистическая д.23-3** | | | | | |
| 1.2  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018  Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры каналов | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009  Приложение К |
| 2.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | СТБ 2021-2009  Приложение К |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009  Приложение К  АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 2.4 | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 3.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010  п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных