|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0011 от 12.04.1994 на бланке № 0009797 на 104 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2024 года

отдела испытаний Республиканского унитарного предприятия

«Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| ул. Пушкина, 204а, 213809, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  |  | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) |  | 01.11/ 42.000 01.12/ 42.000 01.27/ 42.000 10.61/ 42.000 10.89/ 42.000 11.06/ 42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) ГОСТ 13586.3-2015 |  |  |  |
| 1.2 * |  |  |  |  | 01.11/ 11.116 01.12/ 11.116 01.27/ 11.116 10.61/ 11.116 10.89/ 11.116 11.06/ 11.116 | Определение запаха и цвета в масличных семенах |  |  | ГОСТ 27988-88 |  |  |  |
| 1.3 * |  |  |  |  |  | Запах, цвет |  |  | ГОСТ 10967-2019 |  |  |  |
| 1.4 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.052 01.12/ 08.052 01.27/ 08.052 10.61/ 08.052 10.89/ 08.052 11.06/ 08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |  |
| 1.5 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.052 01.12/ 08.052 01.27/ 08.052 10.61/ 08.052 10.89/ 08.052 11.06/ 08.052 | Вредные примесей в зерне, металломагнитные примеси |  |  | ГОСТ 30483-97, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п 3.5 ГОСТ 31646-2012 |  |  |  |
| 1.6* |  |  |  |  |  | Сорная, масличная примесь, состояние семян |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |
| 1.7 * |  |  | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) |  | 01.11/ 11.116 01.12/ 11.116 01.27/ 11.116 10.61/ 11.116 10.89/ 11.116 11.06/ 11.116 | Зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 |  |  |  |
| 1.8 * |  |  |  |  |  | Загрязненность мёртвыми насекомыми-вредителями |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 01.11/ 08.164 01.12/ 08.164 01.27/ 08.164 10.61/ 08.164 10.89/ 08.164 11.06/ 08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.10 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.11 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.12 * |  |  |  |  |  | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.13 * |  |  | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Цинк | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.14 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26928-86 СТБ EN 14082-2014 МУ № 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 1.15 * |  |  |  |  |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 1.16 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 1.17 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.158 01.12/ 08.158 01.27/ 08.158 10.61/ 08.158 10.89/ 08.158 11.06/ 08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |  |  |
| 1.18 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 1.19 * |  |  |  |  |  | Ртутьорганические пестициды |  |  | СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |
| 1.20 * |  |  | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Зеараленон (Ф-2) | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 1.21 * |  |  |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 1.22 * |  |  |  |  |  | Т-2 токсин |  |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ. МН 5731-2016 |  |  |  |
| 1.23 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Охратоксин А |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 1.24 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 | Фумонизин |  |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ. МН 5730-2016 |  |  |  |
| 1.25 * |  |  | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 1.26 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 1.27 *** |  |  |  |  | 01.11/ 42.000 01.12/ 42.000 01.27/ 42.000 10.61/ 42.000 10.89/ 42.000 11.06/ 42.000 | Отбор образцов для определения радиологических показателей |  |  | СТБ 1053-2012 СТБ 1056-98 ГОСТ 32164-2013 СТ РК 1623-2007 |  |  |  |
| 1.28 * |  |  |  |  | 01.11/ 04.125 01.12/ 04.125 01.27/ 04.125 10.61/ 04.125 10.89/ 04.125 11.06/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 СТ РК 1623-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |  |  |
| 1.29 * |  |  |  |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 СТ РК 1623-2007 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 2.1 *** |  |  | Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза) Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник) Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза) Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник) Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза) Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя,рапс, подсолнечник) Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза) Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя,рапс, подсолнечник) Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза) Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя,рапс, подсолнечник) |  | 01.11/ 42.000 01.12/ 42.000 01.27/ 42.000 10.61/ 42.000 10.89/ 42.000 11.06/ 42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 |  | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) ГОСТ 13586.3-2015 |  |  |  |
| 2.2 * |  |  |  |  | 01.11/ 11.116 01.12/ 11.116 01.27/ 11.116 10.61/ 11.116 10.89/ 11.116 11.06/ 11.116 | Определение запаха и цвета в масличных семенах |  |  | ГОСТ 27988-88 |  |  |  |
| 2.3 * |  |  |  |  |  | Запах, цвет |  |  | ГОСТ 10967-2018 |  |  |  |
| 2.4 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.052 01.12/ 08.052 01.27/ 08.052 10.61/ 08.052 10.89/ 08.052 11.06/ 08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |  |
| 2.5 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Активность уреазы |  |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |  |
| 2.6 * |  |  |  |  |  | Содержание нитратов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |  |  |  |
| 2.7 * |  |  |  |  |  | Содержание нитратов, нитритов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8, п.9 |  |  |  |
| 2.8 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.052 01.12/ 08.052 01.27/ 08.052 10.61/ 08.052 10.89/ 08.052 11.06/ 08.052 01.11/ 11.116 01.12/ 11.116 01.27/ 11.116 10.61/ 11.116 10.89/ 11.116 11.06/ 11.116 | Содержание вредных примесей в зерне (сорная, зерновая, особо учитываемая примеси; испорченные и поврежденные зерна); содержание металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п 3.5 ГОСТ 31646-2012 |  |  |  |
| 2.9 * |  |  |  |  |  | Сорная, масличная примесь, состояние семян |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |
| 2.10 * |  |  |  |  |  | Зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) |  |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 13586.4-83 |  |  |  |
| 2.11 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.164 01.12/ 08.164 01.27/ 08.164 10.61/ 08.164 10.89/ 08.164 11.06/ 08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.12 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.13 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.14 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.15 * |  |  |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.16 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26928-86 СТБ EN 14082-2014 МУ № 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 2.17 * |  |  |  |  |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 2.18 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 2.19 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.158 01.12/ 08.158 01.27/ 08.158 10.61/ 08.158 10.89/ 08.158 11.06/ 08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80 МУ 4120-86 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 2.20 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 2.21 * |  |  |  |  |  | Ртутьорганические пестициды |  |  | МУ № 1218-75 МУ № 1350-75 МУ № 2098-79 СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |
| 2.22 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  |  | МВИ. МН 2559-2006 МР №2273-80 |  |  |  |
| 2.23 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 | Фумонизин |  |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ. МН 5730-2016 |  |  |  |
| 2.24 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Зеараленон (Ф-2) |  |  | ГОСТ 28001-88, п.3 МВИ.МН 2478-2006 И 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 31691-2012 МУ № 5177-90 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 2.25 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 И 4.1.10-15-61-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 МУ № 5177-90 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 2.26 * |  |  |  |  |  | Т-2 токсин |  |  | ГОСТ 28001-88, п.2 МВИ.МН 2479-2006 МУ № 3184-84 МВИ. МН 5731-2016 |  |  |  |
| 2.27 * |  |  |  |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Охратоксин А |  |  | ГОСТ 28001-88, п.4 МВИ.МН 2480-2006 МУК 4.1.2204-07 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 2.28 * |  |  |  |  |  | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МР №2273-80 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 2.29 *** |  |  |  |  | 01.11/ 42.000 01.12/ 42.000 01.27/ 42.000 10.61/ 42.000 10.89/ 42.000 11.06/ 42.000 | Отбор образцов для определения радиологических показателей |  |  | СТБ 1053-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 СТ РК 1623-2007 |  |  |  |
| 2.30 * |  |  |  |  | 01.11/ 04.125 01.12/ 04.125 01.27/ 04.125 10.61/ 04.125 10.89/ 04.125 11.06/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 СТ РК 1623-2007 |  |  |  |
| 2.31 * |  |  |  |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 СТ РК 1623-2007 |  |  |  |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** |  | Птица, яйца и продукты их переработки |  |  | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1 |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32149-2013 п.6.1 ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 3.2 * |  |  |  |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (далее по тексту КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 3.3 * |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), далее по тексту БГКП |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |
| 3.4 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |
| 3.5 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |
| 3.6 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 3.7 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |
| 3.8 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 3.9 * |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 3.10 * |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 3.11 * |  |  |  |  |  | Энтерококки |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |
| 4.1 *** |  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 01.11/ 42.000 01.12/ 42.000 01.27/ 42.000 10.61/ 42.000 10.89/ 42.000 11.06/ 42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.3 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 15113.0-77 |  |  |  |
| 4.2 * |  |  |  |  | 01.11/ 01.086 01.12/ 01.086 01.27/ 01.086 10.61/ 01.086 10.89/ 01.086 11.06/ 01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 4.3 * |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 п.4.2 |  |  |  |
| 4.4 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 4.5 * |  |  |  |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |  |
| 4.6 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 4.7 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |
| 4.8 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 5.1 *** |  | Сахар и кондитерские изделия |  |  | 10.71/ 42.000 10.72/ 42.000 10.81/ 42.000 10.82/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.4 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 12569-2016 |  |  |  |
| 5.2 * |  |  |  |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 10.81/ 01.086 10.82/ 01.086 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 п.4.1 ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 5.3 * |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 п.4.2 |  |  |  |
| 5.4 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 5.5 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 5.6 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |  |
| 6.1 *** |  | Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/ 42.000 01.19/ 42.000 01.21/ 42.000 01.22/ 42.000 01.23/ 42.000 01.24/ 42.000 01.25/ 42.000 01.26/ 42.000 01.27/ 42.000 02.30/ 42.000 10.31/ 42.000 10.32/ 42.000 10.39/ 42.000 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 11.07/ 42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, приложение 2 раздел 1.5 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 6.2 * |  |  |  |  | 01.13/ 01.086 01.19/ 01.086 01.21/ 01.086 01.22/ 01.086 01.23/ 01.086 01.24/ 01.086 01.25/ 01.086 01.26/ 01.086 01.27/ 01.086 02.30/ 01.086 10.31/ 01.086 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 6.3 * |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 6.4 * |  |  |  |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 6.5 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 6.6 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 6.7 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 6.8 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 6.9 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 6.10 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 6.11 * |  |  |  |  | 01.13/ 07.096 01.19/ 07.096 01.21/ 07.096 01.22/ 07.096 01.23/ 07.096 01.24/ 07.096 01.25/ 07.096 01.26/ 07.096 01.27/ 07.096 02.30/ 07.096 10.89/ 07.096 | Паразитарные патогены: яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/201 Статья 7 п.11 Приложение 1,2 |  | Инструкция 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодовоовощной продукции» |  |  |  |
| 7.1 *** |  | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты |  |  | 10.41/ 42.000 10.42/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.6 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 7.2 * |  |  |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 7.3 * |  |  |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 10.89/ 01.086 | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |
| 7.4 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 7.5 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 7.6 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 8.1 *** |  | Напитки |  |  | 10.32/ 42.000 10.39/ 42.000 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 11.07/ 42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1. Приложение 2 р.1.7 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |  |  |
| 8.2 * |  |  |  |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 11.07/ 01.086 | БГКП |  |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 8.3 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 8.4 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |  |
| 8.5 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 8.6 * |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 18963-73 п.4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 8.7 * |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |  |  |
| 8.8 * |  |  |  |  |  | Ps. Aeruginosa |  |  | СТБ ISO 16266-2018 |  |  |  |
| 9.1 *** |  | Другие продукты. Биологически активные добавки к пище Другие продукты. Биологически активные добавки к пище |  |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 раздел 1.8, 1.9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 раздел 1.8, 1.9 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 9.2 * |  |  |  |  | 10.89/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб |  |  | ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 9.3 * |  |  |  |  |  | Методы культивирования микроорганизмов |  |  | ГОСТ 26670-91 |  |  |  |
| 9.4 * |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 9.5 * |  |  |  |  |  | БГКП Бактерии семейства энтеробактерий |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 |  |  |  |
| 9.6 * |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 9.7 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 9.8 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |
| 9.9 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 9.10 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 9.11 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 9.12 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 9.13 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 10.1 *** |  | Консервированные пищевые продукты Консервированные пищевые продукты |  |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 таблица 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 таблица 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 п.2 ГОСТ 8756.0-70 |  |  |  |
| 10.2 * |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и факу-льтативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 10.3 * |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 10.4 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 10.5* |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 10.6 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 10.7 * |  |  |  |  |  | Промышленная стерильность: |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 10.8 * |  |  |  |  |  | - Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa, B.subtilis) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 10.9 * |  |  |  |  |  | - Спорообразующие мезо-фильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 10.10* |  |  |  |  |  | - Мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 10.11 * |  |  |  |  |  | - Мезофильные клостридии кроме (Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 10.12* |  |  |  |  |  | - Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 10.13* |  |  |  |  |  | - Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 10.14* |  |  |  |  |  | - Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 10.15* |  |  |  |  |  | - Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 11.1 * |  | Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки |  |  | 01.47/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 10.41/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 11.3 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 11.4 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.41/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 11.5 * |  |  |  |  | 01.47/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.41/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 11.6 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 11.7 * |  |  |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 11.8 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.41/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 МУ 01-19/47-11-1992 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 11.9 * |  |  |  |  | 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |
| 11.10 * |  |  |  |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Хром |  |  | МУ 01-19/47-11-1992 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 11.11 * |  |  |  |  | 01.47/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.41/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |  |  |
| 11.12* |  |  |  |  | 01.47/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.41/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 11.13* |  |  |  |  | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.41/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | N-нитрозамины |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 11.14* |  |  |  |  | 01.47/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |
| 11.15* |  |  |  |  |  | Массовая доля нитрита |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |
| 12.1 * |  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 01.11/ 08.164 01.12/ 08.164 01.27/ 08.164 10.61/ 08.164 10.89/ 08.164 11.06/ 08.164 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 4 |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 12.3 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 12.4 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.032 01.12/ 08.032 01.27/ 08.032 10.61/ 08.032 10.89/ 08.032 11.06/ 08.032 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 12.5 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.156 01.12/ 08.156 01.27/ 08.156 10.61/ 08.156 10.89/ 08.156 11.06/ 08.156 01.11/ 08.169 01.12/ 08.169 01.27/ 08.169 10.61/ 08.169 10.89/ 08.169 11.06/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 12.6 * |  |  |  |  | 01.11/ 08.052 01.12/ 08.052 01.27/08.052 10.61/08.052 10.89/08.052 11.06/ 08.052 | Металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |  |  |
| 12.7 * |  |  |  |  | 01.11/ 11.116 01.12/ 11.116 01.27/11.116 10.61/11.116 10.89/11.116 11.06/11.116 | Заражённость и загрязненность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 п.3, п.5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |
| 12.8 * |  |  |  |  |  | Сорные примеси, испорченные и поврежденные зерна, металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1, п.3,2, п.3.3, п.3.5 ГОСТ 31646-2012 |  |  |  |
| 12.9 * |  |  |  |  |  | Сорная примесь, испорченные ядра, нешелушенные зерна |  |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.4 ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |  |  |
| 12.10* |  |  |  |  | 01.11/ 08.158 01.12/ 08.158 01.27/ 08.158 10.61/ 08.158 10.89/ 08.158 11.06/ 08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |  |  |
| 12.11* |  |  |  |  | 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры |  |  | МУ №1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. с.176-182 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 12.12* |  |  |  |  |  | Ртутьорганические пестициды |  |  | СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-75 МУ № 1350-75 |  |  |  |
| 12.13* |  |  |  |  | 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 01.27/ 03.152 10.61/ 03.152 10.89/ 03.152 11.06/ 03.152 | Афлатоксина В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МР 2273-80 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |  |  |  |
| 12.14* |  |  |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 12.15* |  |  |  |  |  | Зеараленон |  |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 12.16* |  |  |  |  |  | Т2-токсин |  |  | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 28001-88 п.2 МУ № 3184-84 МВИ. МН 5731-2016 |  |  |  |
| 12.17* |  |  |  |  |  | Охратоксин А |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 12.18* |  |  |  |  | 01.11/ 08.159 01.12/ 08.159 01.27/ 08.159 10.61/ 08.159 10.89/ 08.159 11.06/ 08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 12.19* |  |  |  |  | 01.11/ 08.161 01.12/ 08.161 01.27/ 08.161 10.61/ 08.161 10.89/ 08.161 11.06/ 08.161 | Массовая доля N-нитрозаминов |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 13.1 * |  | Сахар и кондитерские изделия Сахар и кондитерские изделия |  |  | 10.71/ 08.149 10.72/ 08.149 10.81/ 08.149 10.82/ 08.149 10.89/ 08.149 | Оксиметилфурфурол гидроксиметилфурфураль | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 5 |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |  |  |  |
| 13.2 * |  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.71/ 08.164 10.72/ 08.164 10.81/ 08.164 10.82/ 08.164 10.89/ 08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 * |  |  |  |  | 10.71/ 08.032 10.72/ 08.032 10.81/ 08.032 10.82/ 08.032 10.89/ 08.032 10.71/ 08.169 10.72/ 08.169 10.81/ 08.169 10.82/ 08.169 10.89/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 13.4 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 13.5 * |  |  |  |  | 10.71/ 08.032 10.72/ 08.032 10.81/ 08.032 10.82/ 08.032 10.89/ 08.032 10.71/ 08.156 10.72/ 08.156 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 10.89/ 08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 13.6 * |  |  |  |  | 10.71/ 08.156 10.72/ 08.156 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 10.89/ 08.156 10.71/ 08.169 10.72/ 08.169 10.81/ 08.169 10.82/ 08.169 10.89/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 13.7 * |  |  |  |  | 10.71/ 08.158 10.72/ 08.158 10.81/ 08.158 10.82/ 08.158 10.89/ 08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96 |  |  |  |
| 13.8 * |  |  |  |  | 10.71/ 03.152 10.72/ 03.152 10.81/ 03.152 10.82/ 03.152 10.89/ 03.152 10.71/ 08.161 10.72/ 08.161 10.81/ 08.161 10.82/ 08.161 10.89/ 08.161 10.71/ 08.159 10.72/ 08.159 10.81/ 08.159 10.82/ 08.159 10.89/ 08.159 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 13.9 * |  |  |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 14.1 * |  | Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/ 08.149 01.19/ 08.149 01.21/ 08.149 01.22/ 08.149 01.23/ 08.149 01.24/ 08.149 01.25/ 08.149 01.26/ 08.149 01.27/ 08.149 02.30/ 08.149 10.31/ 08.149 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 11.07/ 08.149 | Оксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 |  | ГОСТ 29032-91 |  |  |  |
| 14.2 * |  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.13/ 08.164 01.19/ 08.164 01.21/ 08.164 01.22/ 08.164 01.23/ 08.164 01.24/ 08.164 01.25/ 08.164 01.26/ 08.164 01.27/ 08.164 02.30/ 08.164 10.31/ 08.164 10.32/ 08.164 10.39/ 08.164 10.86/ 08.164 10.89/ 08.164 11.07/ 08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.032 01.19/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 02.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 11.07/ 08.032 01.13/ 08.169 01.19/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 14.3 |  | Плодоовощная продукция |  |  | 01.23/ 08.169 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 02.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.07/ 08.169 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 14.4 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.032 01.19/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 02.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 11.07/ 08.032 01.13/ 08.169 01.19/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 01.23/ 08.169 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 02.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.07/ 08.169 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 14.5 * |  | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/ 08.032 01.19/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 02.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 11.07/ 08.032 01.13/ 08.156 01.19/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 02.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 11.07/ 08.156 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 14.6 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.156 01.19/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 02.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 11.07/ 08.156 01.13/ 08.169 01.19/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 01.23/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 14.6 |  |  |  |  | 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 02.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/08.169 11.07/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 14.7 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.169 01.19/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 01.23/ 08.169 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 02.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.07/ 08.169 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 СТ РК СТБ 1315-2008 |  |  |  |
| 14.8 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.032 01.19/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 02.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 11.07/ 08.032 | Хром |  |  | CТБ EN 14082-2014 МУ №01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 14.9 * |  |  |  |  | 01.13/ 08.158 01.19/ 08.158 01.21/ 08.158 01.22/ 08.158 01.23/ 08.158 01.24/ 08.158 01.25/ 08.158 01.26/ 08.158 01.27/ 08.158 | Хлорорганические пестициды : -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 14.9 |  | Плодоовощная продукция |  |  | 02.30/ 08.158 10.31/ 08.158 10.32/ 08.158 10.39/ 08.158 10.86/ 08.158 10.89/ 08.158 11.07/ 08.158 | Хлорорганические пестициды : -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 14.10* |  |  |  |  | 01.13/ 08.161 01.19/ 08.161 01.21/ 08.161 01.22/ 08.161 01.23/ 08.161 01.24/ 08.161 01.25/ 08.161 01.26/ 08.161 01.27/ 08.161 02.30/ 08.161 10.31/ 08.161 10.32/ 08.161 10.39/ 08.161 10.86/ 08.161 10.89/ 08.161 11.07/ 08.161 01.13/ 08.159 01.19/ 08.159 01.21/ 08.159 01.22/ 08.159 01.23/ 08.159 01.24/ 08.159 01.25/ 08.159 01.26/ 08.159 01.27/ 08.159 02.30/ 08.159 10.31/ 08.159 10.32/ 08.159 10.39/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 11.07/ 08.159 01.13/ 03.152 01.19/ 03.152 01.21/ 03.152 01.22/ 03.152 01.23/ 03.152 01.24/ 03.152 01.25/ 03.152 01.26/ 03.152 01.27/ 03.152 02.30/ 03.152 10.31/ 03.152 10.32/ 03.152 10.39/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 11.07/ 03.152 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 14.11* |  | Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/ 08.161 01.19/ 08.161 01.21/ 08.161 01.22/ 08.161 01.23/ 08.161 01.24/ 08.161 01.25/ 08.161 01.26/ 08.161 01.27/ 08.161 02.30/ 08.161 10.31/ 08.161 10.32/ 08.161 10.39/ 08.161 10.86/ 08.161 10.89/ 08.161 11.07/ 08.161 01.13/ 08.159 01.19/ 08.159 01.21/ 08.159 01.22/ 08.159 01.23/ 08.159 01.24/ 08.159 01.25/ 08.159 01.26/ 08.159 01.27/ 08.159 02.30/ 08.159 10.31/ 08.159 10.32/ 08.159 10.39/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 11.07/ 08.159 | Патулин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 6 |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.2-2002 ГОСТ Р 51435-99 |  |  |  |
| 14.12* |  |  |  |  | 01.13/ 08.169 01.19/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 01.23/ 08.169 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 02.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.07/ 08.169 | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 МУ №5048-89 ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |
| 15.1 * |  | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты |  |  | 10.41/ 08.158 10.42/ 08.158 10.89/ 08.158 | Жирно-кислотный состав | ТР ТС 021/2011, статья 7, 20 приложение 3, раздел 7 ТР ТС 021/2011, статья 7, 20 приложение 3, раздел 7 ТР ТС 021/2011, статья 7, 20 приложение 3, раздел 7 |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |
| 15.2 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.149 10.42/ 08.149 10.89/ 08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |  |
| 15.3 * |  |  |  |  |  | Перекисное число |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 ГОСТ 26593-85 п.8 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  |
| 15.4 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.164 10.42/ 08.164 10.89/ 08.164 | Токсичные элементы: Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 15.5 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 10.89/ 08.032 10.41/ 08.169 10.42/ 08.169 10.89/ 08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 15.6 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 15.7 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 10.89/ 08.032 10.41/ 08.156 10.42/ 08.156 10.89/ 08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 15.8 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.156 10.42/ 08.156 10.89/ 08.156 10.41/ 08.169 10.42/ 08.169 10.89/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 15.9 * |  |  |  |  | 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 10.89/ 08.032 10.41/ 08.169 10.42/ 08.169 10.89/ 08.169 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 15.10* |  |  |  |  | 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 10.89/ 08.032 10.41/ 08.156 10.42/ 08.156 10.89/ 08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 СТБ EN 14082-2014 МУ №01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 15.11* |  |  |  |  | 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 10.89/ 08.032 | Никель |  |  | МУ №01-19/47-11-1992 |  |  |  |
| 15.12* |  |  |  |  | 10.41/ 08.158 10.42/ 08.158 10.89/ 08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32122-2013 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 15.13* |  |  |  |  | 10.41/ 08.159 10.42/ 08.159 10.89/ 08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 15.14* |  |  |  |  | 10.41/ 03.152 10.42/ 03.152 10.89/ 03.152 10.41/ 08.159 10.42/ 08.159 10.89/ 08.159 10.41/ 08.161 10.42/ 08.161 10.89/ 08.161 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 15.15* |  |  |  |  | 10.41/ 08.161 10.42/ 08.161 10.89/ 08.161 | N-нитрозамины |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 16.1 * |  | Напитки |  |  | 10.32/ 08.159 10.39/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 11.01/ 08.159 11.02/ 08.159 11.03/ 08.159 11.04/ 08.159 11.05/ 08.159 11.07/ 08.159 | Сорбиновая кислота | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 8 |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |  |  |  |
| 16.2 * |  |  |  |  |  | Бензойная кислота |  |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |  |  |  |
| 16.3 * |  | Напитки Напитки Напитки |  |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 11.01/ 08.052 11.02/ 08.052 11.03/ 08.052 11.04/ 08.052 11.05/ 08.052 11.07/ 08.052 | Общая минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 8 |  | ГОСТ 23268.3-78 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 23268.5-78 ГОСТ 23268.6-78 ГОСТ 23268.7-78 ГОСТ 23268.17-78 ГОСТ 18164-72 |  |  |  |
| 16.4 * |  |  |  |  | 10.32/ 08.164 10.39/ 08.164 10.86/ 08.164 10.89/ 08.164 11.01/ 08.164 11.02/ 08.164 11.03/ 08.164 11.04/ 08.164 11.05/ 08.164 11.07/ 08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 16.5 * |  |  |  |  | 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.01/ 08.169 11.02/ 08.169 11.03/ 08.169 11.04/ 08.169 11.05/ 08.169 11.07/ 08.169 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 11.01/ 08.032 11.02/ 08.032 11.03/ 08.032 11.04/ 08.032 11.05/ 08.032 11.07/ 08.032 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 16.6 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 16.7 * |  |  |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 11.07/ 08.156 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 10.86/ 08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 16.7 |  |  |  |  | 10.89/ 08.032 11.01/ 08.032 11.02/ 08.032 11.03/ 08.032 11.04/ 08.032 11.05/ 08.032 11.07/ 08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 16.8 * |  |  |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 11.07/ 08.156 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 11.01/ 08.169 11.02/ 08.169 11.03/ 08.169 11.04/ 08.169 11.05/ 08.169 11.07/ 08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 31866-2012 |  |  |  |
| 16.9 * |  |  |  |  | 10.32/ 08.159 10.39/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 11.01/ 08.159 11.02/ 08.159 11.03/ 08.159 11.04/ 08.159 11.05/ 08.159 11.07/ 08.159 10.32/ 08.161 10.39/ 08.161 10.86/ 08.161 10.89/ 08.161 11.01/ 08.161 11.02/ 08.161 11.03/ 08.161 11.04/ 08.161 11.05/ 08.161 11.07/ 08.161 | Патулин |  |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.2-2002 ГОСТ Р 51435-99 |  |  |  |
| 16.10* |  |  |  |  | 10.32/ 08.161 10.39/ 08.161 10.86/ 08.161 10.89/ 08.161 11.01/ 08.161 11.02/ 08.161 11.03/ 08.161 11.04/ 08.161 11.05/ 08.161 11.07/ 08.161 | N-нитрозамины |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 16.11* |  |  |  |  | 10.32/ 08.159 10.39/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 11.01/ 08.159 11.02/ 08.159 11.03/ 08.159 11.04/ 08.159 11.05/ 08.159 11.07/ 08.159 | Кофеин |  |  | ГОСТ 30059-93 п.3, 4 МВИ.МН 1037-99 |  |  |  |
| 16.12* |  |  |  |  | 10.32/ 08.158 10.39/ 08.158 10.86/ 08.158 10.89/ 08.158 11.01/ 08.158 11.02/ 08.158 11.03/ 08.158 11.04/ 08.158 11.05/ 08.158 11.07/ 08.158 | Метиловый спирт (массовая концентрация в коньяках и коньячных спиртах) |  |  | ГОСТ 13194-74 п.3, п.4 |  |  |  |
| 16.13* |  |  |  |  |  | Метиловый спирт (объемная доля в пересчете на безводный спирт |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.12, п.5.4 ГОСТ Р 51698-2000 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5964-93 п.5.11, п.6.4 |  |  |  |
| 17.1 * |  | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки Продукты пищевые прочие, не вклю-ченные в другие группировки Продукты пищевые прочие, не вклю-ченные в другие группировки |  |  | 10.89/08.164 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 раздел 9 |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 17.3 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 17.4 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 17.5 * |  |  |  |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 17.6 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 МУ 31-04/04 МУ №01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 17.7 * |  |  |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 МУ 31-04/04 МУ №01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 17.8 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 | Никель |  |  | МУ №01-19/47-11-1992 |  |  |  |
| 17.9 * |  |  |  |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Йод |  |  | ГОСТ Р 51575-2000 СТБ ГОСТ 51575-2004 п.4.1, п.4.2 ГОСТ 31660-2012 МУ 31-07/04 |  |  |  |
| 17.10* |  |  |  |  | 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 п.3, п.5 ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |
| 17.11* |  |  |  |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |  |  |
| 17.12* |  |  |  |  | 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  |  | СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-75 МУ № 1350-75 |  |  |  |
| 17.13* |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/08.159 10.89/03.152 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 17.14* |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/08.159 10.89/03.152 | Афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МР 2273-80 МВИ.МН 2786-2013 МВИ. МН 4620-2013 |  |  |  |
| 17.15* |  |  |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 17.16* |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/08.159 10.89/03.152 | Зеараленон |  |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 18.1 * |  | Биологически активные добавки к пище Биологически активные добавки к пище |  |  |  | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.10 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.10 |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 18.3 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 18.4 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 18.5 * |  |  |  |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 18.6 * |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/08.159 10.89/03.152 | Афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 18.7 * |  |  |  |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гептахлор - альдрин |  |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 18.8 * |  |  |  |  | 10.89/08.169 | Нитраты |  |  | ГОСТ 29270-95 МУ 5048-89 |  |  |  |
| 19.1 * |  | Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания |  |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.51/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 11.07/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  |
| 19.2 * |  |  |  |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 10.51/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 11.07/.1.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3, 5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |
| 19.3 * |  |  |  |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.20/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 10.51/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.7208.052 10.73/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 11.07/08.052 | Металлические примеси - металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |  |  |
| 19.4 * |  |  |  |  | 10.20/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Гистамин |  |  | Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |  |  |  |
| 19.5 * |  |  |  |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 11.07/08.169 | Нитраты |  |  | ГОСТ 29270-95 МУ 5048-89 ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |
| 19.6 * |  |  |  |  |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |
| 19.7 * |  |  |  |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.51/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 11.07/08.161 | Нитрозамины |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 19.8 * |  |  |  |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 10.20/08.164 10.31/08.164 10.32/08.164 10.39/08.164 10.41/08.164 10.42/08.164 10.51/08.164 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 11.07/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 19.9 * |  |  |  |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 11.07/08.169 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.07/08.032 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 19.10* |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 19.11* |  |  |  |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 11.07/08.156 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.07/08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 19.12* |  |  |  |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 19.12 |  |  |  |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 11.07/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 19.13* |  |  |  |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 11.07/08.169 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |  |  |  |
| 19.14* |  |  |  |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.20/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.51/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 19.15* |  |  |  |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.51/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 11.07/08.161 | 2,4–Д кислота, ее соли, эфиры |  |  | МУ №1541-76 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 19.16* |  |  |  |  |  | Ртутьорганические пестициды |  |  | СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-75 МУ № 1350-75 |  |  |  |
| 19.17* |  |  |  |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.51/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 11.07/08.161 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.20/03.152 10.31/03.152 10.32/03.152 10.39/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 10.51/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 11.07/03.152 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 19.18* |  |  |  |  |  | Афлатоксин М1 |  |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ. МН 4620-2013 ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 19.19* |  |  |  |  |  | Дезоксиниваленол |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 2477-2006 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 19.20* |  |  |  |  |  | Зеараленон |  |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 19.21* |  |  |  |  |  | Т2-токсин |  |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ. МН 5731-2016 |  |  |  |
| 19.22* |  |  |  |  |  | Охратоксин А |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 19.23* |  |  |  |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.20/03.152 10.31/03.152 10.32/03.152 10.39/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 10.51/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 11.07/03.152 | Фумонизин |  |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ. МН 5730-2016 |  |  |  |
| 19.24* |  |  |  |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.51/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 11.07/08.161 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | Патулин |  |  | ГОСТ Р 51435-99 ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.2-2002 |  |  |  |
| 19.25* |  |  |  |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 20.1 * |  |  | Молоко и продукты переработки молока. Ферментные препараты молокосвертывающие Продукты детского питания |  | 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 10.13/ 03.152 10.20/ 03.152 10.61/ 03.152 10.86/ 03.152 0.89/ 03.152 | Антибиотики (остаточные количества): | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение для всех разделов |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4846-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 * |  |  |  |  |  | - тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |  |  |
| 20.3 * |  |  |  |  |  | - стрептомицин |  |  | ГОСТ 31502-2012 МВИ.МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |  |  |  |
| 20.4 * |  |  |  |  |  | -пенициллин |  |  | ГОСТ 31502-2012 МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 МВИ. МН 5336-2015 |  |  |  |
| 21.1 * |  |  | Мясо, в т.ч. мясо птицы (за исключением диких живот-ных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в т.ч. птичьи; Продукты детского питания Субпродукты, в т.ч. птичьи; Продукты их содержащие; Продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед |  | 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 10.13/ 03.152 10.20/ 03.152 10.61/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | - левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение для всех разделов |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4846-2014 |  |  |  |
| 21.2 * |  |  |  |  |  | - тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 4027-2011 |  |  |  |
| 21.3 * |  |  |  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |  |  |
| 22.1 *** |  | Пищевая продукция Пищевая продукция |  |  | 01.11/42.000 01.12/42.00001.13/42.000 01.14/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/ 42.000 10.51/42.000 10.52/ 42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/ 42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86 /42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | Определение радионуклидов: Отбор образцов для определения радиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 |  | ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТ РК 1623-2007 |  |  |  |
| 22.2 * |  |  |  |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 02.30/04.125 03.00/ 04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/ 04.125 10.20/04.125 10.31/ 04.125 10.32/04.125 10.39/ 04.125 10.41/04.125 10.42/ 04.125 10.51/04.125 10.52/ 04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/ 04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |  |  |  |
| 22.3 * |  |  |  |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 СТБ 1059-98 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** |  | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Соковая продукция из фруктов и (или) овощей |  |  | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | ## Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1-3 |  | ГОСТ 26313-84, п.2 ГОСТ 26313-2014, п.2 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-2014 |  |  |  |
| 23.2 * |  |  |  |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет, массовая доля составных частей |  |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 33741-2015 |  |  |  |
| 23.3 * |  |  |  |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 29030-91 ГОСТ34128-2017 |  |  |  |
| 23.4 * |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ не растворимых в воде |  |  | ГОСТ 29031-91 |  |  |  |
| 23.5 * |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы |  |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |
| 23.6 * |  |  |  |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Активная кислотность (рН) |  |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |
| 23.7 * |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля витамина С |  |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |  |  |  |
| 23.8 * |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |
| 23.9 * |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Примеси растительного происхождения |  |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |
| 23.10* |  |  |  |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты |  |  | ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30669-2000 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 23.11* |  |  |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  |  | ГОСТ 26181-84,п.4 ГОСТ 30670-2000 МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |  |  |  |
| 23.12* |  |  |  |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Прозрачность соков и экстрактов, раствори-мость экстрактов |  |  | ГОСТ 8756.11-2015 |  |  |  |
| 23.13* |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Титруемая кислотность |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |  |  |  |
| 23.14* |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7 |  |  |  |
| 23.15* |  |  |  |  |  | Массовая доля этилового спирта |  |  | ГОСТ ISO 2448-2013 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |
| 23.16* |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля мякоти |  |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |  |
| 23.17* |  |  |  |  |  | Массовая доля осадка |  |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |  |
| 23.18* |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля каротина |  |  | ГОСТ 8756.22-80 ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |
| 23.19* |  |  |  |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  |  | ГОСТ 29032-91 |  |  |  |
| 23.20* |  |  |  |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | 5-гидроксиметилфур-фурол |  |  | ГОСТ 31644-2012 |  |  |  |
| 23.21* |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 25555.4-91, п.2 ГОСТ 33946-2016 |  |  |  |
| 23.22* |  |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Зола и общая щелочность, водорастворимая зола |  |  | ГОСТ 25555.4-91 |  |  |  |
| 23.23* |  |  |  |  |  | Щелочность общей золы; щелочность водорастворимой золы |  |  | ГОСТ 25555.4-91 п.3,п.4 |  |  |  |
| 23.24* |  |  |  |  |  | Массовая доля хлоридов |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |
| 23.25* |  |  |  |  |  | Массовая доля летучих кислот |  |  | ГОСТ 25555.1-2014 |  |  |  |
| 23.26* |  |  |  |  | 10.32/08.082 10.39/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля уксусной кислоты |  |  | ГОСТ Р 51441-99 |  |  |  |
| 23.27* |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  |  | ГОСТ 28561-90, п.3 ГОСТ 33977-2016 |  |  |  |
| 23.28* |  |  |  |  | 10.32/18.115 10.39/18.115 10.86/18.115 10.89/18.115 | Содержание частиц мякоти |  |  | ГОСТ 24283-2014 |  |  |  |
| 23.29* |  |  |  |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля железа |  |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 МУ № 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 23.30* |  |  |  |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Содержание натрия, калия, кальция, магния |  |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |  |  |  |
| 23.31* |  |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Минеральные примеси, песок |  |  | ГОСТ 8756.4-70 ГОСТ 25555.3-82 |  |  |  |
| 23.32* |  |  |  |  |  | Cульфаты |  |  | ГОСТ Р 51123-97 |  |  |  |
| 23.33* |  |  |  |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |
| 23.34* |  |  |  |  | 10.32/08.082 10.39/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля D-яблочной кислоты |  |  | ГОСТ 34408-2018 |  |  |  |
| 23.35* |  |  |  |  |  | Массовая доля лимонной кислоты |  |  | ГОСТ 33835-2016 |  |  |  |
| 23.36* |  |  |  |  |  | Массовая доля D- и L-молочной кислоты |  |  | СТБ EN 12631-2007 |  |  |  |
| 23.37 *** |  |  |  |  | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 23.38* |  |  |  |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ Р 52711-2007 п.3 |  |  |  |
| 23.39* |  |  |  |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 23.40* |  |  |  |  |  | Clostridium perfringens |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 23.41* |  |  |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 23.42* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 23.43* |  |  |  |  |  | Промышленная стерильность: |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 23.44* |  |  |  |  |  | - Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |
| 23.45* |  |  |  |  |  | - Мезофильные клостридии (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 23.46* |  |  |  |  |  | - Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 23.47* |  |  |  |  |  | - Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |  |
| 23.48* |  |  |  |  |  | Определение содержание плесеней по Говарду |  |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |
| 23.49* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 23.50* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 23.51* |  |  |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 23.52* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 23.53* |  |  |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |  |
| 23.54* |  |  |  |  |  | Методы культивирования микроорганизмов |  |  | ГОСТ 26670-91 |  |  |  |
| 23.55* |  |  |  |  |  | Дрожжи Плесени |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 23.56* |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 23.57* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 23.58* |  |  |  |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  | ГОСТ 29184-91 |  |  |  |
| 23.59* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 23.60* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |
| 23.61* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 23.62 *** |  |  |  |  |  | Отбор образцов для определения показателей безопасности |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 23.63 * |  |  |  |  | 10.32/07.096 10.39/07.096 10.86/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов, Цисты кишечных патогенных простейших организмов | ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 |  | Инструкция 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодовоовощной продукции» |  |  |  |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 *** |  | Масложировая продукция Масложировая продукция |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для оп-ределения физико-хи-мических показателей | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 |  | СТБ 1939-09 (ГОСТ Р 52062-2003) |  |  |  |
| 24.2 * |  |  |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав |  |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 п.4 |  |  |  |
| 24.3 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя |  |  | ГОСТ 5481-89 ГОСТ 5481-2014 |  |  |  |
| 24.4 * |  |  |  |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.89/08.156 10.41/08.082 10.42/08.082 10.89/08.082 10.41/08.032 10.42/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  |  | ГОСТ 7824-80 ГОСТ 31753-2012 |  |  |  |
| 24.5 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  |  | ГОСТ 11812-66, п.6 метод В |  |  |  |
| 24.6 * |  |  |  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ |  |  | ГОСТ 5479-64 |  |  |  |
| 24.7 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ Р 50457-92 п.4 (ИСО 660-83) СТБ 1889-2008 п.5.9 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |  |
| 24.8 * |  |  |  |  |  | Перекисное число |  |  | ГОСТ 26593-85, СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  |
| 24.9 * |  |  |  |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.89/11.116 | Йодное число |  |  | ГОСТ 5475-69 |  |  |  |
| 25.1 *** |  |  |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 25.2 * |  |  |  |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 25.3 * |  |  |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.89/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  |  | ГОСТ 30089-2018 |  |  |  |
| 26.1 *** |  | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 976-81 п.2.1 СТБ 1889-08, п.5.1 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |  |
| 26.2 * |  |  |  |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.89/11.116 | Цвет, запах и вкус, прозрачность, консистенция |  |  | ГОСТ 976-81 п.2.2 СТБ 1889-08 п.5.2, п.5.3 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |  |
| 26.3 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  |  | ГОСТ 976-81п.2.4-2.6 СТБ 1889-08 п. 5.4-5.8 |  |  |  |
| 26.4 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 976-81, п.2.9; 2.11 СТБ 1889-08 п. 5.11-5.14 |  |  |  |
| 26.5 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 976-81 п.2.17; п.2.18 СТБ 1889-08 п.5.20, п.5.21 |  |  |  |
| 26.6 * |  |  |  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 976-81 п.2.8 СТБ 1889-2008, п.5.10 |  |  |  |
| 26.7 * |  |  |  |  |  | Кислотное число |  |  | ГОСТ 976-81 п.2.7 ГОСТ Р 50457-92 п.4 (ИСО 660- 83) СТБ 1889-2008 п.5.9 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |  |
| 26.8 * |  |  |  |  |  | Перекисное число |  |  | ГОСТ 26593-85, СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  |
| 27.1 * |  | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав | ТР ТС 024/2011, статья 2,5,6,8 приложение 1 ТР ТС 024/2011, статья 2,5,6,8 приложение 1 |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 п.4 |  |  |  |
| 27.2 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 976-81 п.2.7 ГОСТ Р 50457-92 п.4 (ИСО 660- 83) СТБ 1889-2008 п.5.9 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |  |
| 27.3 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число активного кислорода |  |  | ГОСТ 26593-85, ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ 34178-2017 СТБ 2016-2009 п.7.12 |  |  |  |
| 28.1 *** |  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.2 * |  |  |  |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.3 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.4 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.5 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.6 * |  |  |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.89/08.052 | Стойкость эмульсии, %, неразрушенной эмульсии |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.7 * |  |  |  |  | 10.41/08.169 10.42/08.169 10.89/08.169 | рН |  |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 28.8 * |  |  |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число |  |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |  |  |  |
| 29.1 * |  | Глицерин дистиллированный |  |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Мышьяк | ТР ТС 024/2011, статья 2,5,6,8 приложение 1 |  | ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 26930-86 |  |  |  |
| 29.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Железо |  |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 МУ № 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 29.3 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 30.1 *** |  | Пищевая масложировая продукция |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) для определения микробиологических показателей | ТР ТС 024/2011 Статья 6 часть 1 приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 30.2 * |  |  |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Подготовка проб |  |  | ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 30.3 * |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 30.4 * |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 30.5 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |
| 30.6 * |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 30.7 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 30.8 * |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 30.9 * |  |  |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |  |  |
| 30.10* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 *** |  | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка |  |  | 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 1 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 31.2 * |  |  |  |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | Культивирование микроорганизмов |  |  | ГОСТ 26670-91 |  |  |  |
| 31.3 * |  |  |  |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) |  |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |  |  |  |
| 32.1 ** |  | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки |  |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 2 ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 32.2 * |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 21237-75 |  |  |  |
| 32.3 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 21237-75 |  |  |  |
| 32.4 * |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |  |
| 33.1 ** |  | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |  |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 33.2 * |  |  |  |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 33.3 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 33.4 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |
| 33.5 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 33.6 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |  |
| 34.1 ** |  | Продукция для питания беременных и кормящих женщин |  |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 34.2 * |  |  |  |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 34.3 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 34.4 * |  |  |  |  |  | Esherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 34.5 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 34.6 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-97 |  |  |  |
| 34.7 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 35.1 *** |  | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей |  |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 1 таблица 2 ТР ТС 027/2012 приложение 1 глава 2 таблица 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 35.2 * |  |  |  |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30705-2000 |  |  |  |
| 35.3 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |
| 35.4 * |  |  |  |  |  | Esherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 35.5 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |
| 35.6 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 35.7 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |  |
| 35.8 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
|  |  | Пищевая продукция низколактозная (безлактозная). Смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста. Смеси на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста. Смеси без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни. Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей Пищевая продукция низколактозная (безлактозная). Смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста. Смеси на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста. Смеси без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни. Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей |  |  |  | Минеральные вещества: | ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 3 ТР ТС 027/2012 глава 2 приложение 3 |  |  |  |  |  |
| 36.1 * |  |  |  |  | 10.89/08.082 10.89/08.156 | фосфор |  |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ ISO 2962-2016 ГОСТ 31584-2012 |  |  |  |
| 36.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.149 | кальций |  |  | ГОСТ Р 55573-2013 п.4 ГОСТ Р 55331-2012 |  |  |  |
| 36.3 * |  |  |  |  | 10.89/08.03210.89/08.156 | железо |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 МУ № 01-19/47-11-1992, утв. МЗ РФ 25.12.1992г. СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 36.4 * |  |  |  |  | 10.89/08.03210.89/08.156 | медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 СТБ EN 14082-2014 МУК 4.1.1501-03 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 36.5 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 СТБ EN 14082-2014 МУК 4.1.1501-03 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 36.6 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 | Содержание натрия, калия, кальция, магния |  |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |  |
| 36.7 * |  |  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998) ГОСТ 26185-84 п.3.3 ГОСТ 25555.4-91 п.2 СТБ ГОСТ Р51432-2006 |  |  |  |
| 36.8 * |  |  |  |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Содержание йода |  |  | ## ГОСТ 25832-89 п.3.4 - СТБ 1007-96 п.5.12 - ГОСТ 31660-2012 - СТБ ГОСТ Р 51575-2004 - п.4.1, п.4.2 МУ 31-07/04 |  |  |  |
| ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 * |  | - Древесина и древесносодержащие материалы |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.29/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 025/2012 Статья 5 |  | - ГОСТ 33795-2016 |  |  |  |
| 37.2 *** |  |  |  |  | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей |  |  | - ГОСТ 33795-2016 |  |  |  |
| 37.3 *** |  | Материалы на минеральной основе для изготовления мебели |  |  | 23.99/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей |  |  | ГОСТ 30108-94 п.4 |  |  |  |
| 37.4 * |  |  |  |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |  |  |  |
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 *** |  | Пищевые добавки, ароматизаторы. Ферментные препараты Пищевые добавки, ароматизаторы. Ферментные препараты |  |  | 10.89/42.000 | Отбор проб для определения показателей безопасности | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 38.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 38.3 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Свинец |  |  | СТБ 1315-2002 СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 CТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 ## МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 38.4 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  | СТБ 1315-2002 СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 CТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 ## МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 38.5 * |  |  |  |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 38.6 * |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 38.7 * |  |  |  |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  |
| 38.8 * |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 38.9 * |  |  |  |  |  | Охратоксин А |  |  | МУК 4.1.2204-07, утв. Пост. Минздравом РБ 21.11.2005 №182 МВИ.МН 2480- 2006 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 38.10* |  |  |  |  |  | Т-2 токсин |  |  | МВИ. МН 5731-2016 МВИ. МН 2479-2006 |  |  |  |
| 38.11* |  |  |  |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Зеараленон |  |  | МУ № 5177-90 МВИ.МН 5590-2016 МВИ.МН 5230-2015 |  |  |  |
| 38.12*** |  |  |  |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 38.13* |  |  |  |  | 10.89/01.086 | Подготовка проб |  |  | ГОСТ 26669-85 |  |  |  |
| 38.14* |  |  |  |  |  | Культивирование микроорганизмов |  |  | ГОСТ 26670-91 МВИ.МН 4498-2013 |  |  |  |
| 38.15 * |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 38.16 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 38.17 * |  |  |  |  |  | Патогенные, в том числе бактерии Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 38.18 * |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 38.19 * |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 38.20 * |  |  |  |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 38.21 * |  |  |  |  |  | Esherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 38.22 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 38.23 * |  |  |  |  |  | Общее число аэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 39.1 * |  | Пищевая продукция Пищевая продукция |  |  | 10.89/08.159 | Аскорбиновая кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4, 5, 7, 17, 18, 29 |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |  |  |  |
| 39.2 * |  |  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  |  | ГОСТ 33835-2016 |  |  |  |
| 39.3 * |  |  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля каротина |  |  | ГОСТ 8756.22-80 ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |
| 39.4 * |  |  |  |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота или ее соли |  |  | ГОСТ 27001-86 р.2 ГОСТ 30669-2000 ГОСТ 33332-2015 СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 ГОСТ 30059-93п.3, п.4 |  |  |  |
| 39.5 * |  |  |  |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота или ее соли |  |  | ГОСТ 30670-2000 СТБ 1181-99 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 39.6 * |  |  |  |  | 10.89/08.052 10.89/08.052 | Содержание нитрита | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 8, 17 |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |
| 39.7 * |  |  |  |  | 10.89/08.082 10.89/08.052 | Содержание нитрата |  |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |
| 39.8 * |  |  |  |  | 10.89/08.159 | Аспартам, сахарин, ацесульфам калия |  |  | ГОСТ 30059-93 ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |
| 39.9 * |  |  |  |  | 10.89/08.158 | Жирные кислоты (жирнокислотный состав продукции) |  |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 п.4 |  |  |  |
| 39.10* |  |  |  |  | 10.89/08.164 | Подготовка проб | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 22 |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 39.11* |  |  |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 СТБ 1313-2002 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ Р 51301-99 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 39.12* |  |  |  |  | 10.89/08.032 | Никель |  |  | МУ 01-19/47-11-92 СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |
| 39.13* |  |  |  |  |  | Хром |  |  | МУ 01-19/47-11-92 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 39.14* |  |  |  |  | 10.89/08.052 | Двуокись углерода | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |  |  |  |
| 39.15* |  |  |  |  | 10.89/08.156 | Общий фосфор |  |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |  |  |
| 39.16* |  |  |  |  | 10.89/08.149 | Диоксид серы |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7 ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |
| 39.17* |  |  |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |
| 39.18* |  |  |  |  | 10.89/08.159 | Тартразин (Е102) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 9, 10, 11 |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |  |  |  |
| 39.19* |  |  |  |  |  | Желтый солнечный закат (Е110) |  |  |  |  |  |  |
| 39.20* |  |  |  |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |  |  |  |
| 39.21* |  |  |  |  |  | Понсо 4R(Е124) |  |  |  |  |  |  |
| 39.22* |  |  |  |  |  | Азорубин (Е122) |  |  |  |  |  |  |
| 39.23* |  |  |  |  |  | Желтый хинолиновый (Е104) |  |  |  |  |  |  |
| 39.24* |  |  |  |  |  | Амарант (Е123) |  |  |  |  |  |  |
| 39.25* |  |  |  |  |  | Красный 2G(Е128) |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. |  |  | 01.41/08.164 01.45/08.164 01.49/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 | Токсичные элементы: | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3 р.2 ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3 р.2 ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3 р.2 |  |  |  |  |  |
| 40.1 * |  |  |  |  |  | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.2 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1..1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.3 * |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 40.4 * |  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.03210.86/08.032 10.89/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 01.49/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 МУ 01-19/47-11-1992 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.6 * |  |  |  |  |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 40.7 * |  |  |  |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 01.49/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 40.8 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Хром, никель |  |  | МУ 01-19/47-11-1992 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 40.9 * |  |  |  |  | 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |
| 40.10 * |  |  |  |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 01.49/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды : - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 40.11 * |  |  |  |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 01.49/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 40.12 * |  |  |  |  | 01.41/08.161 01.45/08.161 01.49/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 01.41/03.152 01.45/03.152 01.49/03.152 10.51/03.152 10.52/03.15210.86/03.152 10.89/03.152 | Афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 МР 2273-80 МВИ.МН 2786-2013 МВИ. МН 4620-2013 |  |  |  |
| 40.13 * |  |  |  |  |  | охратоксин А |  |  | МУК 4.1.2204-07 МВИ.МН 2480- 2006 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 5581-2016 |  |  |  |
| 40.14 * |  |  |  |  |  | афлатоксин В1 |  |  | МВИ. МН 2785-2007 ГОСТ 30711-2001 МВИ. МН 5231-2015 |  |  |  |
| 40.15 * |  |  |  |  |  | дезоксиниваленол |  |  | МВИ. МН 2477-2006 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |
| 40.16 * |  |  |  |  |  | зеараленон |  |  | МВИ. МН 5230-2015 МВИ. МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 40.17 * |  |  |  |  |  | фумонизин |  |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ. МН 5730-2016 |  |  |  |
| 40.18 * |  |  |  |  | 01.41/08.161 01.45/08.161 01.49/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 01.41/03.152 01.45/03.152 01.49/03.152 10.51/03.152 10.52/03.15210.86/03.152 10.89/03.152 | Т-2токсин |  |  | МВИ. МН 2479-2006 МВИ. МН 5731-2016 |  |  |  |
| 40.19 * |  |  |  |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 01.49/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Меламин |  |  | МВИ. МН 3287-2009 МУК 4.1.2420-2008, утв. Федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 30.09.2008г. ГОСТ 34515-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |
| 40.20 * |  |  |  |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 01.49/03.152 10.51/03.152 10.52/03.15210.86/03.152 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ МН 3283-2009 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4846-2014 |  |  |  |
| 40.21 * |  |  |  |  |  | тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |  |  |
| 40.22 * |  |  |  |  |  | стрептомицин |  |  | ГОСТ 31502-2012 МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |  |  |  |
| 40.23 * |  |  |  |  |  | пенициллин |  |  | ГОСТ 31502-2012 МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 МВИ. МН 5336-2015 |  |  |  |
| 40.24 * |  |  |  |  |  | метронидазол |  |  | МВИ. МН 5335-2015 |  |  |  |
| 40.25 * |  |  |  |  | 01.41/04.125 01.45/04.12501.49/04.125 10.51/04.125 10.52/04.12510.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов: Цезий-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел V п.16 Раздел VII п.32 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 |  | ГОСТ 32161-2013 |  |  |  |
| 40.26 * |  |  |  |  |  | Стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 СТБ 1059-98 |  |  |  |
| 40.29 * |  | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. |  |  | 01.41/01.086 01.45/01.08601.49/01.086 10.51/01.086 10.52/01.08610.86/01.086 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорганизмы | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, VIII, Х, ХIII Приложение 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 |  | ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 33491-2015 п.7.17 ГОСТ 33951-2016 |  |  |  |
| 40.30 * |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 40.31 * |  |  |  |  |  | Состав микрофлоры |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8 |  |  |  |
| 40.32 * |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |  |  |  |
| 40.33 * |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 40.34 * |  |  |  |  |  | Echerihia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 40.35 * |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 40.36 * |  |  |  |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 40.37 * |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |
| 40.38 * |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 40.39 * |  |  |  |  |  | Дрожжи Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |  |
| 40.40 * |  |  |  |  |  | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 40.41 * |  |  |  |  |  | Clostridium perfringens |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 40.42 * |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 40.43 *** |  |  |  |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 021/2011 |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 8756.0-70 Инструкция №2.3.4.11-13-34-2004, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ №122 от 23.11.2004 |  |  |  |
| 40.44 *** |  | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. |  |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей и показателей безопасности | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 021/2011 |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 . ГОСТ 9225-84 п.3.3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2012 СТБ 1059-98 |  |  |  |
| 40.45* |  |  |  |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 01.49/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 |  | СТБ 1598-2006 п.6.3-6.4 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 30625-98 п. 7.2 СТБ 315-2017 п.7.2-7.3 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 |  |  |  |
| 40.46 * |  |  |  |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 01.49/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав |  |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |
| 40.47 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 01.41/08.037 01.45/08.037 01.49/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 10.89/08.037 01.41/08.164 01.45/08.164 01.49/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |
| 40.48 * |  |  |  |  |  | Массовая доля жира (общего жира) |  |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 30648.1-99 п.4 ГОСТ 29247-91 СТБ ISO 2446-2009 СТБ 1889-2008 п.5.11-5.14 |  |  |  |
| 40.49 * |  |  |  |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2, п.4 ГОСТ 30648.1-99 п.4 СТБ ISO 2446-2009 ГОСР Р ИСО 2446-2011 |  |  |  |
| 40.50 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |  |  |
| 40.51 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 ГОСТ 25179-2014 СТБ ISO 8968.1-2008 ГОСТ Р 54662-2011 |  |  |  |
| 40.52 * |  |  |  |  |  | Массовая доля СОМО |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 ГОСТ 30648.3-99 п.4 ГОСТ Р 54761-2011 |  |  |  |
| 40.53 * |  |  |  |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 01.49/08.159 10.51/08.159 10.52/08.15910.86/08.159 10.89/08.159 | Синтетические красители. Консерванты |  |  | ГОСТ 31504-2012 |  |  |  |
| 40.54 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества |  |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 30648.3-99 п.4 ГОСТ Р 54668-2011 |  |  |  |
| 40.55 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля соли |  |  | ГОСТ 3627-81 |  |  |  |
| 40.56 * |  |  |  |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы (кислотность) |  |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30648.4-99 |  |  |  |
| 40.57 * |  |  |  |  | 01.41/29.119 01.45/29.119 01.49/29.119 10.51/29.119 10.52/29.119 10.86/29.119 10.89/29.119 01.41/08.031 01.45/08.031 01.49/08.031 10.51/08.031 10.52/08.031 10.86/08.031 10.89/08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |  |
| 40.58 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля линолевой кислоты в жире, вы-деленном из продукта |  |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |
| 40.59 * |  |  |  |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 01.49/12.042 10.51/12.042 10.52/12.042 10.86/12.042 10.89/12.042 | Температура плавления жира |  |  | СТБ 1889-2008 п.5.15 |  |  |  |
| 40.60 * |  |  |  |  |  | Температура плавления жиров и жира, выделенного из маргарина |  |  | ГОСТ 32189-2013 |  |  |  |
| 40.61 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) |  |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.3, п.5 ГОСТ 30648.7-99 п.5 ГОСТ Р 54667-2011 |  |  |  |
| 40.62 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.6-п.9 |  |  |  |
| 40.63 * |  |  |  |  |  | Взбитость мороженого |  |  | СТБ 1467-2004 п.7.15 СТБ 1467-2017 |  |  |  |
| 40.64 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число |  |  | ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51453-99 СТБ ГОСТ Р 51453-99 |  |  |  |
| 40.65 * |  |  |  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ 30648.5-99 |  |  |  |
| 40.66 * |  |  |  |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 01.49/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 31584-2012 |  |  |  |
| 40.67 * |  |  |  |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 01.49/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных злаков |  |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 |  |  |  |
| 40.68 * |  |  |  |  |  | Металлические примеси (в сухом продукте) |  |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 40.69 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Лактоза |  |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |  |  |
| 40.70 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Углеводы, в том числе сахароза |  |  | ГОСТ 30648.7-99 п.5 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 3628-78 ГОСТ Р 54667-2011 |  |  |  |
| 40.71 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Зола |  |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |  |
| 40.72 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Содержание кальция |  |  | ГОСТ Р 55331-2012 |  |  |  |
| 40.73 * |  |  |  |  |  | Белок |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 ГОСТ 25179-2014 |  |  |  |
| 40.74 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Жир |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 30648.1-99 п.4 ГОСТ 29247-91 СТБ ISO 8968.1-2008 |  |  |  |
| 40.75 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Углеводы, в том числе сахароза |  |  | ГОСТ 30648.7-99 п.5 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 3628-73 |  |  |  |
| 40.76 * |  |  |  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30648.4-99 |  |  |  |
| 40.77 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Минеральные вещества: медь |  |  | ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.78 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 01.49/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | железо |  |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 ГОСТ 26928-86 МУ № 01-19/47-11-1992, утв. МЗ РФ 25.12.1992 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.79 * |  |  |  |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 01.49/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | цинк |  |  | ГОСТ Р 51301-99 СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 40.80 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | хлориды |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |  |
| 40.81 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 01.41/08.169 01.45/08.169 01.49/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Йод |  |  | ГОСТ 31660-2012 |  |  |  |
| 40.82 * |  |  |  |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 01.49/08.052 10.51/08.052 10.52/08.05210.86/08.052 10.89/08.052 | Зола |  |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |  |
| 40.83 * |  |  |  |  | 01.41/08.14901.45/08.149 01.49/08.149 10.51/08.149 10.52/08.14910.86/08.149 10.89/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) |  |  | ГОСТ 30627.2-98 п.5 |  |  |  |
| 40.84 * |  |  |  |  | 01.41/08.082 01.45/08.082 01.49/08.082 10.51/08.082 10.52/08.08210.86/08.082 10.89/08.082 01.41/08.156 01.45/08.156 01.49/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 31584-2012 |  |  |  |
| 40.85 * |  |  |  |  |  | Нитраты и нитриты | ТР ТС 033/2013 Раздел VII п.32 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 32257-2013 |  |  |  |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1** | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. |  |  |  | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей |  | ТР ТС 034/2013 раздел V приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 034/2013 раздел V приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ Р 51447-99 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 26671-2014 |  |  |  |
| 41.2* |  |  |  |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 21237-75 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 41.3* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 41.4* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 41.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 |  |  |  |
| 41.6* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |
| 41.7* |  |  |  |  |  | Дрожжи Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |  |  |
| 41.8* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 41.9* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 41.10* |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 41.11* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 41.12* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 41.13* |  |  |  |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ТР ТС 034/2013 раздел V Приложения 1, 2 | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 41.14* |  |  |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ТР ТС 034/2013 раздел V Приложения 1, 2 ТР ТС 034/2013 раздел V Приложения 1, 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 41.15* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 41.16* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ ISO 21527-1-2013 ГОСТ ISO 21527-2-2013 |  |  |  |
| 41.17* |  |  |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 41.18* |  |  |  |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 41.19* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 41.20* |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 41.21* |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 41.22* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 41.23* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 41.24 *** |  |  |  |  | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности |  | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3, 4 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3, 4 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3, 4 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 | СТБ 1036- 97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1 СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 МУ № 01-19/47-11-1992 |  |  |  |
| 41.25* |  |  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ Р 51301-99 п. 9.1 СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 МУ № 01-19/47-11-1992, утв. МЗ РФ 25.12.1992 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.47/08.164 01.49/08.164 10.11/08.164 10.13/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения токсичных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 41.26* |  |  |  |  | 01.47/08.032 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.169 01.49/08.169 10.11/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1 СТБ EN 14082-2014 СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 МУ 31-04/04 МУ 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 41.27* |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 41.28* |  |  |  |  | 01.47/08.032 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.47/08.156 01.49/08.156 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 41.29* |  |  |  |  | 01.47/08.156 01.49/08.156 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 01.47/08.169 01.49/08.169 10.11/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 41.30* |  |  |  |  | 01.47/08.169 01.49/08.169 10.11/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 СТБ 1315-2002 |  |  |  |
| 41.31* |  |  |  |  | 01.47/08.032 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Хром |  |  | СТБ EN 14082-2014 МУ № 01-19/47-11-1992, утв. МЗ РФ 25.12.1992г. ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 41.32* |  |  |  |  | 01.47/08.158 01.49/08.158 10.11/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 41.33* |  |  |  |  | 01.47/08.159 01.49/08.159 10.11/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 41.34* |  |  |  |  | 01.47/08.161 01.49/08.161 10.11/08.161 10.13/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | N-нитрозамины (НДМА и НДЭА), |  |  | МУК 4.4.1.011-93, Москва 1993, |  |  |  |
| 41.35* |  |  |  |  | 01.47/08.082 01.49/08.082 10.11/08.082 10.13/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 01.47/08.156 01.49/08.156 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |
| 41.36 *** |  |  |  |  | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения радиологических показателей |  | ТР ТС 034/2013 раздел V п.14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2012 СТБ 1056-98 |  |  |  |
| 41.37* |  |  |  |  | 01.47/04.125 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Цезий-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 МУК 4.3.2504-09 МВИ 4779-2013 |  |  |  |
| 41.38* |  |  |  |  |  | Стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МУК 4.3.2503-09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Антибиотики: |  | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3, 4, 5 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3, 4, 5 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  |  |  |  |
| 41.39* |  |  |  |  | 01.47/ 03.152 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.13/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 01.47/ 03.152 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.13/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4846-2014 |  |  |  |
| 41.40* |  |  |  |  |  | тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |  |  |
| 41.41* |  |  |  |  |  | бацитрацин |  |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |  |  |
| 41.42* |  |  |  |  |  | стрептомицин |  |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |
| 41.43* |  |  |  |  |  | метронидазол |  |  | МВИ. МН 5335-2015 |  |  |  |
| 41.44* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. |  |  |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.13/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 4 ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 4 | ГОСТ 9793-2016 п 8,9 |  |  |  |
| 41.45* |  |  |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.13/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 | Белок |  |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 32008-2012 |  |  |  |
| 41.46* |  |  |  |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.13/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 | Жир |  |  | ГОСТ 26183-84 п.2, 4 ГОСТ 23042-2015 |  |  |  |
| 41.47* |  |  |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.13/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 | Поваренная соль |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 31102.1-2002 |  |  |  |
| 41.48* |  |  |  |  |  | Крахмал |  |  | ГОСТ 10574-2016 п.6,7 ГОСТ 29301-92 |  |  |  |
| 41.49* |  |  |  |  | 01.47/ 08.156 01.49/ 08.156 10.11/ 08.156 10.13/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Нитриты |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |
| 41.50* |  |  |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.13/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |  |
| 41.51* |  |  |  |  | 01.47/ 08.156 01.49/ 08.156 10.11/ 08.156 10.13/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Общий фосфор |  |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |  |  |  |
| 41.52* |  |  |  |  | 01.47/ 03.152 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.13/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  |  | МВИ. МН 4275-2012 МВИ. МН 4525-2012 |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1* | Пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания. Рыба и нерыбные объекты Икра, молоки рыб и продукты их переработки. Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции. Консервы и пресервы рыбные, консервы из морепродуктов |  |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов, степень наполнения желудка пищей, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус, состояние внутренней поверхности металлических банок | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, V ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 3 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, V ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 3 |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 26664-85 |  |  |  |
| 42.2* |  |  |  |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 10.89/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без жидкости |  |  | СТБ 8020-2002 |  |  |  |
| 42.3** |  |  |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  |
| 42.4* |  |  |  |  | 03.00/29.061 10.20/29.061 10.89/29.061 03.00/29.040 10.20/29.040 10.89/29.040 | Длина (высота), масса |  |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.2 ГОСТ 1368-2003 |  |  |  |
| 42.5* |  |  |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.89/11.116 | Наличие срывов, порезов и трещин кожи |  |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.4 |  |  |  |
| 42.6* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Соотношение отдельных частей продукта |  |  | ГОСТ 7636-85 п.4.5 |  |  |  |
| 42.7* |  |  |  |  |  | Массовая доля составных частей |  |  | ГОСТ 26664-85 |  |  |  |
| 42.8* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 03.00/08.164 10.20/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 15113.9-77 |  |  |  |
| 42.9* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания |  |  |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 10.89/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 10.89/07.096 | Наличие гельминтов и их личинок (в речной и морской рыбе) |  |  | ГОСТ Р 54378-2011 Инструкция №4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 |  |  |  |
| 42.10* |  |  |  |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |
| 42.11* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли, хлоридов |  |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 |  |  |  |
| 42.12* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 26808-2017 п.4 |  |  |  |
| 42.13* |  |  |  |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Минеральные вещества - железо |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 МУ 01-19/47-11-92 СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |
| 42.14* |  |  |  |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Содержание нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 |  |  |  |
| 42.15* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |
| 42.16* |  |  |  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 27082-2014 |  |  |  |
| 42.17* |  |  |  |  |  | Активная кислотность (рН) |  |  | ГОСТ 28972-91 |  |  |  |
| 42.18* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  |  | ГОСТ 20221-90 |  |  |  |
| 42.19* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Содержание азота, общий азот летучих оснований | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.21 |  | ГОСТ 32008-2012 |  |  |  |
| 42.20* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.32, 33, 40 Приложение 7 |  | ГОСТ 7636-85 |  |  |  |
| 42.21* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля глазури |  |  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  |
| 42.22* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля уротропина |  |  | ГОСТ 7636-85 п.5.6 |  |  |  |
| 42.23* |  |  |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  |  | ГОСТ 26185-84 |  |  |  |
| 42.24* |  |  |  |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.89/08.159 | Содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот | ТР ЕАЭС 040/ 2016 Раздел V, Приложения 5, 6 Раздел VI, п.40 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 8 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложения 5, 6 Раздел VI, п.40 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 8 |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 42.25* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 26808-2017 п.4 |  |  |  |
| 42.26* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Белок |  |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |  |  |  |
| 42.27* |  |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 03.00/08.164 10.20/08.164 10.89/08.164 | Жир |  |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26829-86 |  |  |  |
| 42.28* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 |  |  |  |
| 42.29* |  |  |  |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Минеральные вещества - железо |  |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 МУ 01-19/47-11-92 |  |  |  |
| 42.30* |  |  |  |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Содержание нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 |  |  |  |
| 42.31* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-91 |  |  |  |
| 43.1*** | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная |  |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 3 р.3 |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 43.2* |  |  |  |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма N-нитрозодиметил-амина (НДМА)) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
| 43.3* |  |  |  |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ–изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 13496.20-2014 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 43.4* |  |  |  |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота |  |  | МУ № 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 43.5* |  |  |  |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |  |  |  |
| 43.6* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 27082-2014 |  |  |  |
| 43.7* |  |  |  |  |  | Кислотное число |  |  | ГОСТ Р 50457-92 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 28972-91 |  |  |  |
| 44.1* | Аквакультура животного проис-хождения. Пищевая рыбная продукция для детского питания, Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции |  |  |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 10.89/03.152 | Остатки антимикро-бных средств: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, Приложение 2, 6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Статья 13, п.3 Приложение 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |  |  |  |
| 44.2* |  |  |  |  |  | – тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |  |  |
| 44.3* |  |  |  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |
| 45.1* | Рыба и рыбная продукция |  |  |  |  | Токсичные элементы: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, X ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 10.89/08.164 | Подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 45.2* |  |  |  |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 03.00/08.169 10.20/08.169 10.89/08.169 | свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ Р 51301-99 СТБ EN 14082-2014 МУ 31-04/04 МУ № 01-19/47-11-1992 МУК 4.1.1501-03 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 45.3* |  |  |  |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 45.4* |  |  |  |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 03.00/08.169 10.20/08.169 10.89/08.169 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 45.5* |  |  |  |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 03.00/08.169 10.20/08.169 10.89/08.169 | ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 45.6* |  |  |  |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 10.89/08.169 | олово |  |  | ГОСТ 26935-86 СТ РК СТБ 1315-2008 |  |  |  |
| 45.7* |  |  |  |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.89/08.032 | хром |  |  | СТБ EN 14082-2014 МУ 01-19/47-11-92 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
| 46.1** | Пищевая рыбная продукция, в том силе для детского питания, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания |  |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Микробиологические показатели: Методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложения 1, 2 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 30425-97 |  |  |  |
| 46.2* |  |  |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 46.3* |  |  |  |  |  | L.monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 46.4* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |  |
| 46.5* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 46.6* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 46.7* |  |  |  |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |  |
| 46.8* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |
| 46.9* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 46.10* |  |  |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |  |  |
| 46.11* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |
| 46.12* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 47.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста |  |  |  |  | Промышленная стерильность: Определение внешнего вида и герметичности тары | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл.5 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 2 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл.5 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 2 |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 8756.18-70 |  |  |  |
| 47.2* |  |  |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 47.3* |  |  |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорга-низмы группы B.subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 47.4* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостри-дии C.perfringens |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 47.5* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.perfringens |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 47.6* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорг., в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 47.7* |  |  |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 47.8* |  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 47.9* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 47.10* |  |  |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 47.11* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 47.12* |  |  |  |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  |  | ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 48.1* | Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки |  |  |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 10.89/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 10.89/07.096 | Паразитологические показатели (содержание личинок паразитов в живом виде (трематоды, цестоды, нематоды, скребни) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.19, 20, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.5, Приложение 6 |  | ГОСТ Р 54378-2011 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |  |
| 49.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.2 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |
| 49.2* |  |  |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 49.3* |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 49.4* |  |  |  |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 49.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |
| 49.6* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 49.7* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 49.8* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 49.9* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 50.1* | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных |  |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.32, 33, 40 Приложение 7 |  | ГОСТ 7636-85 |  |  |  |
| 50.2* |  |  |  |  |  | Массовая доля глазури |  |  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  |
| 50.3* |  |  |  |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |
| 50.4* |  |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 03.00/08.156 10.20/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля уротропина |  |  | ГОСТ 7636-85 п.5.6 |  |  |  |
| 50.5* |  |  |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |  |  |  |
| 50.6* |  |  |  |  | 03.00/29.061 10.20/29.061 10.89/29.061 03.00/29.040 10.20/29.040 10.89/29.040 | Длина (высота), масса |  |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 1368-2003 |  |  |  |
| 51.1*** | Рыба и рыбные продукты. Рыба сушеная и вяленая |  |  |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения радиологических показателей | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 |  | ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 |  |  |  |
| 51.2* |  |  |  |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ 4779-2013 |  |  |  |
| 51.3* |  |  |  |  |  | Удельная активность ра-дионуклида стронция-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1*** | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды |  |  | 11.07/42.000 100.09/42.000 |  | Отбор проб (образцов) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение № 1, 2, 3 |  | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1188-99; СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 52.2* |  |  |  | 11.07/08.164 100.09/08.164 |  | Пробоподготовка | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Таблица 1 Таблица 2 ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Таблица 1 Таблица 2 |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 52.3* |  |  |  | 11.07/08.082 100.09/08.082 |  | Барий |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.4* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.5* |  |  |  |  |  | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.6* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 11.07/08.169 100.09/08.169 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.7* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Марганец, сурьма |  |  | ГОСТ 4974-2014 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.8* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Никель |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.9* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2 ГОСТ 33045-2014 п.8, 9 |  |  |  |
| 52.10* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |
| 52.11* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31866-2012 |  |  |  |
| 52.12* |  |  |  |  |  | Селен |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.13* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Свинец |  |  | ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.14* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Фториды |  |  | ГОСТ 23268.18-78, п.2 ГОСТ 4386-89 п.А,п.3 |  |  |  |
| 52.15* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Хром |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 52.16* |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 |  | ОМЧ при 37°С |  |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |  |  |
| 52.17* |  |  |  |  |  | Esherichia coli (E. coli) |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 |  |  |  |
| 52.18* |  |  |  |  |  | Энтерококки (фекаль-ные стрептококки) |  |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |  |
| 52.19* |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31955.1-2013 |  |  |  |
| 52.20* |  |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |  |
| 52.21* |  |  |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 |  | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Таблица 3 |  | СТБ ISO 9696-2020 ГОСТ 31864-2012 |  |  |  |
| 52.22* |  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |  |
| 53.1*** | Питьевая вода, при-родная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды Питьевая вода, при-родная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды Питьевая вода, при-родная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды Питьевая вода, при-родная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды |  |  | 11.07/42.000 100.09/42.000 |  | Отбор проб (образцов) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 1 ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 1 ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 1 |  | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 1188-99 СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 53.2* |  |  |  | 11.07/08.164 100.09/08.164 |  | Пробоподготовка |  |  | ГОСТ 26669-85 СТБ 1059-98 |  |  |  |
| 53.3* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO 10523-2017 |  |  |  |
| 53.4* |  |  |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 |  | Запах при 20 °С Запах при нагревании до 60°С |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |  |  |  |
| 53.5* |  |  |  |  |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |  |
| 53.6* |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |  |  |  |
| 53.7* |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |
| 53.8* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Гидрокарбонат-ион |  |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |  |
| 53.9* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.14911.07/08.156 100.09/08.156 |  | Йодиды |  |  | ГОСТ 31660-2012 ГОСТ 23268.16-78 |  |  |  |
| 53.10* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Кальций |  |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |  |
| 53.11* |  |  |  |  |  | Магний |  |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |  |
| 53.12* |  |  |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 |  | Минерализация общая |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |
| 53.13* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2 ГОСТ 33045-2014 п.8, п.9 |  |  |  |
| 53.14* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Сульфаты |  |  | ГОСТ 4389-72 п.2 ГОСТ 23268.4-78 |  |  |  |
| 53.15* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Фосфаты |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |  |  |
| 53.16* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.14911.07/08.156 100.09/08.156 |  | Фториды ион |  |  | ГОСТ 4386-89 п.А, п.3 ГОСТ 23268.18-78 п.2 |  |  |  |
| 53.17* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 ГОСТ 23268.17-78 п.2 |  |  |  |
| 53.18* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Алюминий |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.19* |  |  |  |  |  | Барий |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.20* |  |  |  |  |  | Железо суммарно |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 23268.11-78 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.21** |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.22* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Кобальт |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.23* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Марганец, сурьма |  |  | ГОСТ 4974-2014 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.24* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.25* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Молибден |  |  | ГОСТ18308-72 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.26* |  |  |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Натрий |  |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2, п.3, п.4 |  |  |  |
| 53.27* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Никель |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.28* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 53.29* |  |  |  |  |  | Селен |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.30* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Свинец |  |  | ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.31* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 |  | Хром общий |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.32* |  |  |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Цинк |  |  | ГОСТ 18293-72 п.4 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.33* |  |  |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 |  | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31866-2012 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 53.34* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Хлор остаточный свободный |  |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  |
| 53.35* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Хлор остаточный связанный |  |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  |
| 53.36* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Аммиак и аммоний-ион |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |
| 53.37* |  |  |  | 11.07/08.159 100.09/08.159 |  | Бенз(а)пирен |  |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |  |  |  |
| 53.38* |  |  |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 |  | Массовая концентрация хлорорганических пестицидов: Гексахлорбензол Гептахлор ДДТ (сумма изомеров) Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 53.39* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Нефтепродукты (суммарно) |  |  | ГОСТ 26449.1-85 п.26 |  |  |  |
| 53.40* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 33045-2014 п.6, п.7 |  |  |  |
| 53.41* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Окисляемость перманганатная |  |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |
| 53.42* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.5 |  |  |  |
| 53.43* |  |  |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 |  | Пестициды (сумма) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 2 |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 53.44* |  |  |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 |  | Пестициды |  |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 53.45* |  |  |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 |  | Фенолы летучие |  |  | ГОСТ 26449.1-85 п.25 |  |  |  |
| 53.46* |  |  |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 |  | Жесткость общая |  |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |
| 53.47* |  |  |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 |  | ОМЧ при 37 °С |  |  | ГОСТ 18963-73 |  |  |  |
| 53.48* |  |  |  |  |  | Esherichia coli (E. coli) |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 |  |  |  |
| 53.49* |  |  |  |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31955.1-2013 |  |  |  |
| 53.50* |  |  |  |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |  |
| 53.51* |  |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |  |
| 53.52* |  |  |  |  |  | Споры сульфитреду-цирующих клостридий |  |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |  |
| 53.53* |  |  |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 11.07/04.125 100.09/04.125 |  | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 3 |  | СТБ ISO 9696-2020 ГОСТ 31864-2012 |  |  |  |
| 53.54* |  |  |  |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |  |
| 53.55* |  |  |  |  |  | Цезий-137 | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 4 |  | ГОСТ 32161-2013 |  |  |  |
| 53.56* |  |  |  |  |  | Стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1*** | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания |  |  | 01.47/ 42.000 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 10.41/ 42.000 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 |  | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 1-2 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, статья 20, приложение 1, 2 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 1-2 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, статья 20, приложение 1, 2 |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ Р 51448-99 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ ISO/TS 17728-2017 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036- 97 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2012 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.0-70 |  |  |  |
| 54.2* |  |  |  | 01.47/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 10.41/ 01.086 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 01.47/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 10.41/ 01.086 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 01.47/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 10.41/ 01.086 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 21237-75 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |  |
| 54.3* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |  |
| 54.4* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |  |
| 54.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |  |
| 54.6* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |
| 54.7* |  |  |  |  |  | Дрожжи Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |  |  |
| 54.8* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 |  |  |  |
| 54.9* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 54.10* |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |  |
| 54.11* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |
| 54.12* |  |  |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 54.13* | Продукты убоя мяса птицы и продукты его переработки Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания Продукты убоя мяса птицы и продукты его переработки Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания |  |  |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, статья 20, приложение 1, 2 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, статья 20, приложение 1, 2 |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 54.14* |  |  |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 54.15* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringers |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-2012 |  |  |  |
| 54.16* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringers) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 54.17* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ ISO 21527-1-2013 ГОСТ ISO 21527-2-2013 |  |  |  |
| 54.18* |  |  |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 54.19* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |  |
| 54.20* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |  |
| 54.21* |  |  |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 54.23* |  |  |  |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |  |
| 54.24* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |  |  |  |
| 54.25* | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания |  |  | 01.47/ 08.164 10.12/ 08.164 10.13/ 08.164 10.41/ 08.164 10.86/ 08.164 10.89/ 08.164 |  | Токсичные элементы: Подготовка проб, минерализация для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4, 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4, 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4, 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 |  | ГОСТ 26929-94 СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 (EN 13805-2002) ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 54.26* |  |  |  | 01.47/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 СТБ EN 14082-2014 СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 54.27* |  |  |  |  |  | Кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 54.28* |  |  |  | 01.47/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Железо |  |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14084-2014 ГОСТ 26928-86 |  |  |  |
| 54.29* |  |  |  | 01.47/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 СТБ EN 14082-2014 СТБ 1313-2002 ГОСТ ЕN 14084-2014 |  |  |  |
| 54.30* |  |  |  | 01.47/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |
| 54.31* |  |  |  | 01.47/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 10.41/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |
| 54.32* |  |  |  | 01.47/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 10.41/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 01.47/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 10.86/ 08.169 10.89/ 08.169 |  | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 СТБ 1315-2002 |  |  |  |
| 54.33* |  |  |  | 01.47/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 |  | Хром |  |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ ЕN 14083-2013 |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.47/ 08.158 10.12/ 08.158 10.13/ 08.158 10.41/ 08.158 10.86/ 08.158 10.89/ 08.158 |  | Пестициды: |  |  |  |  |  |  |
| 54.34* |  |  |  |  |  | - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 |  |  |  |
| 54.35* |  |  |  | 01.47/ 08.159 10.12/ 08.159 10.13/ 08.159 10.41/ 08.159 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 |  | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 54.36* |  |  |  | 01.47/ 08.161 10.12/ 08.161 10.13/ 08.161 10.41/ 08.161 10.86/ 08.161 10.89/ 08.161 |  | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.47/ 03.152 10.12/ 03.152 10.13/ 03.152 10.41/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 |  | Антибиотики: | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4, 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 Приложение для всех разделов ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 4, 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 Приложение для всех разделов |  |  |  |  |  |
| 54.37* |  |  |  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4846-2014 МВИ. МН 4700-2013 |  |  |  |
| 54.38* |  |  |  |  |  | тетрациклиновая группа |  |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 4704-2013 |  |  |  |
| 54.39* |  |  |  |  |  | бацитрацин |  |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |  |  |
| 54.40* |  |  |  |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  |  | МВИ. МН 4275-2012 МВИ. МН 4525-2012 |  |  |  |
| 54.41* |  |  |  | 01.47/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 |  | Кислотное число |  |  | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) ГОСТ 8285-91 |  |  |  |
| 54.42* |  |  |  |  |  | Перекисное число |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 |  |  |  |
| 54.43* |  |  |  | 01.47/ 04.125 10.12/ 04.125 10.13/ 04.125 10.41/ 04.125 10.86/ 04.125 10.89/ 04.125 |  | Цезий-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 4 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 54.44 |  |  |  |  |  | Стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 54.45* |  |  |  | 01.47/ 11.116 10.12/ 11.116 10.13/ 11.116 10.41/ 11.116 10.86/ 11.116 10.89/ 11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III п.8 |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 |  |  |  |
| 54.46* |  |  |  | 01.47/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 |  | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III, V, приложение 5, приложение 7 ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III, V, приложение 5, приложение 7 |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 33319-2012 СТБ ISO 1442-2008 |  |  |  |
| 54.47* |  |  |  | 01.47/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 |  | Белок |  |  | ГОСТ 25011-2017 |  |  |  |
| 54.48* |  |  |  | 01.47/ 08.164 10.12/ 08.164 10.13/ 08.164 10.41/ 08.164 10.86/ 08.164 10.89/ 08.164 |  | Жир |  |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 23042-2015 |  |  |  |
| 54.49* |  |  |  | 01.47/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 |  | Поваренная соль |  |  | ГОСТ 26186-84 ГОСТ 9957-2015 |  |  |  |
| 54.50* |  |  |  | 01.47/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 01.47/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 |  | Крахмал |  |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |  |  |  |
| 54.51* |  |  |  |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |  |  |  |
| 54.52* |  |  |  | 01.47/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 10.41/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 |  | Общий фосфор |  |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |  |  |  |
| 54.53* |  |  |  | 01.47/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 01.47/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 10.41/ 08.156 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 |  | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |
| 54.54* |  |  |  |  |  | Массовая доля нитритов |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |
| 54.55* |  |  |  | 01.47/08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 |  | Массовая доля костных включений | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V, приложение 6 |  | ГОСТ 31466-2012 |  |  |  |
| 54.56* |  |  |  |  |  | Фракционный состав костных включений |  |  | ГОСТ 31466-2012 |  |  |  |
| 54.57* |  |  |  | 01.47/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 |  | Кислотное число жира |  |  | ГОСТ Р 50457-92 ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 55480-2013 |  |  |  |

| ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1*** | Алкогольная продукция. Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 01.11/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 100.09/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 047/2018 | ГОСТ 4828-83 п.1.2-1.4 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 12786-2021 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 32080-2013 п.4 ГОСТ 32036-2013 п.5 СТБ 1188-99 п. 4.2, 4.3 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 56.1* | Этиловый спирт спиртные напитки, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 | Объемная доля метилового спирта | ТР ЕАЭС 047/2018, раздел II пункт 5 приложение №2 таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 56.2* |  | 10.32/08.156 10.89/08.156 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | 10.32/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
| 56.3* |  | 10.32/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 56.4* |  | 10.32/08.149 10.89/08.149 11.01/08.149 11.04/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 57.1* | Ректификованный этиловый спирт Ректификованный этиловый спирт | 11.01/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, Приложение № 2 таблица 3, 4 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, Приложение № 2 таблица 3, 4 | ГОСТ 33817-2016 |
| 57.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.3 ГОСТ 3639-79 |
| 57.3* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9 |
| 57.4* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат и этилацетат) в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 57.5* |  | 11/01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 57.6* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): 1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 57.7* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 57.8* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Наличие фурфурола в этиловом спирте |  | ГОСТ 32930-2014 |
| 57.9* |  | 11.01/08.052 11.04/08.052 | Окисляемость |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 |
| 57.10* |  | 11.01/08.052 11.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 31685-2012 |
| 58.1* | Спирт-сырец, используемый для приготовления ректификованного этилового спирта Спирт-сырец, используемый для приготовления ректификованного этилового спирта | 11.01/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, Приложение № 2 таблица 5 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, Приложение № 2 таблица 5 | ГОСТ 33817-2016 |
| 58.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.3 ГОСТ 3639-79 |
| 58.3* |  | 11/01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 58.4* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 58.5* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 58.6* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутиловогоспиртов (3:1) в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 59.1* | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 2 таблица 6 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 2 таблица 6 | ГОСТ 31954-2012 |
| 59.2* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 59.3* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 59.4* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 59.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2017 |
|  |  | Массовая концентрация ионов: |  |  |  |
| 59.6* |  | 100.09/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |
| 59.7* |  | 100.09/08.149 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |
| 59.8* |  | 100.09/08.032 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | 100.09/08.082 |  |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.9* |  | 100.09/08.052 100.09/08.156 | Натрий / калий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2, п.3, п.4 |
| 59.10* |  | 100.09/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 |
|  |  | 100.09/08.156 |  |  | ГОСТ 4974-2014 |
|  |  | 100.09/08.169 |  |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 59.11* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
|  |  | 100.09/08.032 |  |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.12* |  | 100.09/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31870-2012 |
|  |  | 100.09/08.169 |  |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 59.13* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.8, п.9 |
| 59.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, п.7 |
| 59.15* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 59.16* |  | 100.09/08.052 100.09/08.149 | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 59.17* |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 59.18* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 59.19* |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 59.20* |  | 100.09/11.116 | Запах при температуре 20 °С и при нагревании до температуры 60 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 59.21* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 59.22* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4, 5 |
| 59.23* |  | 100.09/08.156 | Мутность при λ-400 нм и S-500 мм |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 60.1* | Водки, особые водки, ликероводочные изделия, спиртные напитки и слабоалкогольные напитки Водки, особые водки, ликероводочные изделия, спиртные напитки и слабоалкогольные напитки | 11.01/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 2 таблица 7 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 2 таблица 7 | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 п. 4.6 СТБ 2500-2017 п.7.2 ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |
| 60.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1 ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
| 60.3* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |
| 60.4* |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 60.5* |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 60.6* |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат и этилацетат в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 60.7* |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 60.8* |  | 11.01/08.118 11.04/08.118 10.89/08.118 11.01/08.133 11.04/08.133 10.89/08.133 11.01/08.052 11.04/08.052 10.89/08.052 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 пп. 2.10.1, 2.10.2 |
| 60.9* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахара (при наличии) |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |
| 60.10* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |
| 60.11* |  | 11.02/35.062 11.04/35.062 10.89/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 ГОСТ 6687.3-87 |
| 60.12* |  | 11.02/08.052 11.04/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
|  | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольные напитки брожения Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольные напитки брожения |  | Микотоксины: |  |  |
| 61.1* |  | 10.89/08.161 11.03/08.161 10.32/08.161 11.04/08.161 | патулин | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ Р 51435-99 |
| 61.2* |  | 10.89/08.159 10.32/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | охратоксин А |  | МУК 4.1.2204-2007 ГОСТ 33287-2015 |
| 61.3* |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 13194-74 |
| 61.4* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 10.32/08.149 | Содержание сахара | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 3 | ГОСТ 13192-73 |
| 61.5* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 10.32/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 4, 5 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 4, 5 | ГОСТ 32114-2013 пп. 4, 5 СТБ 1931-2009 пп. 4, 5 |
| 61.6* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 10.89/08.118 10.32/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 61.7* |  | 10.32/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 61.8* |  | 10.89/08.149 10.32/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) СТБ 1932-2009 |
| 61.9* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 10.89/08.118 10.32/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 61.10* |  | 10.89/08.159 10.32/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 3, 4, 5, 10 | СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 |
| 61.11* |  | 10.89/08.159 10.32/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | Массовая концентрация консервантов |  | МВИ.МН. 806-98 |
| 61.12* |  | 10.32/08.156 10.89/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 пп. 1.4.1, 1.4.3 |
|  |  | 10.32/08.032 10.89/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 |  |  | ГОСТ 26929-94 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 |
| 61.13* |  | 10.32/08.031 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 62.1* | Слабоалкогольные напитки брожения | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение № 3 таблица 2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |
| 62.2* |  | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 62.3* |  | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 63.1* | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты | 11.01/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, аромат, вкус | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 6 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 6 | ГОСТ 32051-2013 |
|  |  | Физико-химические показатели |  |  |  |
| 63.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 63.3* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 63.4* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 63.5* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 63.6* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 63.7* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 63.8* |  | 10.89/08.032 11.01/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
| 63.9* |  | 10.89/08.032 11.01/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
|  |  | 10.89/08.156 11.01/08.156 11.04/08.156 |  |  | ГОСТ 13195-73 пп. 1.4.1, 1.4.3 |
| 63.10* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51665-2002) |
| 63.11* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 63.12* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 64.1* | Крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяка) Крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяка) | 11.01/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и букет | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 7 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 7 | ГОСТ 32051-2013 |
| 64.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 64.3* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |
| 64.4* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 64.5* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 64.6* |  | 10.89/08.032 11.01/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
|  |  | 10.89/08.156 11.01/08.156 11.04/08.156 |  |  | ГОСТ 13195-73 пп. 1.4.1, 1.4.3 |
| 64.7* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 64.8* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 64.9* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 64.10* |  | 11.01/08.052 11.04/08.052 10.89/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 |
| 64.11* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 65.1.* | Напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных) | 11.01/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и букет | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 8 | ГОСТ 32051-2013 |
| 65.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 65.3* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |
| 65.4* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 65.5* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 65.6* |  | 10.89/08.032 11.01/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
|  |  | 10.89/08.156 11.01/08.156 11.04/08.156 |  |  | ГОСТ 13195-73 |
| 65.7* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74\ |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 65.8* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 65.9* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 65.10* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 66.1.* | Фруктовые водки | 11.01/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 3 таблица 9 | ГОСТ 32051-2013 |
| 66.2* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 66.3* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |
| 66.4* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 66.5* |  | 10.89/08.032 11.01/08.032 11.04/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
|  |  | 10.89/08.156 11.01/08.156 11.04/08.156 |  |  | ГОСТ 13195-73 пп. 1.4.1, 1.4.3 |
| 66.6* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
|  |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 66.7* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 10.89/08.158 11.01/08.158 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 66.8* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 67.1.* | Пивоваренная продукция и сырье для ее производства Пивоваренная продукция и сырье для ее производства Пивоваренная продукция и сырье для ее производства Пивоваренная продукция и сырье для ее производства | 01.11/08.161 01.27/08.161 11.06/08.161 11.05/08.161 10.89/08.161 | N-нитрозамины: сумма НДМА и НЭДА | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 ТР ТС 021/2011 приложение 3 раздел 4, раздел 8 | МУК 4.4.1.011-93 |
| 67.2* |  | 01.11/11.116 01.27/11.116 11.06/11.116 11.05/11.116 10.89/11.116 01.11/08.052 01.27/08.052 11.06/08.052 11.05/08.052 10.89/08.052 | Сорная примесь, крупность, мелкие зерна, зерновая примесь | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 | ГОСТ 30483-97 |
| 67.3* |  | 01.27.08.159 01.11/08.159 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 67.4* |  | 01.11/08.052 01.27/08.052 11.06/08.052 11.05/08.052 10.89/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 67.5* |  | 01.11/08.149 01.27/08.149 11.06/08.149 11.05/08.149 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 10846-91 |
| 67.6* |  | 01.11/11.116 01.27/11.116 11.06/11.116 11.05/11.116 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 13586.6-93 |
| 67.7* |  | 01.11/11.116 01.27/11.116 11.06/11.116 11.05/11.116 10.89/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34165-2017 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
| 67.8* |  | 01.11/08.032 01.27/08.032 11.06/08.032 11.05/08.032 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  | 01.11/08.169 01.27/08.169 11.06/08.169 11.05/08.169 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 СТБ 1313-2002 |
| 67.9* |  | 01.11/08.156 01.27/08.156 11.06/08.156 11.05/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | 01.11/08.169 01.27/08.169 11.06/08.169 11.05/08.169 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 67.10* |  | 01.11/08.032 01.27/08.032 11.06/08.032 11.05/08.032 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  | 01.11/08.169 01.27/08.169 11.06/08.169 11.05/08.169 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 СТБ 1313-2002 |
| 67.11* |  | 01.11/08.032 01.27/08.032 11.06/08.032 11.05/08.032 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33427-2018 |
|  |  | 01.11/08.156 01.27/08.156 11.06/08.156 11.05/08.156 10.89/08.156 |  |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |
| 67.12* |  | 01.11/08.159 01.27/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | - афлотоксинн В1 | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 ТР ТС 021/2011 приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  | 01.11/08.161 01.27/08.161 10.89/08.161 11.06/08.161 |  |  | МР 2273-80 |
|  |  | 01.11/03.152 01.27/03.152 10.89/03.152 11.06/03.152 |  |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 67.13* |  | 10.89/08.159 10.32/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | - дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ГОСТ Р 51116-2017 СТ РК 1988-2010 |
|  |  | 10.89/03.152 10.32/03.152 11.02/03.152 11.03/03.152 |  |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 5617-2016 |
|  |  | 01.11/08.161 01.27/08.161 10.89/08.161 11.06/08.161 |  |  | СТ РК 1988-2010 |
| 67.14* |  | 10.89/08.161 10.32/08.161 11.02/08.161 11.03/08.161 | - зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 |
|  |  | 10.89/08.159 10.32/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 |  |  | ГОСТ 31691-2012 |
|  |  | 10.89/03.152 10.32/03.152 11.02/03.152 11.03/03.152 |  |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ. МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |
|  |  |  | Пестициды: |  |  |
| 67.15* |  | 01.11/08.158 01.27/08.158 11.06/08.158 | - гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |
| 67.16* |  | 01.11/08.158 01.27/08.158 11.06/08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |
| 67.17* |  | 01.11/08.161 01.27/08.161 11.06/08.161 | - 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
| 67.18* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация красителей | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5 Приложение № 4 таблица 1 | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| 67.19* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 | Массовая концентрация подсластителей |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 67.20* |  | 01.11/04.125 10.89/04.125 | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 67.21* |  | 01.11/04.125 10.89/04.125 | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 68.1* | Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение № 4 таблица 2, 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 68.2* |  | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 68.3* |  | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 68.4* |  | 10.89/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 69.1* | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел 2 пункт 5 Приложение № 4 таблица 4, 5, 6, 7 | ГОСТ 30060-93 |
| 69.2* |  | 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6 |
| 69.3* |  | 11.05/08.118 | Экстрактивность начального сусла |  | ГОСТ 12787-2021 пп. 6, 10 |
| 69.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |
| 69.5* |  | 11.05/08.169 | рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
| 69.6* |  | 11.05/08.149 11.05/08.156 | Цвет (ц. ед) |  | ГОСТ 12789-87 |
| 69.7* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля диоксида углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 69.8* |  | 11.05/11.116 11.05/29.061 | Пенообразование: - высота пены, - пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь-

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»                                                                               Е.В. Бережных