|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5119

от 03.05.2019

на бланке ____________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 мая 2024 года

лаборатории энергетического контроля отдела общей энергетики

Научно-исследовательского и проектного республиканского унитарного предприятия "БЕЛТЭИ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Романовская Слобода, 5, кабинет 507Б, 220048, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5119 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020 п.7.1.6 СП 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности |  | ГОСТ 26629-85 |
| 2.3 ** |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СН 2.04.02-2020 п. 7.1.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.4 ** |  | 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче базового участка ОК (расчетное значение) | СП 2.04.01-2020 Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.5 ** |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85 п. 5.7.1, 5.7.3 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 2.6 *** |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем |  | ГОСТ 26629-85 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5119 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7 ** | Здания и сооружения (тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 п. 7.1.6 Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
|  | 3.1 *** | Здания и сооружения (теплотехнические измерения ограждающих конструкций (ОК) в натурных условиях эксплуатации) | 100.13/ 35.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружного и внутреннего воздуха вблизи характерных зон ОК | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
|  | 3.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружной и внутренней поверхностей характерных зон ОК (метод контактного измерения) |  | ГОСТ 26254-84 |
|  | 3.3 *** |  | 100.13/ 34.064 | Средняя за расчетный период измеренная плотность тепловых потоков характерных зон ОК | Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 25380-2014 |
|  | 3.4 *** |  | 100.13/ 34.064 | Средняя за расчетный период измерений фактическая плотность тепловых потоков характерных изотермических зон ОК (расчетное значение) |  | ГОСТ 25380-2014 |
|  | 3.7 *** |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ОК и характерных изотермических зон ОК | Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
|  | 3.8 *** |  | 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче характерной изотермической зоны ОК | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
|  | 4.1 *** | Рабочие места, производствен ные территории | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5119 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** | Помещения зданий и сооружений, производственные территории | 100.13/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода (II) оксида (окись углерода, угарный газ) | СТБ 1626.1-2006 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксид) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4 *** |  | 100.01/ 35.065 | Температура дымовых газов | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.5 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) | СТБ 1626.1-2006 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.6 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид (NOx) (расчетное значение) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 *** |  | 100.01/ 08.169 | Коэффициент избытка воздуха (расчетное значение) | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
         *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					        Е.В. Бережных