Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1782

от «25» марта 2016 года

На бланке ____________

На 5 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «26»  апреля 2024 года

испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «МАВИТЭК»

| № пунк-тов | Наименование объекта |  |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул Брестская, 34, каб. 93, 220099, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые газы топливосжигающих установок: котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности; топливосжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.) |  |  | 100.01/ 08.169 | Объемная концентрация кислорода (O2), ДИ: от 0,1 до 21 об. % | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ГОСТ 10617-83 п. 2.21 ГОСТ 20548—93 п. 4.12 ГОСТ 28269-89 п. 2.2.7.1 ТНПА и другая документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  |  |  |  | Массовая (объемная) концентрация оксида углерода (СO) ДИ: от 1,25 до 25000 мг/м3 (от 1 до 20000 млн-1) |  |  |
| 1.3 *** |  |  |  | 100.01/ 35.065 | Температура, 0С | ГОСТ 10617-83 п. 1.1 ГОСТ 20548-93 п. 3.7 ГОСТ 21563-2016 п. 5 ТНПА и другая документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 раздел 5 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. |  |  | 100.13/ 35.063 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1 *** | Системы вентиляционные |  |  | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость воздушных потоков, м/с; - расход воздушных потоков, м3/с; - давление воздушных потоков, Па; - температура воздушных потоков, 0С - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора | СН 4.02.03-2019 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников |  |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с; | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения. | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.2 *** |  |  |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с; |  |  |
| 4.3 *** |  |  |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па; |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.4 *** |  |  |  | 100.01/ 35.065 | Температура газопылевых потоков, 0С; |  |  |
| 4.5 *** |  |  |  | 100.01/ 35.060 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.6 *** |  |  |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксида углерода (СO), ДИ: от 1,25 до 25000) мг/м3 (от 1 до 20000 млн-1) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 *** |  |  |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация диоксидов азота (NO2), ДИ: (2,05-1000) мг/м3 (от 1 до 488 млн-1) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.8 *** |  |  |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксидов азота (NO), ДИ: (1,34-4000) мг/м3 (от 1 до 2985 млн-1) |  |  |
| 4.9 *** |  |  |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация ангидрида сернистого (SO2), ДИ: (2,86-15000) мг/м3 (от 1 до 5245 млн-1) |  |  |
| 4.10 *** |  |  |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода (О2), ДИ: от 0,1 до 21 об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| ул. Казинца, д.62, ком. 908, 220108, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11** | Выбросы от стационарных источников |  |  | 100.01/ 29.040 | Массовая концентрация твердых частиц (пыль, взвешенные вещества), ДИ: (15-2000) мг/м3 ДИ: (0-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Проектная и другая эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 4514- 2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| ул. Брестская, 34, каб. 93, 220099, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | ## Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) |  |  | ## 100.13/ 26.080 | ## Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | ## СН 2.04.02-2020 ## ТКП 45-1.04-304-2016 | ## СТБ EN 13187-2016 |
| 5.2 *** |  |  |  | ## 100.13/ ## 35.065 | ## Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |
| 5.3 *** |  |  |  | ## 100.13/ ## 35.065 | ## Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 5.4 *** |  |  |  | ## 100.13/ ## 34.065 | ## Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |
| 6.1 *** | ## Здания и сооружения (определение возду-хопроницаемости ## здания методом перепада давления) |  |  | ## 100.13/ ## 35.065 | ## Температура наружного воздуха | ## СН 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 6.2 *** |  |  |  | ## 100.13/ ## 35.065 | ## Температура внутреннего воздуха |  |  |
| 6.3 *** |  |  |  | 100.13/ 29.061 | ## Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
| 6.4 *** |  |  |  | 100.13/ 28.080 | ## Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом |  |  |
| 6.5 *** |  |  |  | 100.13/ 26.080 | ## Перепад давления при пониженном и повышенном давлении между наружным и внутренним воздухом |  |  |
| 6.6 *** |  |  |  | 100.13/ 29.040 | ## Объемный расход воздуха |  |  |
| 6.7 *** |  |  |  | 100.13/ 26.080 | ## Воздухопроницаемость |  |  |
| 7.1 *** | ## Ограждающие кон-струкции зданий и сооружений. Ограждающие конструкции зданий и помещений холодильников с холодильными камерами (охлаждаемыми помещениями). |  |  | 100.13/ 35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 7.2 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности |  |  |
| 7.3 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 СН 3.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 7.4 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Относительное сопротивление теплопередаче участка ограждения (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.5 Фактические значения |  |
| 7.5 *** |  |  |  | 100.13/ 34.138 | Критическое значение относительного сопротивления теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.7.1, п. 5.7.3 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 7.5 *** |  |  |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения |  |
| 7.6 *** |  |  |  | ## 100.13/ ## 34.065 | ## Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение). | ## СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 7.7 *** |  |  |  | 100.13/ 34.064 | Плотность тепловых потоков | Фактические значения | ГОСТ 25380-2014 |
| 7.8 *** |  |  |  | 100.13/ 34.064 | Приведенное сопротивление теплопередаче в натурных условиях | ## СП 2.04.01-2020 ## СН 2.04.02-2020 ## СН 3.02.05-2020 | ГОСТ 26254-84 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (определение крити-ческих дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) Здания и сооружения (определение крити-ческих дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) |  |  | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 МВИ.МН 5656-2017 |
| 8.2 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 8.3 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 8.4 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 8.5 *** |  |  |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. |  |
| 8.6 *** |  |  |  | 100.13/ 29.061 100.13/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							              Е.В. Бережных