Приложение № ____

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3230

от 03 мая 2009 года

на бланке № 0010310

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июля 2012 года

Электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Солигорскводстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.8.3, Б.27, табл. Б.27.1 МПОТЭ, Раздел 5, глава 55 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2, п.4.4.26.1, п.4.4.2.7, п.4.4.2.9, п.4.4.2.1, п.4.4.2.16, п.4.4.6.2 | МВИ.МН 740-2010 |
| Заземляющие устройства электроустановок |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.1 ТКП 181-2009, п.5.8, п.5.9.1, приложение Б, п.Б.29.4, п.Б.29.1 | МВИ.МН 739-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.2 ТКП 181-2009, п.6.4.19, п.5.8.17, приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 2118-2010 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 339-2011, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009, п.6.4.19, приложение Б, п.Б.29.8 | МВИ.МН 2117-2010 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.1 ТКП 181-2009, п.5.8, п.5.9.1, приложение Б, п.Б.29.4, табл.Б.29.1 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 739-2010 |
| Электроустановки до 1000 В |  | Измерение напряжения прикосновения | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.7, табл.4.4.56 ТКП 181-2009, п.6.12.4 Приложение Б, п.Б.29.5 РД BY 008.609.90099-2005 | МВИ.МН 1161-2010 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |