|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | | |
|  | | | | Приложение № 1  к аттестату аккредитации  BY/112 2.5376  от 25.03.2022  на бланке \_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  редакция 02 | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | |  |  | | | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 24 мая 2024 года

отдела оснований и фундаментов

Открытого акционерного общества

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №96»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Адрес: ул. Промышленная, 12, к.7, 220075, г. Минск, Республика Беларусь** | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Грунты (кроме просадочных грунтов) | 43.13/29.121 | Модуль деформации | СП 5.01.01-2023  СТБ 2242-2011  НПА и другая соответствующая документация на объект испытаний | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.2 \*\*\* | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании:  - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда  - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте  трения) зонда типа II | ТКП 45-5.01-15-2005  ГОСТ 19912-2012 |
| 1.3 \*\*\* | 43.13/29.121 | Испытания сваями динамической нагрузкой | СТБ 2242-2011 п.7 |
| 1.4 \*\*\* | 43.13/29.121 | Испытания сваями статической вдавливающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 п. 8.2 |
| 1.5\*\*\* | 43.13/29.121 | Испытания сваями статической выдергивающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 п. 8.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6\*\*\* | Грунты (кроме просадочных грунтов) | 43.13/29.121 | Испытания сваями статической горизонтальной нагрузкой | СП 5.01.01-2023  СТБ 2242-2011  НПА и другая соответствующая документация на объект испытаний | СТБ 2242-2011 п. 8.6 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных