|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.5463 от 17.02.2023на бланке № 0010159на 2 листахредакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 24 мая 2024 года

лаборатории аэродинамических испытаний вентиляционных и дымовых систем

Общества с ограниченной ответственностью «Линии Тепла»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Интернациональная, пов. 15, г. Кобрин, Брестская обл. |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; | СН 4.02.03-2019СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение ДТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение К АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Объемный расход воздуха | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.3\*\*\* |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.4\*\*\* |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционного канала и помещений | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение К АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.03.01-2019ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009Приложение КАМИ.ГМ 0118-2022 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных