Приложение №3 часть 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1751

от 30 мая 2014 года

на бланке №\_\_\_\_\_\_\_

на 20 листах

редакция 01

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 30 мая 2024 года

испытательного центра

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 1.1\* | Преобразователи термоэлектрические | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 6616-94р.5, кроме п.5.11 | ГОСТ 6616-94р.5, кроме п.5.11 |
| 1.2\* | Требования безопасности | ГОСТ 6616-94р.6 | ГОСТ 6616-94р.6 |
| 1.3\* | Методы испытаний | ГОСТ 6616-94р.8, кроме п.8.8 | ГОСТ 6616-94р.8, кроме п.8.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\* | Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Номинальная статическая характеристика и классы допусков | ГОСТ 6651-2009р.5 | ГОСТ 6651-2009р.5 |
| 2.2\* | Основные технические требования | ГОСТ 6651-2009р.5р.6, кроме п.6.12 | ГОСТ 6651-2009р.5р.6, кроме п.6.12 |
| 2.3\* | Методы испытаний | ГОСТ 6651-2009р.5 р.8 | ГОСТ 6651-2009р.5 р.8 |
| 2.4\* | Комплектность  | ГОСТ 6651-2009р.5 р.9 | ГОСТ 6651-2009р.5 р.9 |
| 2.5\* | Маркировка | ГОСТ 6651-2009р.5 р.10 | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.10 |
| 2.6\* | Упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 6651-2009р.5 р.11 | ГОСТ 6651-2009р.5 р.11 |
| 3.1\* | Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 13384-93кроме п. 2.16, п. 2.17, п. 3.22, п. 3.24 | ГОСТ 13384 -93кроме п. 2.16, п. 2.17, п. 3.22, п. 3.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1\* | Счётчики холодной и горячей воды  | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ ISO 4064-1-2017 | ГОСТ ISO 4064-2-2017 |
| 5.1\* | Счётчики холодной воды турбинные | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 14167-83 р.2 | ГОСТ 14167-83 р.6  |
| 5.2\* | Комплектность  | ГОСТ 14167-83 р.4 |  ГОСТ 14167-83 р.6 |
| 5.3\* | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 14167-83 р.7 |  ГОСТ 14167-83 р.6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1\* | Счётчики жидкости камерные ГСП  | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 28066-89 р.2 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.2\* | Требования безопасности | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.20 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.3\* | Комплектность  | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.21 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.4\* | Маркировка | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.22 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.5\* | Упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.23, р.5 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 7.1\* | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Рабочая область применения и изменение показаний | ГОСТ 30012.1-2002 р. 5ГОСТ 8039-93 р. 5ГОСТ 7590-93 р. 5ГОСТ 8476- 93 р. 5ГОСТ 8711-93 р. 5ГОСТ 10374-93 р. 5ГОСТ 23706-93 р. 5 | ГОСТ 30012.9-93 р.3 |
| 7.2 | Дополнительные электрические и механические требования | ГОСТ 30012.1-2002 р. 6ГОСТ 8039-93 р. 6ГОСТ 7590-93 р. 6ГОСТ 8476- 93 р. 6ГОСТ 8711-93 р. 6ГОСТ 10374-93 р. 6ГОСТ 23706-93 р. 6 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |
| 7.3 | Требования к конструкции | ГОСТ 30012.1-2002 р. 7ГОСТ 8039-93 р. 7ГОСТ 7590-93 р. 7ГОСТ 8476- 93 р. 7ГОСТ 8711-93 р. 7ГОСТ 10374-93 р. 7 ГОСТ 23706-93 р. 7 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4\* | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Информация, основные обозначения и маркировка | ГОСТ 30012.1-2002 р. 8ГОСТ 8039-93 р. 8ГОСТ 7590-93 р. 8ГОСТ 8476- 93 р. 8ГОСТ 8711-93 р. 8ГОСТ 10374-93 р. 8 ГОСТ 23706-93 р. 8 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |
| 8.1\* | Изделия ГСП | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 12997-84 р.2 (кроме п.2.13, п.2.27, п.2.28, п.2.29, п.2.30) | ГОСТ 12997-84 р.5 (кроме п.5.25, п.5.26 п.5.27, п.5.29) |
| 8.2\* | Требования безопасности | ГОСТ 12997-84 р.3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1\* | Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 13033-84кроме п.2.13 | ГОСТ 13033-84кроме п. 5.13 |
| 10.1\* | Таксометры автомобильные | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 18426-73СТБ 1364.4-2015ГОСТ EN 50148-2015 | ГОСТ 18426-73ГОСТ EN 50148-2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1\* | Средства измерений электрических и магнитных величин | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 22261-94р.4 (кроме п.4.9.3, п.4.13) | ГОСТ 22261-94р.7 (кроме п. 7.25, п. 7.48) |
| 11.2\* | Требования безопасности |  ГОСТ 22261-94 р.5 |
| 12.1\* | Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 24855-81кроме п.2.31, п. 2.39, п.2.40 | ГОСТ 24855-81р. 5 кроме п. 5.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1\* | Счетчики электрической энергии | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 31818.11-2012 кроме п.5.8, п.6.3.4, п.7.3.2, п.7.5 | ГОСТ 31818.11-2012кроме п.5.8, п.6.3.4, п.7.3.2, п.7.5 |
| 13.2\* | 27.90/25.09827.90/25.108 | Испытания раскаленной проволокой | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.8 | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.8СТБ IEC 60695-2-10-2008ГОСТ IEC 60695-2-10-2016СТБ IEC 60695-2-11-2008ГОСТ IEC 60695-2-11-2013СТБ IEC 60695-2-12-2008ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1\* | Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требованияКлиматические условияТребования к точности | ГОСТ 31819.21-2012 | ГОСТ 31819.21-2012 |
| 14.2 | Технические требования |
| 15.1\* | Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требованияКлиматические условияТребования к точности | ГОСТ 31819.21-2012 | ГОСТ 31819.21-2012 |
| 15.2\* | Технические требования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1\* | Статические счетчики реактивной энергии | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требованияКлиматические условияТребования к точности | ГОСТ 31819.23-2012 | ГОСТ 31819.23-2012 |
| 17.1\* | Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требованияКлиматические условияТребования к точности | ГОСТ 31819.22-2012 | ГОСТ 31819.22-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1\* | Весы для статического взвешивания | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 29329-92кроме п.4.4ГОСТ OIML R76-1-2011 (кроме п.В.3) | ГОСТ 29329-92кроме п. 4.4ГОСТ OIML R76-1-2011 (кроме п.В.3) |
| 19.1\* | Весы для взвешивания транспортных средств в движении | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 8.647-2015Р. 6 | ГОСТ 8.647-2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1\* | Весы неавтоматического действия | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ OIML R 76-1-2011 (кроме п. В.3)ГОСТ 29329-92 (кроме п. 4.4) | ГОСТ OIML R 76-1-2011 (кроме п. В.3)ГОСТ 29329-92кроме п. 4.4 |
| 21.1\* | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 33242-2015 р.5ГОСТ 8.647-201 р. 6 | ГОСТ 33242-2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1\* | Весы лабораторные | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГОСТ 24104-2001 кроме п.6.5 | ГОСТ OIML R 76-1-2011  |
| 23.1\* | Гири | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования  | ГОСТ OIML R 111-1-2009 | ГОСТ OIML R 111-1-2009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1\* | Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования  | ГОСТ 27352-87 р.2 | ГОСТ 27352-87 р.2 |
| 25.1\* | Твердомеры для металлов | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования  | ГОСТ 23677-79СТБ 8008-98СТБ 8009-98 | ГОСТ 23677-79СТБ 8008-98СТБ 8009-98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1\* | Электрические контрольно-измерительные приборы | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014кроме р.11, р.12, р.13 | ГОСТ IEC 61010-1-2014кроме р.11, р.12, р.13 |
| 27.1\* | Изделия электротехнические  | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.007-75 | ГОСТ 12.2.007-75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1\* | Трансформаторы тока  | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования  | ГОСТ 7746-2015 р.6 | ГОСТ 7746-2015 р.9 |
| 28.2\* | Требования безопасности  | ГОСТ 7746-2015 п.7.1 | ГОСТ 7746-2015 п.7.1 |
| 29.1\* | Трансформаторы напряжения | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования  | ГОСТ 1983-2015 р.6 | ГОСТ 1983-2015 р.9 |
| 29.2\* | Требования безопасности  | ГОСТ 1983-2015 п.7.1 | ГОСТ 1983-2015 п.7.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1\* | Машины силоизмерительные, прессы | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 28840-90СТБ 8034-2011 | ГОСТ 28840-90СТБ 8034-2011 |
| 31.1\* | Копры маятниковые | 26.51/99.00126.51/99.00326.51/11.11626.51/22.00026.51/24.00026.51/25.03926.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06726.51/36.057 | Технические требования | ГОСТ 10708-82 (СТСЭВ 4173-83) | ГОСТ 10708-82 (СТСЭВ 4173-83) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1\* | Измерители артериального давления | 26.51/11.11626.51/22.00026.51/24.00026.51/25.03926.51/25.09826.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/29.14326.51/34.06526.51/34.13826.51/35.06226.51/35.06526.51/35.06826.51/35.06926.51/36.038 26.51/36.05726.51/36.10026.51/36.14026.51/38.00026.51/39.00026.51/41.00026.51/42.00026.51/99.00226.51/99.00226.51/99.01526.51/99.010 26.51/99.00426.51/99.00326.51/99.099 | Технические требования | ГОСТ ISO 81060-1-2021ГОСТ 31515.3-2012 | ГОСТ ISO 81060-1-2021ГОСТ 31515.3-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1\* | Термометры электронные медицинские | 26.51/11.11626.51/22.00026.51/24.00026.51/25.03926.51/25.09826.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/29.14326.51/34.06526.51/34.13826.51/35.06226.51/35.06526.51/35.06826.51/35.06926.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/36.14026.51/38.00026.51/39.00026.51/41.00026.51/42.00026.51/99.00226.51/99.00226.51/99.01526.51/99.01026.51/99.00426.51/99.00326.51/99.099 | Технические требования | СТБ IEC 60601-1-2012СТБ ISO 80601-2-56-2021ГОСТ 20790-93ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) | СТБ IEC 60601-1-2012СТБ ISO 80601-2-56-2021ГОСТ 20790-93ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1\* | Тахометры электронные ТЭ-02 | 26.51/99.01326.51/11.11626.51/22.00026.51/26.04526.51/26.04626.51/26.08026.51/26.09526.51/26.14126.51/29.04026.51/29.06126.51/29.11326.51/35.05926.51/35.06026.51/35.06226.51/35.06526.51/36.03826.51/36.05726.51/36.10026.51/37.07626.51/38.00026.51/99.00126.51/99.00226.51/99.00326.51/99.00426.51/99.00926.51/99.01026.51/99.01126.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 21339-82 | ГОСТ 21339-82 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных