Приложение №3 часть 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1751

от 30 мая 2014 года

на бланке №_______

на 20 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 мая 2024 года

| испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  | Наименование объекта или вида испытаний |  | Код |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Метрологические характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон измерений |  |  | Неопределенность измерений (к=2, p=0,95) или погрешность измерений |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  |  | Электроды |  | 26.51/ 29.040 26.51/ 29.113 26.51/ 99.015 26.51/ 26.080 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 |  |  | Объем раствора | от 0,1 мл до 10 мл |  |  | 0,1 |  |  |
| 1.2* |  |  |  |  |  |  |  | ЭДС растворов | от минус 3000 мВ до 2000 мВ |  |  | 0,5 мВ |  |  |
| 1.3* |  |  |  |  |  |  |  | Время | от 0 с до 60 с |  |  | ± 1,8 с |  |  |
| 1.4* |  |  |  |  |  |  |  | Давление | от 0 МПа до 1,6 МПа |  |  | Кл.т. 1,5 |  |  |
| 1.5* |  |  |  |  |  |  |  | Электрическое Сопротивление | от 0 Ом до 1014 Ом |  |  | 10 % |  |  |
| 1.6* |  |  |  |  |  |  |  | Температура анализируемой среды | от 0 °С до 150 °С |  |  | ± 0,2 °С |  |  |
| 1.7* |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация Раствора | от 10-5 моль/кг до 4 моль/кг |  |  | 1 % |  |  |
| 1.8* |  |  |  |  |  |  |  | рН водных растворов | Активность ионов анализируемых сред от 0 рХ до 20 рХ |  |  | 0,5 рХ |  |  |
| 2.1* |  |  | Изделия ГСП: анализаторы иономерные, преобразователи промышленные |  | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.015 26.51/ 26.080 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 |  |  | Напряжение постоянного тока (выходной сигнал) | от 0 В до 600 В |  |  | 0,5 % |  |  |
| 2.2* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения активности ионов) | от 0 В до 100 В |  |  | 0,0005 В |  |  |
| 2.3* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения концентрации ионов) | от 0 В до 100 В |  |  | 0,0005 В |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения окислительно-восстановительного потенциала) | от 0 В до 100 В |  |  | 0,0005 В |  |  |
| 2.4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение переменного тока | от 0 В до 250 В |  |  | Кл.т. 1,0 |  |  |
| 2.6* |  |  |  |  |  |  |  | Время | от 0 с до 60 с |  |  | ±1,8 с |  |  |
| 2.7* |  |  |  |  |  |  |  | Давление | от 0 МПа до 1,6 МПа |  |  | Кл.т.1,5 |  |  |
| 2.8* |  |  |  |  |  |  |  | Электрическое сопротивление | от 0 Ом до 1014 Ом |  |  | 10 % |  |  |
| 2.9* |  |  |  |  |  |  |  | Температура | от минус 20 °С до 150 °С |  |  | ± 0,5 °С |  |  |
| 3.1* |  |  | Анализаторы жидкости кондуктометрические: кондуктометры, кондуктометрические концентратомеры |  | 26.51/ 99.015 26.51/ 26.080 26.51/ 99.009 26.51/ 29.113 26.51/ 99.010 26.51/ 99.013 26.51/ 36.038 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 26.51/ 99.013 |  |  | Время | от 0 с до 60 с |  |  | ± 1,8 с |  |  |
| 3.2* |  |  |  |  |  |  |  | Давление | от 0 МПа до 1,6 МПа |  |  | Кл.т. 1,5 |  |  |
| 3.3* |  |  |  |  |  |  |  | Температура анализируемой среды | от 0 ºС до 100 ºС |  |  | ± 0,5 ºС |  |  |
| 3.4* |  |  |  |  |  |  |  | Удельная электропроводность | от 1·10-6 до 100 См/м |  |  | 0,25 % |  |  |
| 3.5* |  |  |  |  |  |  |  | Температура | от 0 ºС до 100 ºС |  |  | ± 0,05 ºС |  |  |
| 3.6* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания | (0,1 – 1000) В |  |  | ± 0,05 % |  |  |
| 3.7* |  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к воздействию свободного падения | 350 мм |  |  | ± 1 мм |  |  |
| 3.8* |  |  |  |  |  |  |  | Температура анализируемой среды | от 0 °С до 100 °С |  |  | ± 0,5 °С |  |  |
| 3.9* |  |  |  |  |  |  |  | Удельная электропроводность | от 1·10-6 См/м до 100 См/м |  |  | ± 0,25 % |  |  |
| 3.10* |  |  |  |  |  |  |  | Температура | от 0 °С до 55 °С |  |  | ± 0,5 °С |  |  |
| 3.11* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания | от 0,1 В до 1000 В |  |  | ± 0,05 % |  |  |
| 3.12* |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация | от 0 мкг/л до 150 г/л |  |  | 0,1 г/л, ± 1,0 % |  |  |
| 3.13* |  |  |  |  |  |  |  | Сила постоянного тока (выходной сигнал) | от 0 мА до 200 мА |  |  | 0,1 мА |  |  |
| 4.1* | Средства измерений электрических и магнитных величин, рН-метры, рН-метры- иономеры, иономеры лабораторные, нитратомеры, имитаторы электродных систем, блоки автоматического титрования, кислородомеры, экспресс-анализаторы на серу, экспресс-анализаторы на углерод, анализаторы лабораторные |  |  |  |  | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.009 26.51/ 99.015 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.004 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 26.51/ 99.013 |  | Напряжение постоянного тока (выходной сигнал) |  | (0–600) В |  | 0,5 % |  |  |
| 4.2* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения активности ионов) |  | от 0 В до 100 В |  | 0,0005 В |  |  |
| 4.3* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения концентрации ионов) |  | от 0 В до 100 В |  | 0,0005 В |  |  |
| 4.4* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение (канал измерения окислительно-восстановительного потенциала) |  | от 0 В до 100 В |  | 0,0005 В |  |  |
| 4.5* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение переменного тока |  | (0–600) В |  | 0,5 В |  |  |
| 4.6* |  |  |  |  |  |  |  | ЭДС постоянного тока в цепи «Земля-раствор» |  | от –1,5 В до 1,5 В |  | 0,5 мВ |  |  |
| 4.7* |  |  |  |  |  |  |  | Время |  | от 0 с до 60 с |  | ±1,8 с |  |  |
| 4.8* |  |  |  |  |  |  |  | Частота вращения |  | (10-25) ГЦ |  | 0.02 Гц |  |  |
| 4.9* |  |  |  |  |  |  |  | ЭДС постоянного тока в цепи «Земля-раствор) |  | от –3,0 В до 2,0 В |  | 0,5 мВ |  |  |
| 4.10* |  |  |  |  |  |  |  | Электрическое сопротивление |  | от 0 В до 1014 Ом |  | 10 % |  |  |
| 4.11* |  |  |  |  |  |  |  | Давление |  | от 0 МПа до 0,25 МПа |  | 0,4 % |  |  |
| 4.12* |  |  |  |  |  |  |  | Разряжение |  | от -0,1 МПа до 0 МПа |  | 0,4 % |  |  |
| 4.13* |  |  |  |  |  |  |  | Температура |  | от 0 °С до 100 °С |  | ± 0,2 °С |  |  |
| 5.1* | Полярограф универсальный ПУ-1 |  |  |  |  | 26.51/ 99.015 26.51/ 99.013 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 26.51/ 99.013 |  | Время |  | от 0 с до 60 с |  | ± 1,8 с |  |  |
| 5.2* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение постоянного тока |  | от 0 В до 100 В |  | 0,0005 В |  |  |
| 5.3* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение переменного тока |  | от 0 В до 600 В |  | 0,5 В |  |  |
| 5.4* |  |  |  |  |  |  |  | Частота |  | (80-120) уд/мин |  |  3 % |  |  |
| 5.5* |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение переменного тока частотой 50 Гц |  | (0–600) В |  | 0,5 В |  |  |
| 5.6* |  |  |  |  |  |  |  | Электрическое сопротивление |  | от 0 Ом до 1014 Ом |  | 10 % |  |  |
| 5.7* |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация |  | от 10-8 моль/л до 10-3 моль/л |  | 1 % |  |  |
| 5.8* |  |  |  |  |  |  |  | Температура |  | от 0 °С до 100 °С |  | ±0,2 °С |  |  |
| 6.1* |  | Полуприцепы-цистерны |  | 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 |  |  | Вместимость |  | (2 – 500) л |  | ± 0,1 % |  |  |  |
| 6.2* |  |  |  |  |  |  | Остаток продукта после слива самотеком |  | (0.00 – 10.00) л (0.00 – 2.00) л |  | ± 0,1 % |  |  |  |
| 6.3* |  |  |  |  |  |  | Объем сливаемого продукта |  | (2 – 500) л |  | ± 0,1 % |  |  |  |
| 7.1* |  | Машины силоизмерительные прессы |  | 26.51/ 99.003 26.51/ 99.013 26.51/ 26.045 |  |  | Измерение силы |  | (0 – 3000) кН |  | ± 0,3 % |  |  |  |
| 7.2* |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания от номинального значения |  | 250 В |  | кл.т. 0,5 |  |  |  |
| 8.1* |  | Тахометры электронные ТЭ-02 |  | 26.51/ 99.015 26.51/ 99.013 26.51/ 99.009 26.51/ 99.015 26.51/ 99.013 |  |  | Частота вращения |  | от 50 Гц до 9000 Гц |  | 0,001 |  |  |  |
| 8.2* |  |  |  |  |  |  | Вариация показаний |  | от 0 мВ до 50 мВ |  | кл.т. 0,5 |  |  |  |
| 8.3* |  |  |  |  |  |  | Время установления измеряемого значения |  | 60 с; 60 мин |  | ± 1,8 с |  |  |  |
| 8.4* |  |  |  |  |  |  | Частота вращения |  | (10 – 16000) об/мин |  | Кл.т. 0,1 |  |  |  |
| 8.5* |  |  |  |  |  |  | Вариация показаний |  | от 0,1 Гц до 0,1 ГГц |  | ± 5* 10-7 |  |  |  |
| 8.6* |  |  |  |  |  |  | Время установления измеряемого значения |  | от 0 с до 60 с, от 0 мин до 60 мин |  | ±0,3 с; ±1,8 с |  |  |  |
| 8.7* |  |  |  |  |  |  | Сила постоянного тока (выходной сигнал) |  | от 0 мА до 100 мА |  | 0,04 мА |  |  |  |
| 9.1* |  | Счётчики воды турбинные, крыльчатые |  | 26.51/ 26.080 26.51/ 99.015 26.51/ 26.141 26.51/ 35.062 26.51/ 29.145 |  |  | Температура |  | от –80 °С до 231,928 °С от 231,928 °С до 419,527 °С |  | ±0,01 °С ±0,03 °С |  |  |  |
| 9.2* |  |  |  |  |  |  | Объёмный расход |  | от 0,03 м3/ч до 360 м3/ч |  | ±0,05 % |  |  |  |
| 9.3* |  |  |  |  |  |  | Массовый расход |  | от 0,03 т/ч до 360 т/ч |  | ±0,08 % |  |  |  |
| 9.4* |  |  |  |  |  |  | Избыточное давление |  | от –100 кПа до 60 МПа |  | ±0,02 % |  |  |  |
| 9.5* |  |  |  |  |  |  | Атмосферное давление |  | от 800 гПа до 1060 гПа |  | ±0,2 кПа |  |  |  |

| 10.1* | Термопреобразователи сопротивления | 26.51/ 99.013 26.51/ 26.141 26.51/ 99.015 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 26.51/ 99.013 26.51/ 99.009 26.51/ 99.015 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | от 1·10-9 до 0,1 А | ± (1,5·10-4Iк+10нА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  |  | Избыточное давление | от минус 0,1 МПа до 60 МПа | ± 0,02 % |
| 10.3* |  |  | Время | 60 с; 60 мин | ± 1,8 с |
| 10.4* |  |  | Сопротивление постоянному току | от 0 Ом до 2000 Ом | ± (0,0004 Ом + 0,00008*R) |
| 10.5* |  |  | Напряжение постоянного тока | от 0,01 мкВ до 111,11110 В | ± 0,0005 % |
| 10.6* |  |  | Температура | от –80 °С до 231,928 °С от 231,928 °С до 419,527 °С до 1200 °С | ± 0,01 °С ± 0,03 °С ± 0,734 °С |
| 11.1* | Прибор для измерения параметров света фар транспортных средств СКО-СВЕТ-А | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.001 26.51/ 99.011 26.51/ 99.015 26.51/ 33.111 | Изменение напряжения питания | 0 В – 10 В |  0,05 % |
| 11.2* |  |  | Диапазон измерения угла наклона светотеневой границы | 0' – 140' |  5' |
| 11.3* |  |  | Диапазон измерения силы света | от 0 кд до 125000 кд |  15% |
| 11.4* |  |  | Диапазон измерения частоты следования проблесков поворотов | от 0,5 Гц до 3 Гц |  15% |
| 11.5* |  |  | Диапазон измерения времени от момента включения поворота до появления первого проблеска | от 0,1 с до 10 с |  15 % |
| 12.1* | Система учета электронная ЭСУ-М | 26.51/ 26.080 26.51/ 22.000 26.51/ 99.013 26.51/ 99.015 26.51/ 26.095 26.51/ 26.51/ 36.038 26.51/ 36.100 | Максимальная температура | 0 С – 100 С |  0,2 С |
| 12.2* |  |  | Ток прикосновения | (0 – 0,25) мА |  4 % |
| 12.3* |  |  | Изменение напряжения питания | (0 – 250) В |  0,8 % |
| 12.4* |  |  | Максимальная скорость счета | 10 шт/с | 1 шт/с |
| 12.5* |  |  | Относительная погрешность счета | 99999999 ед |  0,01 % |
| 12.6* |  |  | Устойчивость при механических воздействиях при эксплуатации | 10  55 Гц |  0,2 Гц |

| 13.1* | Трансформаторы напряжения | 26.51/ 99.013 26.51/ 26.045 | Напряжение переменного тока | от 0,003 кВ до 800 кВ | 0,005 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  |  | Разность фаз | от 0° до +360° | ± 0,01 º |
| 13.3* |  |  | Частота | от 15 Гц до 100 Гц | ± 0,02 % |
| 14.1* | Трансформаторы тока | 26.51/ 99.013 26.51/ 26.045 | Сила переменного тока | от 0,5 А до 10000 А | 0,005 % |
| 14.2* |  |  | Разность фаз | от 0 ° до +360 ° | ± 0,01 º |
| 14.3* |  |  | Частота | от 15 Гц до 100 Гц | ± 0,02 % |
| 15.1* | Счетчики электрической энергии | 26.51/ 99.013 26.51/ 26.045 | Частота переменного тока | (45 – 65) Гц | ± 0,01 Гц |
| 15.2* |  |  | Напряжение переменного тока | (57 – 400) В | 0,05 % |
| 15.3* |  |  | Переменный ток | (0,001 – 100) А | 0,06 % – 0,5 % |
| 15.4* |  |  | Разность фаз | от 0 ° до +360 ° | ± 0,01 % |
| 15.5* |  |  | Активная электрическая мощность | от 0,1·Uн до 1,2·Uн от 0,1·Iн до 1,2·Iн 0,2≤ ǀcos φǀ ≤1,0 | ± 0,02 % |
| 15.6* |  |  | Полная электрическая мощность | от 0,1·Uн до 1,2·Uн от 0,1·Iн до 1,2·Iн | ± 0,025 % |
| 15.7* |  |  | Уровень задаваемых гармоник | 0 % – 40 % от уровня основной гармоники | ± 0,5 % |
| 15.8* |  | 26.51/ 99.013 26.51/ 26.045 26.51/ 26.080 26.51/ 26.095 26.51/ 26.141 26.51/ 26.046 26.51/ 26.095 26.51/ 99.009 26.51/ 99.015 26.51/ 99.013 | Защита оболочки по IP 54 | Интенсивность потока воды от 0,5 до 5 л/мин Радиус качающейся дуги с форсунками от 200 до 400 мм Скорость воздушного потока от 0,5 до 15 м/с Концентрация пыли, не менее 2 г/м3 ± 10 % | ± 3 % |
| 15.9* |  |  | Прочность счетчиков к вибрации | от 10 Гц до 150 Гц | ± 2 % |
| 15.10* |  |  | Напряжение переменного тока | от 57 В до 480 В | ± 0,015 % |
| 15.11* |  |  | Переменный ток | от 0,001 А до 120 А | ± 0,01 % |
| 15.12* |  |  | Коэффициент мощности | 0,2 ≤ ¦cos φ¦ ≤ 1,0 | ± 0,02 % |
| 15.13* |  |  | Активная электрическая мощность | от 0,1Uн до 1,2Uн от 0,1Iн до 1,2Iн | ± 0,025 % |
| 15.14* | Счетчики электрической энергии |  | Полная электрическая мощность | от 0,1Uн до 1,2Uн от 0,1Iн до 1,2Iн | ± 0,025 % |
| 15.15* |  |  | Частота переменного тока | от 40 Гц до 70 Гц | ± 0,001 Гц |
| 15.16* |  |  | Уровень задаваемых гармоник | от 1 % до 50 % (от уровня основной гармоники) | ± 0,3 % |
| 15.17* |  |  | Безопасность | Т= (650 ± 10) °С Т= (950 ± 15) °С t = (30 ± 1) c | ± 1 с |

| 16.1* | Стенд для измерения, регулировки и контроля углов установки колес автомобилей «тест-система лазерная СКО-1Л» | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.019 26.51/ 99.013 26.51/ 99.015 26.51/ 26.045 26.51/ 29.061 26.51/ 99.001 26.51/ 99.011 26.51/ 29.061 | Угол | 0 °- 360 ° | ∆ = ± 10 ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  |  | Схождение колес | (0-425) мм | ∆ = ± 0,02 мм |
| 16.3* |  |  | Надежность установки опорных балок | от 304,8 мм до 508,0 мм | - |
| 16.4* |  |  | Погрешность угломерных шкал подставок | 0°- 360° | Скп = 2 ″ |
| 16.5* |  |  | Напряжение питания | U (0-75) В I (0-10) А | ± (0,002Uуст+0,15) В ± (0,021макс.+0,05) А |
| 16.6* |  |  | Диаметры | Проход 16,001 мм не проход 16,0165 мм (0-25) мм (0,5-100) мм | 16Н70 + 0,018 мм ∆ = ± 0,002 мм Класс 2; Разряд 3 |
| 16.7* |  |  | Время | 60 с; 60 мин | ± 1,8 с |
| 16.8* |  |  | Погрешность установки нуля встроенного уровня контрольной стойки относительно посадочных осей | ц.д. 0,15 мм/м | ∆ = ± 0,04 мм/м |
| 16.9* |  |  | Отклонение от номинальных размеров от базовой плоскости до нулевого штриха шкалы | (0×500) мм (630×400) мм | ∆=±0,05 мм/м Класс 0 |
| 16.10* |  |  | Размеры и равномерность освещенности световых указателей | от 1 мм до 2 мм | Δ=±1,0 мм |
| 16.11* |  |  | Расстояние между нулевыми штрихами контрольной рейки | шкала 1900 мм длина 900 мм шкала 2400 мм длина 210 мм | Δ=±0,4 мм Δ=±0,4 мм |
| 16.12* |  |  | Проверка параметров проекционной системы | расстояние 1900 мм расстояние 1900 мм расстояние 2400 мм расстояние 3000 мм | ±4´ мм 2,5 мм 2,5 мм 3,2 мм |
| 17.1* | Гири | 26.51/ 99.002 26.51/ 29.040 | Масса | Кл. т. Е1, Е2, F1, F2 | ± (0,003 – 160) мг |
| 18.1* | Газоанализаторы | 26.51/ 99.009 | Устойчивость к перегрузке, вызванной выходом содержания определяемого компонента за пределы измерений | 0 % – 100 % | 0,001 % |
| 18.2* |  |  | Работоспособность в рабочих условиях применения | 0 % – 100 % | 0,001 % |
| 18.3* |  |  | Требования к выходным сигналам | (0 – 100) мА | ± 0,1 % |

| 18.4* |  |  | Диапазоны измерений (показаний), цены единицы наименьшего разряда отображающего устройства | 0 % – 100 % | 0,001 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5* |  |  | Основная погрешность измерений, функция преобразования | 0 % – 100 % | 0,001 % |
|  |  |  | Вариация выходного сигнала (показаний) | 0 % – 100 % | 0,001 % |
| 18.6* |  |  |  |  |  |
| 18.7* |  |  | Изменение выходного сигнала (показаний) за регламентированный интервал времени | 0 % – 100 % 60 с, 60 мин | 0,001 % ± (9,6·10-6·(Тх)+0,01) с |
| 18.8* |  |  | Номинальная переходная характеристика | 0 % – 100 % 60 с, 60 мин | 0,001 % ± (9,6·10-6·(Тх)+0,01) с |
| 18.9* |  |  | Время | 0 % – 100 % 60 с, 60 мин | 0,001 % ± (9,6·10-6·(Тх)+0,01) с |
| 19.1* | Хроматографы | 26.51/ 99.009 | Пределы детектирования | 60 с, 60 мин | ± (9,6·10-6·(Тх)+0,01) с |
| 19.2* |  |  | Среднее квадратическое отклонение выходного сигнала | 0 % – 100 % | 0,001 % |
| 19.3* |  |  | Время непрерывной работы | 60 с, 60 мин | ± (9,6·10-6·(Тх)+0,01) с |
| 20.1* | Анализаторы влажности | 26.51/ 99.002 26.51/ 29.040 26.51/ 35.065 26.51/ 99.002 26.51/ 29.040 26.51/ 08.169 26.51/ 29.145 26.51/ 35.065 26.51/ 99.010 26.51/ 35.060 | Масса | до 210 г | ± 0,5 мг |
| 20.2* |  |  | Температура | от минус 70 °С до 400 °С | ± 0,1 °C |
| 20.3* |  |  | Масса | до 210 г | ± 0,5мг |
| 20.4* |  |  | Температура | от минус 70 °С до 400 °С | ± 0,1 °С |
| 20.5* |  |  | Влажность | от 0,05 % до 100 % | ± 0,03% |
| 21.1* | Весы лабораторные | 26.51/ 99.002 26.51/ 29.040 | Масса | (1·10-3 – 5·104) г | ± 0,003 мг |

| 22.1* | Средства измерений твёрдости | 26.51/ 99.003 26.51/ 29.143 | Твёрдость по шкалам: Бринелля Виккерса Роквелла Роквелла Роквелла Супер-Роквелла | 8...450 ед. НВ 8...2000 ед. HV 20...67 ед. HRC 70...93 ед. HRA 25...100 ед. HRB Шкала N Шкала Т | ± (3 % − 5 %) ± (3 % − 5 %) от 1,0 до 2,5 ед. ± 1,2 ед. ± 2 ед. ± 1 ед. ± 2 ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1* | Прибор для измерения параметров света фар транспортных средств СКО-СВЕТ-А Стенд для измерения, регулировки и контроля углов установки колес автомобилей «тест-система лазерная СКО-1Л» Система учета электронная ЭСУ-М Трансформаторы напряжени Трансформаторы тока Счетчики электрической энергии Счётчики воды турбинные Термопреобразователи | 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 26.080 26.51/ 26.095 26.51/ 22.00 26.51/ 99.013 26.51/ 29.113 26.51/ 26.046 26.51/ 26.141 | Масса | от 0,1 до 10 кг от 0 до 100 кг от 0,5 до 1000 кг от 8 до 34000 кг | 0,1 кг ± 1 % |
| 23.2* |  |  | Длина, ширина, высота | от 0 мм до 300 мм от 0 мм до 1000 мм от 0 м до 5 м от 0 м до 50 м | ± 0,15 мм ± 0,1 мм кл.т. 3 кл.т. 3 |
| 23.3* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытания на климатические воздействия | Диапазон температур: от минус 70 С до 150 С |  2 С |
|  |  |  |  | Диапазон влажности: от 0 % до 100 % |  3 % |
| 23.4* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытания на воздействие ударных нагрузок | Ускорение: от 15 м/с2 до 400 м/с2; от 90 м/с2 до 1470 м/с2 |  20 % |
|  |  |  |  | Число ударов: от 10 в мин до 100 в мин от 60 в мин до 172 в мин |  |
| 23.5* |  |  | Испытания на воздействие вибрационных нагрузок | Диапазон частот от 15 Гц до 25 Гц от 25 Гц до 100 Гц | ± 3 % ± 3 % |
| 23.6* |  |  | Электрическая прочность изоляции | (0 – 10) кВ (0 – 400) кВ |  3 % |
| 23.7* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | (0 – 10000) МОм |  15 % |
| 23.8* |  |  | Электрическое сопротивление | (0 – 111111,1) Ом 0,01 Ом – 1000 МОм 103 Ом – 1013 Ом | ± 2·10-6 Ом ± 0,1 % 20,0 % |
| 23.9* | сопротивления Счётчики воды крыльчатые Полуприцепы-цистерны Машины силоизмерительные Изделия ГСП: анализаторы иономерные, преобразователи промышленные Средства измерений электрических и магнитных величин, рН-метры, рН-метры-иономеры, иономеры лабораторные, нитратомеры, имитаторы электродных систем, блоки автоматического титрования, кислородомеры, экспресс-анализаторы на серу, экспресс-анализаторы на углерод, анализаторы лабораторные Анализаторы жидкости кон | 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 26.080 26.51/ 26.095 26.51/ 22.00 26.51/ 99.013 26.51/ 29.113 26.51/ 26.046 26.51/ 26.141 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 26.080 26.51/ 26.095 26.51/ 22.00 26.51/ 99.013 26.51/ 29.113 26.51/ 26.046 26.51/ 26.141 | Потребляемая мощность | (0 – 100) ВА | Кл.т. 0,15 |
| 23.10* | дуктометрические (кондуктометры) Газоанализаторы Хроматографы Полярограф универсальный Электроды Анализаторы влажности Весы Гири Копры маятниковые Таксометры автомобильные Измерители артериального давления Термометры электронные медицинские Поляриметры Титраторы Фотометры пламенные Анализаторы элементного состава |  | Потребляемый ток | (0 – 200) мА | Кл.т. 0,5 |
| 24.1* | Копры маятниковые | 26.51/ 99.003 | Сила | (0,1–2500 Дж) | ± 0,5% - 1,0% |

| 25.1* | Таксометры автомобильные | 26.51/ 99.099 | Количество калибровочных единиц (КЕ) ДСА на один километр пробега | от 500 до 5000000 | ± 0,15 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2* |  | 26.51/ 99.006 | Абсолютная погрешность счетчика | «сумма оплаты» при отсчете по часовому тарифу | ± (9,6 · 10-6· Тх + 0,01) |
| 25.3* |  | 26.51/ 99.006 | Абсолютная погрешность счетчика | «сумма оплаты» за поездку 5 · 10-7 | ± тарифная еденица |
| 25.4* |  | 26.51/ 99.013 | Диапазон напряжений питания постоянного тока от бортовой сети автомобиля | от 8 до 16 В | ± 0,02 % |
| 26.1* | Измерители артериального давления | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.01526.51/99.00426.51/99.015 | Избыточное давление | от минус 100 кПа до 60 МПа | ± 0,02 % |
| 26.2* |  |  | Время | 60 с, 60 мин | ± 1,8 с |
| 26.3* |  |  | Частота пульса | От 30 мин-1 до 200 мин-1 | 0,5 % |
| 27.1* | Термометры электронные медицинские | 26.51/ 99.010 | Температура | от минус 80 °С до 231,928 °С | ± 0,01 °С |
| 27.2* |  | 26.51/ 99.015 | Время | 60 с, 60 мин | ± 1,8 с |
| 28.1* | Поляриметры | 26.51/ 99.001 | Угол вращения плоскости поляризации | от минус 55° до 55° | 0,002 º |
| 28.2* |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от 10 °С до 40 °С | 0,05 °С |
| 29.1* | Титраторы | 26.51/ 99.002 | Масса | от 0,009 мг до 500 мг | 0,3 % |
| 29.2* |  | 26.51/ 99.013 | ЭДС электродной системы | от минус 2000 до 2000 мВ | 0,0005 мВ |
| 29.3* |  | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов | от 0 до 14 рХ (рН) | 0,02 |
| 29.4* |  | 26.51/ 99.007 | Объем | от 10 % до 100 % | 0,03 % |
| 30.1* | Фотометры пламенные | 26.51/ 99.009 | Массовая доля (массовая концентрация) | от 0,1 ppm до 3000 ppm (мг/дм3) | 0,3 % |

| 31.1* | Анализаторы элементного состава | 26.51/ 99.002 | Масса | от 1 мкг до 500 мг | 2 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 26.51/ 99.009 | Массовая концентрация | от 2 мкг/л до100 г/л | 2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных