#### Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02 2.0.1765

от 17 ноября 2003 г.

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 декабря 2006 г.

## лаборатории неразрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью «Волковыскспецмонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трубопроводы пара и горячей воды III-IV категории при монтаже, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.03-85, раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 1999 г. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2. Газопроводы при строительстве, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.02-88, р.2 Правила технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. 2003 г. | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

№ BY/112 02 2.0.1765							Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Наружные и внутренние инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации при монтаже, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.04 – 85 МНПА ГПАН – 5.18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Проматомнадзор, 1999 г. | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

### Заместитель начальника

### Проматомнадзора							М.В.Слободчиков

МП