|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4494 от 13.06.2014 на бланке № _________ на 4 листах Редакция 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2024 года испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «БЕЛИНТЕГРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
|  | г. Борисов, Минская область, ул.30-лет ВЛКСМ, 36Б, ИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* |  | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света | 27.40/ 29.113 | Мощность, ток, напряжение, коэффициент мощности |  | СТБ 1944-2009, п.6.5.1, п.6.5.2 ТНПА на изделие | СТБ 1944-2009, п.11.4 |  |  |
|  | 1.2* |  |  | 27.40/ 29.113 | Коэффициент мощности |  | ГОСТ Р 55705-2013, п.5.2 ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 62384-2013, п. 4.2 |  |  |
|  | 1.3* |  |  | 27.40/ 33.111 | Индекс цветопередачи |  | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п. 22.17.4 ГОСТ Р 55710-2013, р. 5 ГОСТ Р 55709-2013, р. 5 СН 2.04.03-2020, табл.2 таблица 6,24 ГОСТ 34819-2021, п.5.5.2 ТНПА на изделие | СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 ГОСТ 34819-2021, п.6.15 |  |  |
|  | 1.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световая отдача |  | ГОСТ 34819-2021, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4 СН 2.04.03-2020, табл.2 ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ 34819-2021 , п.6.13 |  |  |
|  | 1.5* |  | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света | 27.40/ 33.111 | Световой поток |  | ГОСТ 34819-2021,п.5.5.4 ТНПА на изделие | ГОСТ 34819-2021,п.6.3.2 СТБ 1944, п.6.7 |  |  |
|  | 1.6* |  |  | 27.40/ 33.111 | Сила света |  | ГОСТ 34819-2021, п.5.1.1.5, табл 4 СТБ 1944, п.6.4.1 | ГОСТ 34819-2021п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3 СТБ 1944-2009, п.11.6.1—п.11.6.6; |  |  |
|  | 1.7* |  |  | 27.40/ 33.111 | Классификация по световым характеристикам |  | СТБ 1944-2009, п.6.4.1 таблица 1, таблица 2 ГОСТ 34819-2021 п.4.1.1, п.4.1.2, п. 4.1.3 п.5.1.1.1, таблица 1, таблица 2 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п. 22.16.3 | СТБ 1944-2009, п. 4.1.1, п.11.6.7, п.11.6.8 ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2.1, п.6.4 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.5 ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2.1, п.6.4 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.5 |  |  |
|  | 1.8* |  |  | 27.40/ 33.111 | Координаты цвета и цветности |  | ГОСТ 34819-2021 Приложение К | ГОСТ 34819-2021 П.6.14.1, п.6.14.2 |  |  |
|  | 1.9* |  |  | 27.40/ 33.111 | Коррелированная цветовая температура |  | ГОСТ 34819-2021 П.5.5.1, таблица 19 п.5.5.4 | ГОСТ 34819-2021 П.6.14 |  |  |
|  | 2.1* |  | Лампы электрические, лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/ 29.113 | Мощность, напряжение |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ Р 55702-2020, п.5.2 ГОСТ Р 53879-2010, Приложение А СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А2; СТБ 1772-2010, Приложение А СТБ 1782-2007, п.4.3 |  |  |
|  | 2.2* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световой поток |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ Р 53879-2010 приложение А, Е СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 СТБ 1782-2007 п.4.4 ГОСТ Р 55702-2020 п.6.2 |  |  |
|  | 2.3* |  |  | 27.40/ 33.111 | Световая отдача |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ Р 53879-2010, Приложение Е ГОСТ 34819-2021 п.6.13 |  |  |
|  | 2.4* |  |  | 27.40/ 33.111 | Сила света |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ Р 55702-2020, п.7.1 |  |  |
|  | 2.5* |  |  | 27.40/ 33.111 | Координаты цвета и цветности |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ 23198-2021 п.7.3 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 ГОСТ 23198-92021 п. 7.3 |  |  |
|  | 2.6* |  | Лампы электрические, лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/ 33.111 | Индекс цветопередачи |  | СТБ IEC 62612-2016 п. 10.2 СТБ IEC 62612-2016 п. 10.2 ГОСТ Р 53879-2010,п.2.10 ТНПА на изделие | ГОСТ 23198-2021,п.8 СТБ IEC 62612-2016 Приложение А1, А3 ГОСТ 23198-2021, п.8 ГОСТ 23198-2021, п.8 ГОСТ 23198-2021, п.8 ГОСТ Р 8.827-2013 |  |  |
|  | 2.7* |  |  | 27.40/ 33.111 | Коррелированная цветовая температура |  | ТНПА на изделие и другая документация на объект | ГОСТ 23198-2021 п.11.2 |  |  |
|  | 3.1* |  | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/ 26.080 26.60/ 26.080 26.70/ 26.080 26.40/ 26.080 27.90/ 26.080 27.12/ 26.080 28.29/ 26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (повышенной рабочей температуры среды) |  | ГОСТ 15543.1-89, таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81,п.2.16 Метод 201-1 (Метод 201-1.1,Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1,Метод 201-2.2) Метод 201-3 ГОСТ 16962.1-89, п. 2.1 Метод 201-1 (Метод 201-1.1, Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1, Метод 201-2.2) Метод 201-3 |  |  |
|  | 3.2* |  |  | 27.40/ 26.080 26.60/ 26.080 26.70/ 26.080 26.40/ 26.080 27.90/ 26.080 27.12/ 26.080 28.29/ 26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (повышенной предельной температуры среды) |  | ГОСТ 15543.1-89, таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81,п.2.17, Метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89, п. 2.2 Метод 202 |  |  |
|  | 3.3* |  |  | 27.40/ 26.080 26.60/ 26.080 26.70/ 26.080 26.40/ 26.080 27.90/ 26.080 27.12/ 26.080 28.29/ 26.080 | Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (пониженной рабочей температуры среды) |  | ГОСТ 15543.1-89, таблица 1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.18 Метод 203-1 |  |  |
|  | 3.4* |  |  | 27.40/ 26.080 26.60/ 26.080 26.70/ 26.080 26.40/ 26.080 27.90/ 26.080 27.12/ 26.080 28.29/ 26.080 | Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (пониженной предельной температуры среды) |  | ГОСТ 15543.1-89, таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.19 Метод 204-1 |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных