|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1811 |
|  | от 22.11.1999 |
|  | на бланке № ____________ на 6 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 января 2024 года |  |
| --- | --- |

отдела контроля качества продукции филиала «Новополоцкжелезобетон» открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.6 * |  | 08.12/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 2.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая Документац- ия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 2.4* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |  |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - метод визуальной разборки |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 |  |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |
| 2.7* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |  |
| 3.1** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п.5 |  |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |
| 4.1** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 965-89 ГОСТ 22266-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 |  |
| 4.2* |  | 23.51/ 29.061 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |
| 4.3* |  | 23.51/ 29.061 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |
| 4.4* |  | 23.51/ 29.040 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п.3 |  |
| 4.5* |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |
| 5.1** | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.п. 1.2-1.5 |  |
| 5.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |  |
| 5.3** |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |  |
| 5.4* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |  |
| 5.5* |  | 23.64/ 29.040 26.095 | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |  |
| 5.6* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |  |
| 5.7* |  | 23.64/ 29.040 29.061 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |  |
| 5.8* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 |  |
| 6.1** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4.1 |  |
| 6.2** |  | 23.64/ 29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.5.1 |  |
| 6.3** |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |
| 6.4* |  | 23.64/ 29.143 | Жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.4 |  |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |  |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |  |
| 6.7* |  | 23.64/ 29.040 | Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.3 |  |
| 6.8* |  | 23.64/ 29.040 | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |
| 6.9** |  | 23.63/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |  |
| 7.1** | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Отбор образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1152-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.0-2020 |  |
| 7.2* |  | 23.64/ 29.121 | Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 7.3* |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 28570-2019 |  |
| 7.4* |  | 23.63/ 29.121 | Испытание на растяжение при изгибе по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.1, 7.3 |  |
| 7.5* |  | 23.63/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 7.6** |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности методом ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |  |
| 7.7* |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 7.8* |  | 23.63/ 29.040 | Плотность бетона (образцы правильной формы) |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 7.9* |  | 23.63/ 26.080 | Определение морозостойкости базовым методом |  | ГОСТ 10060.1-95 |  |
| 7.10* |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость – метод мокрого пятна |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |

| 7.11* | Бетоны | 23.63/ 26.080 | Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании | СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1152-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ10060.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ** | Добавки для бетонов | 20.59/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация | СТБ 1112-98 |
| 8.2 ** |  | 20.59/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |
| 9.1 ** | Арматурная сталь | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п.1.1 |
| 9.2 * |  | 24.10/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 9.3 * |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.3 |
| 10.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 10.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности на всей длине, на участке элемента |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 10.3* |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 10.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешнего вида |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 пп.1, 2, 6-8 Приложение 1 п.1.5 Приложение 2 |
| 10.5 ** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона - магнитный метод |  | ГОСТ 22904-93 |
| 11.1 ** | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, стойки ЛЭП | 23.61/ 26.095 | Сила натяжения арматуры | СТБ 1383-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22362–77 пп.1, 6, 7 |
| 12.1 ** | Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматуры и закладных изделий | 25.11/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 |
| 12.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1 |

| 12.3* | Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматуры и закладных изделий | 25.11/ 29.137 | Временное сопротивление стыковых, тавровых соединений | СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 пп.6.20-6.22 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4* |  | 25.11/ 29.121 | Разупрочнение арматурной стали |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.17 ГОСТ 12004-81 |
| 12.5* |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сварных соединений (сетки) |  | ГОСТ 23279-2012 п.5.11 |
| 13.1 ** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.5.3 таблица 1, п.5.9 СТБ 1941-2009 пп.4.3-4.5, 5 Приложение А ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 пп.7.1, 7.2, 7.3 |
| 13.2* |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от соосности стержней в стыковых соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.5.7 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1941-2009 пп.4.3-4.5, 5, 6.1 (рисунок 7), Приложение А | ГОСТ 10922-2012 п.7.7 |
| 14.1 ** | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий | СТБ 2174-2011 пп. 4.3, 4.7, Приложение А ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 пп.7.1-7.3, 7.7 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1 ГОСТ 26433.0-85 |
| 14.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | СТБ 2174-2011 п. 4.6, Приложение Г ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 пп.7.1,7.6 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1 ГОСТ 26433.0-85 |
| 14.3 ** |  | 25.11/ 29.061 25.11/ 11.116 | Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений | СТБ 2174-2011 пп.4.9, 4.10, 5.8, 5.9 | СТБ 2174-2011 п.7.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5.2 |
| 14.4 ** |  | 25.11/ 29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | СТБ 2174-2011 п.5.10 таблица 3 | СТБ 2174-2011 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.1.5а), в), г) ГОСТ 26433.0-85 |
| 15.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/ 29.137 | Временное сопротивление нахлесточных соединений, всех типов крестообразных соединений по рабочей арматуре | СТБ 2174-2011 п. 5.3 таблица 1 п. 5.5 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п.п. 1,2,3.5 СТБ 2174-2011 п.п. 6.20-6.22 |
| 15.2* |  | 25.11/ 29.121 | Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений | СТБ 2174-2011 п. 5.4, п. 6.4 приложение Д ТНПА и другая Документация | СТБ 2174-2011 п.п. 6.20-6.22,7.11 приложение Д |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных