|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0523 от 21 марта 2005 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

высоковольтной испытательной лаборатории цеха по ремонту оборудования

филиала "Бобруйские электрические сети"

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 2.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 3.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 3.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 3.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 4.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 4.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 4.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 5.1 * | Штанги электроизолирующие (от 1 до 35)кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 6.1 * | Клещи электроизолирующие (от 1 до 35)кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 7.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | МВИ. КЛ 236-2015 |
| 8.1 * | Масло трансформаторное | 19.20.29/ 29.113 | Измерение пробивного напряжение | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2009 п.Б.26 | МВИ. КЛ 236-2015 ГОСТ 6581-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных