|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0068 от 28.12.1994 на бланке №____________ на 45 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 мая 2023 года

испытательного центра открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Победы, 5, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Цементы общестроительные. Портландцементы песчанистые. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Портландцементы белые. Цемент для строительных растворов. Портландцемент безусадочный. Цемент напрягающий. Портландцементы с гранитным отсевом. Клинкер портландцементный. | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 СТБ 2115-2010 СТБ 1239-2000 ГОСТ 965-89 ГОСТ 25328-82 СТБ 942-93 СТБ 1335-2002 ГОСТ 31108-2020 ТУ ВY 590118065.040-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 310.1-76 |
| 1.2* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 30744-2001 п.4 |
| 1.3* |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при (на) изгибе |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.4* |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при (на) сжатии |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.5* |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при сжатии после пропаривания (группа по эффективности пропаривания) |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.6* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой №008 |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 1 |
| 1.7* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 1.8* |  | 23.51/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 1.9* |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 1.10* |  | 23.51/ 29.049 | Сроки (начало и конец) схватывания |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 2 |

| 1.11* | Цементы общестроительные. Портландцементы песчанистые. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Портландцементы белые. Цемент для строительных растворов. Портландцемент безусадочный. Цемент напрягающий. Портландцементы с гранитным отсевом. Клинкер портландцементный. | 23.51/ 32.115 | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 30515-2013; СТБ 2115-2010; СТБ 1239-2000; ГОСТ 965-89; ГОСТ 25328-82; СТБ 942-93; СТБ 1335-2002; ТУ ВY 590118065.040-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* |  | 23.51/ 29.049 | Признаки ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 п. 9.3 Прил. А |
| 1.14* |  | 23.51/ 32.115 | Водоотделение |  | ГОСТ 25328-82 п. 3.4; ГОСТ 310.6-2020 |
| 1.15* |  | 23.51/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 942-93 п. 7.4 СТБ 1335-2002 п. 7.3 |
| 1.16* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб для химического анализа |  | СТБ 1465-2004 п. 3.2 ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| 1.17* |  | 23.51/ 08.149 | Массовая доля ангидрида серной кислоты (содержание оксида серы (VI)), (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 14.1, 14.3 |
| 1.18* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 |
| 1.19* |  | 23.51/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 7 |
| 1.20* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 9.1, 9.4, 9.6 |
| 1.21* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |
| 1.22* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 11.1, 11.4 |
| 1.23* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида железа (II) (FeO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 |
| 1.24* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида кальция (СaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2 |
| 1.25* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 1.26* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание свободного оксида кальция (CaOсв) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 16 |
| 1.27* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 1.28* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 1.29* |  | 23.51/ 08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na2O и К2O) в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 25328-82 п. 3.1.1 |
| 1.30* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 18.1. 18.2 |

| 1.31* | Цементы общестроительные. Портландцементы песчанистые. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Портландцементы белые. Цемент для строительных растворов. Портландцемент безусадочный. Цемент напрягающий. Портландцементы с гранитным отсевом. Клинкер портландцементный. | 23.51/ 08.156 | Массовая доля (содержание) хрома шестивалентного водорастворимого (Cr+6) | ГОСТ 30515-2013; СТБ 2115-2010; СТБ 1239-2000; ГОСТ 965-89; ГОСТ 25328-82; СТБ 942-93; СТБ 1335-2002; ТУ ВY 590118065.040-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1239-2000 п. 9.5 ГОСТ 5382-2019 п. п. 18.1. 18.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание нерастворимого остатка |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 8 |
| 1.33* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание хлор-иона (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |
| 1.34* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание трёхкальциевого силиката |  | ГОСТ 33174-2014 п.9.3 |
| 1.35* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание трёхкальциевого алюмината в цементе |  | СТБ 1239-2000 п. 9.4 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 1.36* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание трёхкальциевого алюмината |  | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 1.37* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание четырёхкальциевого алюмоферрита |  | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 1.38* |  | 23.51/ 08.149 23.51/ 08.052 | Содержание добавок, гранитного отсева в цементе |  | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2, 3.3.4.2 ГОСТ Р 51795-2019 п.п. 4, 5.1- 5.3, 5.4.1; ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7, 9.1, 9.4, 9.6, 10.1-10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.1, 12.3 |
| 2.1** | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглиноземистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 33174-2014 ГОСТ 969-2019 ТУ BY 590118065.220-2022 ГОСТ 34850-2022 ГОСТ 1581-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7; ГОСТ 34850-2022 п. 7.2 |
| 2.2* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 30744-2001 п. 4 |
| 2.3* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А |
| 2.4* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А |
| 2.5* |  | 23.51/ 29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, 7, Прил. А |
| 2.6* |  | 23.51/ 29.049 | Cроки (начало и конец) схватывания |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Прил. А |
| 2.7* |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота (стандартная консистенция) |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 6, Прил. А |
| 2.8* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 |

| 2.9* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглиноземистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 33174-2014 ГОСТ 969-2019 ТУ BY 590118065.220-2022 ГОСТ 34850-2022 ГОСТ 1581-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.1, Прил. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.2, Прил. А |
| 2.11* |  | 23.51/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 5.2, Прил. А |
| 2.12* |  | 23.51/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 7 |
| 2.13* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 9.1, 9.4, 9.6 |
| 2.14* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |
| 2.15* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 |
| 2.16* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида железа (II) (FeO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 |
| 2.17* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |
| 2.18* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 2.19* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание свободного оксида кальция (СаОсв) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 |
| 2.20* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 2.21* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 2.22* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 22266-2013 п.9.3 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 2.23* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.3 |
| 2.24* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание нерастворимого остатка (нерастворимый остаток) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 |
| 2.25* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида хрома (VI) (CrO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |
| 2.26* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание хлорид-иона Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |
| 2.27* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание трёхкальциевого силиката |  | ГОСТ 33174-2014 п.9.3; ГОСТ 34850-2022 п. 9.2 |
| 2.28* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание трёхкальциевого алюмината |  | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3. ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |

| 2.29* | Цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, портландцемент для бетона покрытий, портландцемент для бетона оснований. Цементы глинозёмистые и высокоглиноземистые, клинкер портландцементный, смесь песчанистая для строительных работ. Портландцемент тампонажный | 23.51/ 08.156 | Содержание четырёхкальциевого алюмоферрита | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 33174-2014 ГОСТ 969-2019 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 33174-2014 ГОСТ 969-2019 ТУ BY 590118065.220-2022 ГОСТ 1581-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3. ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30* |  | 23.51/ 08.149 | Вещественный состав цемента |  | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2, 3.3.4.2 ГОСТ Р 51795-2019 п.п. 4, 5.1-5.3, 5.4.1 ГОСТ 5382-2019 п.п.4,7, 9.1, 9.4, 9.6, 10.1-10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.1, 12.3 |
| 2.31* |  | 23.51/ 32.115 | Водоотделение |  | ГОСТ 310.6-2020 |
| 2.32* |  | 23.51/ 29.049 | Признаки ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 п. 9.3, Прил. А |
| 2.33* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность цемента при пропаривании |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 4, 8, Прил. А |
| 2.34* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание двухкальциевого силиката |  | ГОСТ 34850-2022 п. 9.2 |
| 2.35* |  | 23.51/ 11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 34850-2022 п. 9.5 |
| 3.1** | Цементы типов СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III, СЕМ IV, СЕМ V. Шлакопортландцементы с низкой прочностью в раннем возрасте. Цемент глиноземистый | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ ЕN 197-1-2015 EN 197-1:2011 СТБ ЕН 197-2-2000 EN 197-2:2020 СТБ EN 14647-2011 EN 14647:2005 +АC:2006 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 196-7-2010 EN 196-7:2007 |
| 3.2* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ ЕN 196-7-2010 EN 196-7:2007 |
| 3.3* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ EN 196-1-2018 EN 196-1:2016 СТБ EN 14647-2011 п.7.1 EN 14647:2005 +АC:2006 |
| 3.4* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 196-1-2018 EN 196-1:2016 СТБ EN 14647-2011 п. 7.1. EN 14647:2005 +АC:2006 |
| 3.5* |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5 EN 196-3:2016* |
| 3.6* |  | 23.51/ 29.049 | Сроки (начало и конец) схватывания |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 6 EN 196-3:2016 |
| 3.7* |  | 23.51/ 29.061 | Равномерность изменения объема (расширение, постоянство объема) |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 7 EN 196-3:2016 |
| 3.8* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 |  | СТБ ЕN 196-6-2012 п. 3. EN 196-6:2018 |
| 3.9* |  | 23.51/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ЕN 196-6-2012 п. 4. EN 196-6:2018 |

| 3.10* | Цементы типов СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III, СЕМ IV, СЕМ V. Шлакопортландцементы с низкой прочностью в раннем возрасте. Цемент глиноземистый | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности | СТБ ЕN 197-1-2015 EN 197-1:2011 СТБ ЕН 197-2-2000 EN 197-2:2020 СТБ EN 14647-2011 EN 14647:2005 +АC:2006 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 196-6-2012 п. 4 EN 196-6:2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб для химического анализа |  | СТБ EN 196-2-2016 п. 4.1.5 EN 196-2:2013 |
| 3.12* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание сульфата (сульфатов) (в пересчёте на SO3) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2 EN 196-2:2013 |
| 3.13* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание хлорида (хлоридов) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.16 EN 196-2:2013 |
| 3.14* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 EN 196-2:2013 |
| 3.15* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 EN 196-2:2013 |
| 3.16* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание щёлочи (эквивалентное содержание оксида натрия, сумма щелочей в пересчете на Na2O) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.4.5.19 EN 196-2:2013 СТБ ЕN 14647-2011 п.7.3 EN 14647:2005 +AC:2006 |
| 3.17* |  | 23.51/ 08.052 | Потеря при прокаливании |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.3, 4.4.1 EN 196-2:2013 |
| 3.18* |  | 23.51/ 08.052 | Нерастворимый остаток |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3 EN 196-2:2013 |
| 3.19* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание водорастворимого хрома Cr+6 (VI) |  | СТБ EN 196-10-2019 EN 196-10:2016 |
| 3.20* |  | 23.51/ 08.149 23.51/ 08.052 | Состав |  | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1,3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |
| 3.21* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | СТБ EN 196-2-2016 п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.11 EN 196-2:2013 |
| 3.22* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.10 EN 196-2:2013 |
| 3.23* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание трехкальциевого алюмината (C3A) |  | СТБ ЕN 197-1-2015 п.5.2.1 EN 197-1:2011 |

| 4.1 ** | Цементы для штукатурных и кладочных растворов | 23.51/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 413-1-2014 EN 413-1:2011 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 196-7-2010 EN 196-7:2007* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 23.51/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ ЕN 196-7-2010; EN 196-7:2007 |
| 4.3* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ EN 196-1-2018 EN 196-1:2016 СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.6 EN 413-1:2011 |
| 4.4* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 196-1-2018 EN 196-1:2016 СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.6 EN 413-1:2011 |
| 4.5* |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная консистенция (глубина проникания) |  | СТБ EN 413-2-2011 П.п. 3, 5 EN 413-2:2016 СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5 EN 413-1:2011 |
| 4.6* |  | 23.51/ 29.040 | Содержание воздуха |  | СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 EN 413-2:2016 СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5 EN 413-1:2011 |
| 4.7* |  | 23.51/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 5.1, 5.2, 6 EN 413-2:2016 СТБ EN 413-1-2014 п. 5.3.5 EN 413-1:2011 |
| 4.8* |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5 EN 196-3:2016 |
| 4.9* |  | 23.51/ 29.049 | Начало и конец схватывания |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 6 EN 196-3:2016 СТБ EN 413-2-2011 п.п. 3, 4 EN 413-2:2016 |
| 4.10* |  | 23.51/ 29.061 | Равномерности изменения объема (расширение при твердении) |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п. 4, 5, 7 EN 196-3:2016 |
| 4.11* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 |  | СТБ ЕN 196-6-2012 п. 3 EN 196-6:2018 |

| 4.12* | Цементы для штукатурных и кладочных растворов | 23.51/ 42.000 | Подготовка пробы для химического анализа | СТБ EN 413-1-2014 EN 413-1:2011 ТНПА и другая документация | СТБ EN 196-2-2016 п. 4.1.5 EN 196-2:2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13* |  | 23.51/ 08.052 | Содержание сульфатов (в виде SO3) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2 EN 196-2:2013 |
| 4.14* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание хлоридов (в виде Cl-) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.16 EN 196-2:2013 |
| 4.15* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 EN 196-2:2013 |
| 4.16* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 EN 196-2:2013 |
| 4.17* |  | 23.51/ 08.156 | Содержание щёлочи (эквивалентное содержание оксида натрия) |  | СТБ EN 196-2-2016 п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.19 EN 196-2:2013 |
| 4.18* |  | 23.51/ 08.149 | Содержание водорастворимого хрома Cr+6 (VI) |  | СТБ EN 196-10-2019 EN 196-10:2016 |
| 4.19* |  | 23.51/ 08.149 | Состав |  | СТБ 1465-2004 п.п. 3.1, 3.2, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.2 |
| 5.4* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п4 СТБ 1465-2004 п. 3.1 |
| 5.5* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 5382-2019 п. 4 |

| 5.6* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 42.000 | Подготовка проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.052 23.51/ 08.149 | Содержание оксида серы (VI), (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2, 14.3 |
| 5.8* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.052 23.51/ 08.149 | Содержание оксида серы (VI), (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2, 14.3 |
| 5.9* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.052 23.51/ 08.149 | Содержание оксида серы (VI), (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2, 14.3 |
| 5.10* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |
| 5.11* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |
| 5.12* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |

| 5.13* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 23.51/ 08.130 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 |
| 5.15* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4, 9.5 |
| 5.16* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |
| 5.17* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 23.51/ 08.130 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |
| 5.18* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3, 12.4 |
| 5.19* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 |

| 5.20* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.149 23.51/ 08.156 23.51/ 08.130 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1,11.2, 11.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.21* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.4 |
| 5.22* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида железа (II) (FeO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 |
| 5.23* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида железа (II) (FeO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.6.4 |
| 5.24* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида кальция (СaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |

| 5.25* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.149 23.51/ 08.130 | Содержание оксида кальция (СaO) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.26* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.149 | Содержание оксида кальция (СaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |
| 5.27* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 5.28* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 10.3 |
| 5.29* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 5.30* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.149 | Содержание свободного оксида кальция (CaOсв) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 |

| 5.31* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.149 | Содержание свободного оксида кальция (CaOсв) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.32* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния |  | СТБ 1285-2001 п. 8.7, Прил. А |
| 5.33* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 5.34* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 5.35* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 5.36* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |

| 5.37* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.38* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида калия (К2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 5.39* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na2O и К2O) в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 ГОСТ 25328-82 п.3.1.1 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 5.40* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na2O и К2O) в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 ГОСТ 25328-82 п.3.1.1 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 5.41* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Массовая доля (содержание) щелочных оксидов (Na2O и К2O) в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 ГОСТ 25328-82 п.3.1.1 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| 5.42* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.052 | Нерастворимый остаток |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 |

| 5.43* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.052 | Нерастворимый остаток | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.44* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.052 | Нерастворимый остаток |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 8 |
| 5.45* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание хлор-иона (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |
| 5.46* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание хлор-иона (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |
| 5.47* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание хлор-иона (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 21.1, 21.3 |
| 5.48* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида марганца (II), (MnO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 |

| 5.49* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида марганца (II), (MnO) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.50* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида марганца (II), (MnO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 |
| 5.51* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида титана (IV), (TiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 |
| 5.52* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида титана (IV), (TiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 |
| 5.53* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида титана (IV), (TiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 |
| 5.54* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |

| 5.55* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO3) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.56* | Материалы цементного производства (глина, мел) | 23.51/ 08.156 | Содержание оксида хрома (VI), (CrO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |
| 5.57* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.156 | Содержание шестивалентного водорастворимого хрома (Cr+6) |  | СТБ 1239-2000 п.9.5 ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 18.1, 18.2 |
| 5.58* | Материалы цементного производства (цемент, песок для строительных работ) | 23.51/ 08.052 | Влага (влажность) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 5.59* | Материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 08.052 | Влага (влажность) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 |
| 5.60* | Материалы цементного производства (глина, мел, каолин) | 23.51/ 08.052 | Влага (влажность) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 |

| 5.65* | Цементы, материалы цементного производства (сырьевой шлам, сырьевая мука, клинкер портландцементный, материал после цепной завесы, пыль электрофильтров, железосодержащие и алюмосодержащие добавки, гранулированный доменный шлак) | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на ситах | ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5* | Шлак сернокислотного производства для цементной промышленности | 20.59/ 08.149 | Массовая доля железа в пересчёте на Fe2O3 в сухом веществе | ТУ 2123-408-00209438-01 | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |
| 8.1** | Продукт железистый | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15054-80 п.п. 1-3, 4.2 |
| 8.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 15054-80 п.п. 2, 5, 6 |
| 8.3* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12764-73 |
| 9.4* | Отходы железосодержащие | 20.59/ 08.052 | Массовая доля влаги | ТУ РБ 400074854.054-2011 | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 |
| 10.1 ** | Огарки  отход сернокислотного производства | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 2123-101-00203815-2003 | ГОСТ 14180-80 п.п.1-3, 4.2 |
| 10.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |
| 10.4* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 5382-2019 п.4, 6 |
| 11.1** | Шлак пиритный – отход сернокислотного производства для цементной промышленности | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 2123-102- 00203815-2003 | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 |
| 11.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |
| 11.4* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 5382-2019 п.4, 6 |
| 12.1** | Огарок пиритный, шлак сернокислотного производства – вторичное сырье для цементной промышленности | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 2123-052-72311668-2006 ТУ 2123-003-39230259-2015 | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 |
| 12.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |

| 13.1** | Продукты железосодержащие для производства цементного клинкера | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1344-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15054-80 п.п. 1-3, 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 15054-80 п.п. 2, 5, 6 |
| 13.3* |  | 20.59/ 42.000 | Усреднение проб |  | ГОСТ 32520-2013 п.5 |
| 13.4* |  | 20.59/ 08.052 | Содержание гигроскопической влаги |  | ГОСТ 32520-2013 п.п. 5-8 ГОСТ 32279-2013 п. 5 |
| 15.1 ** | Пыль колошниковая | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 14-233-192-83 | ГОСТ 15054-80 п.п. 1-3,4.2 |
| 15.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 15054-80 п.п. 2, 5, 6 |
| 15.3* |  | 20.59/ 08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 32520-2013 п.п.5-8 ГОСТ 32279-2013 п.5 |
| 16.4* | Шлак-добавка железосодержащая для производства цемента | 20.59/ 08.052 | Массовая доля воды | ТУ 5743-001-67615811-2010 | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 6 |
| 16.5* |  | 20.59/ 08.149 | Массовая доля железа в пересчёте на Fe2O3 в сухом веществе |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |
| 18.1** | Кек глинозёмистый | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 14180-80 п.п. 1-3, 4.2 |
| 18.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 14180-80 п.п. 2, 5 |
| 18.3* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 14657.10-96 |
| 18.5* |  | 20.59/ 08.149 | Массовая доля оксида железа (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 11.1, 11.2 |
| 18.6* |  | 20.59/ 08.156 | Массовая доля оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |
| 18.7* |  | 20.59/ 08.156 | Массовая доля оксида натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 19.1 ** | Камень и щебень гипсовый | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4013-2019 ТУ 5743-027-00284753-00 ТУ 08.11.20-002-01250242-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4013-2019 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 19.2* |  | 23.52/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 4013-2019 п. 6.1 |
| 19.3* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание кристаллизационной воды |  | ГОСТ 4013-2019 п. 6.3 |
| 19.4* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание гипса (CaSO4·2H2O) |  | ГОСТ 4013-2019 п. 6.3 |
| 19.5 |  | 20.59/ 08.052 | Содержание оксида серы (VI) (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |
| 20.1** | Активные минеральные добавки | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25094-2015 п.п. 5.1, 5.2 |
| 20.2* |  | 08.99/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 25094-2015 п.п. 5.1, 5.2 |

| 20.3* | Активные минеральные добавки | 08.99/ 29.121 | Активность | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25094-2015 п. 5 ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 8, Прил. А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Гранулированный доменный и электротермофосфорный шлак | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3476-74 ГОСТ 3476-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3476-74 п.п. 2.6, 2.8, 2.11 ГОСТ 3476-2019 п.п. 5.5, 5.6,5.7 |
| 21.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 3476-74 п. 2.7 ГОСТ 3476-2019 п. 5.8, 5.9 |
| 21.3* |  | 20.59/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 3476-74 п. 2.13 ГОСТ 3476-2019 п. 6.2 |
| 21.4* |  | 20.59/ 08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2 |
| 21.5* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание двуокиси кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.5 |
| 21.6* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание окиси алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.3 |
| 21.7* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание окиси магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 21.8* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание двуокиси титана (TiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 13.1, 13.2 |
| 21.9* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание закиси марганца (MnO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 17.1, 17.3 |
| 21.10* |  | 20.59/ 08.156 | Коэффициент качества |  | ГОСТ 3476-74 п. 1.1 ГОСТ 3476-2019 п. 3.2 |
| 22.1** | Клинкер доменный | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 14-11-312-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.2.1-4.2.5, 4.2.9 |
| 22.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.12, 4.2.13; ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| 22.3* |  | 20.59/ 08.156 | Массовая доля кремния (IV) оксид |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.4 |
| 22.4* |  | 20.59/ 08.149 | Массовая доля кальция (II) оксид |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2 |

| 22.5* | Клинкер доменный | 20.59/ 08.156 | Массовая доля магния (II) оксид | ТУ 14-11-312-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6* |  | 20.59/ 08.156 | Массовая доля алюминия (III) оксид |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |
| 23.1 ** | Смесь золошлаковая | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 5712-011-123797186-2016 ГОСТ 25592-2019 ТУ 08.12.13-002-12373841-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25592-2019 п.п. 5.10 ГОСТ 8736-2014 п.п. 5.8-5.11 |
| 23.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 25592-2019 п. 5.10 ГОСТ 8736-2014 п. 5.8-5.11 ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| 23.3* |  | 20.59/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 23.4* |  | 20.59/ 08.149 | Содержание оксида кальция (СаO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 10.1, 10.2 |
| 23.5* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.5 |
| 23.6* | Смесь золошлаковая | 20.59/ 08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) | ТУ 5712-011-123797186-2016 ГОСТ 25592-2019 ТУ 08.12.13-002-12373841-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 12.1, 12.4 |
| 23.7* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 23.8* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание оксида железа (III) |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 11.1, 11.4 |
| 23.9* |  | 20.59/ 08.052 | Содержание серных и сернокислых соединений в пересчете на SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 14.1, 14.2 |
| 23.10* |  | 20.59/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 7 |
| 23.11* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание хлора (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, , 21.1., 21.3 |
| 23.12* |  | 20.59/ 08.156 | Содержание щелочных оксидов натрия и калия в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.2, 15.2.4.3, 15.2.5 |
| 23.13* |  | 20.59/ 29.054 | Полный остаток на сите №008 |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 1 |
| 23.14* |  | 20.59/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 23.15* |  | 20.59/ 29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |

| 24.1** | Глина месторождения «Лукомль-1» | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100008102. 002-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3226-93 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 3594.0-93 п. 5.6 |
| 24.4* |  | 08.12/ 08.052 | Естественная влажность |  | ГОСТ 3594.11-93 |
| 24.5* |  | 08.12/ 08.052 | Потери при прокаливании |  | ГОСТ 2642.0-2014 ГОСТ 2642.2-2014 п. 4 |
| 24.6* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля на прокаленное вещество оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 2642.4-2016 п. 5 |
| 24.7* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля на прокаленное вещество оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 2642.5-2016 п.п. 5.2, 5.3.1, 8 |
| 29.1** | Отсев, фракционированный из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8736-2014 п.п. 5.8-5.11 |
| 29.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 29.3* |  | 08.12/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 29.4* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |
| 30.1** | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8736-2014 п.п. 5.8-5.11 |
| 30.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 30.3* |  | 08.12/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 30.4* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |
| 31.1** | Песок для испытаний цемента | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6139-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6139-2020 п. 9 |
| 31.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 6139-2020 п. 9 |
| 31.3* |  | 08.12/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.2 |
| 31.4* |  | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав |  | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.3 |
| 31.5* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глинистых и илистых примесей |  | ГОСТ 6139-2020 п.п. 10.1, 10.4 |
| 31.6* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание оксида кремния SiO2 |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 9.1, 9.2 |
| 31.7* |  | 08.12/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 7 |

| 32.1* | Стандартный песок CEN | 08.12/ 08.052 | Влагосодержание | СТБ EN 196-1-2018 EN 196-1:2016 СТБ EN 413-1-2014 EN 413-1:2011 | СТБ EN 196-1-2018 п. 5.1.3 EN 196-1:2016 п. 5.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2* |  | 08.12/ 29.054 | Гранулометрический состав |  | СТБ EN 196-1-2018 п.п. 5.1.2, 5.1.3 EN 196-1:2016 п.п. 5.1.2, 5.1.3 |
| 32.3* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание диоксида кремния |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 9.1, 9.2 |
| 33.1 ** | Купорос железный технический | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6981-94; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6981-94 п.п. 5.2, 5.3, 6.1.1 |
| 33.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 6981-94 п. 6.1.2 |
| 33.3* |  | 20.59/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 6981-94 п. 6.3; |
| 33.4* |  | 20.59/ 08.149 | Массовая доля сульфата железа (II) |  | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.4.2 |
| 33.5* |  | 20.59/ 08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.5 |
| 33.6* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 6981-94 п.п. 6.2, 6.6 |
| 34.1 ** | Угли (бурые, каменные угли, антрацит), пылевидное топливо | 05.10/ 42.000 | Отбор проб (из железнодорожных вагонов, вагонеток, автомашин) | ГОСТ 28993-91 ГОСТ 1137-2018 ГОСТ 19242-73 ГОСТ 32347-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10742-71 п.п. 1, 2, 3.3 ГОСТ 2093-82 п. 1 |
| 34.2* |  | 05.10/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 10742-71 п.п. 2, 4, 5 ГОСТ 2093-82 п.п. 2, 3 ГОСТ 1817-64 |
| 34.3* |  | 05.10/ 08.052 | Массовая доля влаги (размер кусков топлива (0 – 50) мм) |  | СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6 ГОСТ 33503-2015 п. 8.2 ГОСТ 11014-2001 ГОСТ Р 52911-2020 п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6 ГОСТ ISO 589-2012 п.п. 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2, 8.2.3 |
| 34.4* |  | 05.10/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |

| 34.5* | Угли (бурые, каменные угли, антрацит), пылевидное топливо | 05.10/ 08.052 | Выход летучих веществ | ГОСТ 28993-91 ГОСТ 1137-2018 ГОСТ 19242-73 ГОСТ 32347-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 562-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.6* |  | 05.10/ 08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |
| 34.8* |  | 05.10/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |
| 34.9* |  | 05.10/ 29.054 | Класс крупности |  | ГОСТ 2093-82 п.п.2-5 |
| 35.1 ** | Кокс электродный | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 0258-004-05766540-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16799-79 п.п. 1, 2.1, 2.8 |
| 35.2* |  | 19.20/ 42.000 | Подготовка лабораторных и аналитических проб |  | ГОСТ 16799-79 п.п 1, 3 |
| 35.3* |  | 19.20/ 42.000 |  |  | ГОСТ 23083-78 п. 3 |
| 35.4* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ ISO 579-2016 ГОСТ 27589-2020 |
| 35.5* |  | 19.20/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 35.6* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |
| 35.7* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля выхода летучих веществ |  | ГОСТ ISO 562-2012 |
| 35.8* |  | 19.20/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |
| 37.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрации на рабочих местах: среднеквадратичные корректированные, эквивалентные корректированные и пиковые уровни виброускорений | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |
| 37.2 ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрации на рабочих местах: среднеквадратичные корректированные, эквивалентные корректированные и пиковые уровни виброускорений |  | ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31192.1-2004 |

| 38.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Уровень шума на рабочих местах: октавные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные по энергии и максимальные уровни звука | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 40.2 ** |  | 100.12/ 35.065 | Показатели микроклимата (температура воздуха) | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 40.3 ** |  | 100.12/ 35.060 | Показатели микроклимата (относительная влажность воздуха) |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 40.4 ** |  | 100.12/ 23.000 | Показатели микроклимата (скорость движения воздуха) |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 41.1 ** | Здания и сооружения | 100.13/ 35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2 ** |  | 100.13/ 35.065 | Показатели микроклимата (температура воздуха) | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.3 ** |  | 100.13/ 35.060 | Показатели микроклимата (относительная влажность воздуха) |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.4 ** |  | 100.13/ 23.000 | Показатели микроклимата (скорость движения воздуха) |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 42.1 ** | Энергетическая освещенность | 100.12/ 34.146 | Интенсивность ультрафиолетового излучения на рабочих местах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН.5755-2017 |
| 42.2 ** |  | 100.12/ 34.146 | Интенсивность теплового (инфракрасного) облучения на рабочих местах | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 43.2 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации серной кислоты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.3 * |  | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 43.4 ** |  | 100.10/ 08.050 | Углерода оксид (СО) |  | МВИ.МН 2676-2007 |
| 43.5 ** |  | 100.10/ 08.050 | Серы диоксид (SО2) |  | МВИ.МН 2676-2007 |
| 43.6 ** |  | 100.10/ 08.050 | Азота диоксид (NО2) |  | МВИ.МН 2676-2007 |
| 43.7 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации пыли растительного и животного происхождения |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.8 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации известняка |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.9 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации кальция дигидроксида |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.10* |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации железа |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.11* |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации золы |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.12* |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определениеконцентрации дижелеза триоксида |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.13* |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации силикатосодержащей пыли, силикатов, алюмосиликатов |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.14* |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации углерода пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.15* |  | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации дижелеза триоксида в сварочных аэрозолях |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 43.16* |  | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях |  | МВИ.МН 5831-2017 |

| 43.17* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации хрома (VI) триоксида в сварочных аэрозолях | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5830-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.19 * |  | 100.10/ 08.156 | Отбор и определение концентрации хрома (VI) триоксида |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 43.20 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации аэрозолей смеси сложного состава |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.21 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации кремния диоксида кристаллического |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.22 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации карбамида |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.23 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации пылидоменного шлака |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.24 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации торфа |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.25 * |  | 100.10/ 08.052 | Отбор и определение концентрации кальция сульфат дигдрата |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 46.1** | Питьевая вода централизованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 46.2* |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация железа (Fe, суммарное) |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 46.3* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 46.4* |  | 100.09/ 08.150 | Содержание сульфат-ионов (SO4-2) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 46.5* |  | 100.09/ 08.149 | Содержание хлоридов (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 (> 10 мг/л) |
| 46.6* |  | 100.09/ 08.052 | Содержание сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |

| 47.1** | Вода для бетонов и растворов | 36.00/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1114-98 | СТБ 1114-98 п. 5 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  | 36.00/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1114-98 п. 6.6 СТБ ISO 10523-2009 |
| 47.3* |  | 36.00/ 08.150 | Содержание сульфат-ионов (SO4-2) |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 47.4* |  | 36.00/ 08.149 | Содержание хлоридов (Cl-1) |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 (˃10 мг/л) |
| 47.5* |  | 36.00/ 08.052 | Содержание растворимых солей |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |
| 47.6* |  | 36.00/ 08.156 | Общее содержание в воде ионов натрия (Na+1) и калия (K+1) в составе растворимых солей |  | ГОСТ 23268.7-78 п. 3 ГОСТ 23268.6-78 п. 4 |
| 48.1** | Вода дистиллированная | 36.00/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 3885-73 п. 2 (жидкие продукты); ГОСТ 6709-72 п. 3.1 |
| 48.2* |  | 36.00/ 32.115 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |
| 48.3* |  | 36.00/ 32.115 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |
| 48.4* |  | 36.00/ 08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 49.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 51.1** | Полиэтилен высокого давления | 20.14/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16337-2022 | ГОСТ 16337-2022 п.п. 7.1.1-7.1.3 |
| 51.2* |  | 20.14/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 16337-2022 п.п. 7.1.1-7.1.3 |
| 51.3* |  | 20.14/ 29.040 | Количество включений |  | ГОСТ 16337-2022 п. 7.3.4 |

| 52.1** | Плёнка полиэтиленовая | 22.29/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10354-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10354-82 п. 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* |  | 22.29/ 42.000 | Подготовка образцов |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.1 |
| 52.3* |  | 22.29/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.5 |
| 52.4* |  | 22.29/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 п. 2 Метод А |
| 52.5* |  | 22.29/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |
| 52.6* |  | 22.29/ 29.061 | Смещение по торцу рулона |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.1а |
| 53.1** | Плёнка полиэтиленовая термоусадочная | 22.29/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25951-83 п.4.6 |
| 53.2* |  | 22.29/ 42.000 | Подготовка образцов |  | ГОСТ 25951-83 п.п. 5.1, 5.2 |
| 53.3* |  | 22.29/ 32.115 | Внешний вид и цвет |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.6 |
| 53.4* |  | 22.29/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 25951-83 п.5.3 ГОСТ 17035-86 п.п. 2, 3 Метод А |
| 53.5* |  | 22.29/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |
| 53.6* |  | 22.29/ 29.061 | Глубина фальцовки |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |
| 53.7* |  | 22.29/ 29.061 | Плотность намотки и смещение по торцу рулона |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.9 |
| 53.8* |  | 22.29/ 29.061 | Усадка |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1 |
| 54.1** | Мешки-вкладыши полиэтиленовые для мягких специализированных контейнеров | 22.22/ 42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 590118065.015-2008 ГОСТ 19360-74 ТНПА и другая документация | ТУ ВY 590118065.015-2008 п. 3.4 |
| 54.2* |  | 22.22/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 19360-74 п.п. 4.1-4.3 |
| 54.3* | Мешки-вкладыши полиэтиленовые для мягких специализированных контейнеров | 22.29/ 26.141 | Герметичность | ТУ BY 590118065.015-2008 ГОСТ 19360-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |
| 55.1** | Чехлы из термоусадочной плёнки для формирования транспортных пакетов | 22.22/ 42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 590118065.016-2008 ГОСТ 19360-74 ТНПА и другая документация | ТУ BY 590118065.016-2008 п. 3.4 |
| 55.2* |  | 22.22/ 29.061 | Размеры |  | ТУ BY 590118065.016-2008 п. 4 ГОСТ 17035-86 |
| 55.3* |  | 22.29/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |
| 56.1** | Пудра алюминиевая | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5494-2022 | ГОСТ 5494-2022 п. 7.1 |
| 56.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 5494-2022 п. 7.1 |
| 56.3* |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля активного алюминия |  | ГОСТ 5494-2022 п. 7.4 |
| 58.1** | Песок для производства силикатных изделий | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1727-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1727-2007 п. 5.7 |
| 58.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8735-88 п. 2.5 |
| 58.3* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |
| 58.4* |  | 08.12/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 58.5* |  | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 58.6* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 58.7* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание кварца (не связанного SiO2) |  | ГОСТ 26318.13-84 |
| 58.8* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 14.1, 14.2 |
| 58.9* |  | 08.12/ 08.156 | Содержание щелочей в пересчёте на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. п. 4, 15.1, 15.2.1-15.2.3, 15.2.4.3, 15.2.5 СТБ 1727-2007 п. 4.2 табл. 2 |
| 59.1** | Блоки из ячеистых бетонов стеновых | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1117-98 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 31359-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п.п. 5.8, 5.9 |
| 59.2* |  | 23.61/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ 1974-2009 |
| 59.3* |  | 23.61/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 59.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 59.5* |  | 23.61/ 08.052 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 59.6* |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и отклонения от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 59.7* |  | 23.61/ 32.115 | Внешний вид |  | СТБ 1117-98 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 59.8* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 59.9* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |

| 60.1** | Бетоны ячеистые | 23.63/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1974-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* |  | 23.63/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ 1974-2009 |
| 60.3* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 60.4* |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 60.5* | Бетоны ячеистые | 23.63/ 08.052 | Отпускная влажность | СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 60.6* |  | 23.63/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |
| 60.7* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость бетона |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 60.9* |  | 23.63/ 29.144 | Стандартная консистенция (текучесть) ячеистобетонной смеси |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 61.1** | Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 771-4-2014 EN 771-4:2011 | СТБ EN 771-4-2014 Прил. А EN 771-4:2011 +А1:2015 Приложение А |
| 61.2* |  | 23.61/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ EN 771-4-2014 Прил. В EN 771-4:2011 +А1:2015 Приложение В |
| 61.3* |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения размеров |  | СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:2011 * |
| 61.4* |  | 23.61/ 29.061 | Плоскостность поверхностей |  | СТБ EN 772-20-2008 EN 772-20:2000 +А1:2005 |
| 61.5* |  | 23.61/ 29.061 | Параллельность поверхностей |  | СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:2011 |
| 61.6* |  | 23.61/ 08.052 | Влажность |  | СТБ EN 772-10-2008 EN 772-10:1999 |
| 61.7* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность (нетто и брутто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 EN 772-13:2000 СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:2011 |

| 61.8* | Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/ 29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 771-4-2014 EN 771-4:2011 | СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:2011+А1:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.9* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка |  | СТБ EN 680-2008 EN 680:2005 |
| 61.10* |  | 23.61/ 26.141 | Коэффициент капиллярного водопоглощения |  | СТБ EN 772-11-2014 EN 772-11:2011 |
| 62.1** | Блоки стеновые из ячеистого бетона для хозяйственных построек приусадебных и садовых участков | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ТУ ВY 590118065.019-2009 | ТУ ВY 590118065.019-2009 п.п. 3.4, 3.5 |
| 62.2* |  | 23.61/ 42.000 | Подготовка образцов |  | СТБ 1974-2009 |
| 62.3* |  | 23.61/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 62.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 62.5* |  | 23.61/ 08.052 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 62.6* |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и отклонения от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 62.7* |  | 23.61/ 32.115 | Внешний вид |  | СТБ 1117-98 п. 6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 62.8* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |
| 63.1** | Сухие строительные смеси | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п. 6.3 ГОСТ 5802-86 п. 1 СТБ 1072-97 п. 6.4 СТБ 1263-2001 п. 8.1 СТБ 1503-2004 п. 6.3 СТБ 1543-2005 п. 6.2 СТБ 1307-2012 п. 7.1 |
| 63.2* |  | 23.64/ 42.000 | Подготовка проб |  | СТБ 1621-2006 п. 6.3 ГОСТ 5802-86 п. 1 СТБ 1072-97 п. 6.4 СТБ 1263-2001 п. 8.1 СТБ 1503-2004 п. 6.3 СТБ 1543-2005 п. 6.2 СТБ 1307-2012 п. 7.1 |

| 63.3* | Сухие строительные смеси | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.4* |  | 23.64/ 08.052 | Влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 10 СТБ 1621-2006 п. 7.1 СТБ 1072-97 п. 7.2 СТБ 1263-2001 п. 8.6 СТБ 1503-2004 п. 7.1 СТБ 1543-2005 п. 7.1 |
| 63.5* |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1503-2004 п. 7.3 СТБ 1543-2005 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п.п. 1, 9.1 |
| 63.6* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 63.7* |  | 23.64/ 26.141 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 63.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность (предел прочности) на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 СТБ 1503-2004 п. 7.5 ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 63.9* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе и прочность (предел прочности) на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.9, 7.11 ГОСТ 310.4-81 |
| 63.10* |  | 23.64/ 29.061 | Усадка (усадка покрытия) |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 СТБ 1263-2001 п. 8.12 СТБ 1307-2012 п. 7.13 СТБ 1543-2005 п. 7.5 |
| 63.11* |  | 23.64/ 26.141 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 СТБ 1072-97 п. 7.6 СТБ 1503-2004 п. 7.7 |
| 63.12* |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 63.13* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 СТБ 1543-2005 п. 7.3 СТБ 1503-2004 п. 7.6 СТБ 1263-2001 п. 8.9 СТБ 1307-2012 п.7.12 |
| 63.14* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность (предел прочности) клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97 п. 7.5 СТБ 1307-2012 п. 7.16 |

| 63.14* | Сухие строительные смеси | 23.64/ 29.121 | Прочность (предел прочности) клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97 п. 7.5 СТБ 1307-2012 п. 7.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.15* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 63.16* |  | 23.64/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 63.17* |  | 23.64/ 29.137 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277- 90 п. 3.9 |
| 63.18* |  | 23.64/ 29.137 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 63.19* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.15 СТБ 1072-97 п. 7.10 СТБ 1263-2001 п. 8.10 СТБ 1621-2006 п. 7.7 СТБ 1503-2004 п. 7.9 ГОСТ 7025-91 п. 7 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 63.20* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |
| 63.21* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1335-2002 п. 7.3 ГОСТ 310.4-81 п. 2 |
| 63.22* |  | 23.64/ 29.054 | Остаток на сите 0,2 мм |  | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| 63.23* |  | 23.64/ 29.049 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 63.24* |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 63.25* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 |
| 63.26* |  | 23.64/ 29.144 | Жизнеспособность |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 63.27* |  | 23.64/ 26.080 | Расчётная температура |  | СТБ 1307-2012 п. 7.10 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 63.28* |  | 23.64/ 26.141 | Стойкость к статическому воздействию жидкости |  | СТБ 1503-2004 п. 7.11 ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 64.1** | Растворы и клея для керамических плиток и плит | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 12004-1-2019 EN 12004-1:2017 | EN 1067:2005 EN ISO 15605:2004 |
| 64.2* |  | 23.64/ 42.000 | Подготовка проб |  | EN 1067:2005 |
| 64.3* |  | 23.64/ 29.121 | Резервные сроки укладки (открытое время) |  | EN 12004-2:2017 СТБ EN 12004-2-2019 |
| 64.4* |  | 23.64/ 29.121 | Сдвиг (сползание) |  | EN 12004-2:2017 СТБ EN 12004-2-2019 |
| 64.5* |  | 23.64/ 29.121 | Прочности сцепления: - ранняя прочность при равномерном отрыве; - при равномерном отрыве после выдерживания в нормальных условиях; - при равномерном отрыве после выдерживания в воде; - при равномерном отрыве после температурного воздействия; - после переменного замораживания и оттаивания |  | EN 12004-2:2017 СТБ EN 12004-2-2019 |
| 65.1** | Растворы для каменной кладки, штукатурные растворы | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 998-2-2019 СТБ EN 998-1-2012 EN 998-2:2016 EN 998-1:2016 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1015-2-2013 EN 1015-2:1998+A1:2006 |
| 65.2* |  | 23.64/ 42.000 | Подготовка проб |  | СТБ EN 1015-2-2013 EN 1015-2:1998+A1:2006 |
| 65.3* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ EN 1015-3-2014 EN 1015-3:1999 +A1:2004+A2:2006 |
| 65.4* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание воздуха |  | СТБ EN 1015-7-2013 Метод A EN 1015-7:1998 Метод A |
| 65.5* |  | 23.64/ 29.144 | Срок годности |  | СТБ EN 1015-9-2013 Метод А, В EN 1015-9:1999 +A1:2006 Метод А, В |

| 65.6* | Растворы для каменной кладки, штукатурные растворы | 23.64/ 29.144 | Время корректировки | СТБ EN 998-2-2019 СТБ EN 998-1-2012 EN 998-2:2016 EN 998-1:2016 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1015-9-2013 Метод С EN 1015-9:1999 +A1:2006 Метод С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.7* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность в сухом состоянии |  | СТБ EN 1015-10-2013; EN 1015-10:1999 +A1:2006 |
| 65.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе и прочность при сжатии (на сжатие) |  | СТБ EN 1015-11-2012; EN 1015-11:2019 |
| 65.9* |  | 23.64/ 08.156 | Содержание хлорида |  | СТБ EN 1015-17-2012 EN 1015-17:2000 +A1:2004 |
| 65.10* |  | 23.64/ 26.141 | Капиллярное водопоглощение (водопоглощение) |  | СТБ EN 1015-18-2013 EN 1015-18:2002* |
| 65.11* |  | 23.64/ 29.054 | Гранулометрический состав (крупность зерен) |  | СТБ EN 1015-1-2013 EN 1015-1:1998 +A1:2006 |
| 65.12* |  | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) |  | СТБ EN 1015-19-2013 EN 1015-19:1998 +A1:2004 ГОСТ EN 1745-2015 EN 1745:2012 |
| 65.13* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления |  | СТБ EN 1015-12-2013 EN 1015-12:2016 |
| 65.14* |  | 23.64/ 29.119 | Объемная плотность |  | СТБ EN 1015-6-2014 EN 1015-6:1998 +A1:2006 |
| 65.15* |  | 23.64/ 29.145 | Теплопроводность |  | ГОСТ EN 1745-2015 EN 1745:2012 |
| 65.16* |  | 23.64/ 26.080 | Устойчивость к холоду (морозостойкость) |  | LST L 1413.11:2005 |

| 66.1** | Гипсовые вяжущие | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 125-2018 | ГОСТ 23789-2018 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.2* |  | 08.11/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 23789-2018 п. 4 |
| 66.3* |  | 08.11/ 29.054 | Тонкость (степень) помола |  | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| 66.4* |  | 08.11/ 29.144 | Стандартная консистенция (нормальная густота) |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 66.5* |  | 08.11/ 29.049 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 66.6* |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |
| 66.7* |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |
| 66.8* |  | 08.11/ 29.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 23789-2018 п. 10 |
| 67.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 2115-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 п.п. 5.7-5.11 ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 67.2* |  | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 67.3* |  | 08.12/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 67.4* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.2 |
| 67.5* |  | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 67.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 67.7* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
| 67.8* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 67.9* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |
| 67.10* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание оксида кремния |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 9.1, 9.2 |
| 67.11* |  | 08.12/ 11.116 | Наличие засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736-2014 п. 6.6 |

| 68.1** | Известь строительная кальциевая | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-2018 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2* |  | 23.52/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3 |
| 68.3* |  | 23.52/ 08.149 | Содержание активных СаО+MgO |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 68.4* |  | 23.52/ 08.052 | Содержания гидратной воды |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.3.1 |
| 68.5* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание СО2 |  | ГОСТ 22688-2018 п.п. 4.3.2, 4.4 |
| 68.6* |  | 23.52/ 29.040 | Непогасившиеся зёрна |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |
| 68.7* |  | 23.52/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.6 |
| 68.8* |  | 23.52/ 29.054 | Крупность фракции (остаток на сите с сеткой № 10, № 7, № 5, № 3, № 1) Степень дисперсности (остаток на сите с сеткой № 02, № 009) |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |
| 68.9* |  | 23.52/ 29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |
| 68.10* |  | 23.52/ 32.115 | Равномерность изменения объёма |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10 ГОСТ 310.3-76 |
| 68.13* |  | 23.52/ 29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 68.14* |  | 23.52/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 68.15* |  | 23.52/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |
| 69.1** | Известь строительная низкоактивная | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 590118065.018-2009 | ГОСТ 9179-2018 п. 6 |
| 69.2* |  | 23.52/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3 |
| 69.3* |  | 23.52/ 08.149 | Содержание активных СаО+MgO |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 70.1** | Известь строительная кальциевая (CL-Q, CL-S) | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ЕN 459-1-2015 EN 459-1:2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 459-2-2013 п.п. 3.1-3.3 EN 459-2:2021 п.п. 4.1-4.3 СТБ ЕN 196-7-2010 ЕN 196-7:2007 СТБ ЕН 932-1-2002 |
| 70.2* |  | 23.52/ 42.000 | Подготовка проб |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 3.5 EN 459-2:2021 п. 4.5 |

| 70.3* | Известь строительная кальциевая (CL-Q, CL-S) | 23.52/ 08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) и оксида магния (MgO) Содержание оксида кальция (CaO) Содержание оксида магния (MgO) | СТБ ЕN 459-1-2015 EN 459-1:2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 459-2-2013 п.п. 4, 5.1, 5.2 ЕN 459-2:2021 п.п. 5, 6.1, 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.4* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание сульфата (в пересчете на SO3) |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п.5.3 EN 459-2:2021 п. 6.4 |
| 70.5* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание свободной воды |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 5.4 EN 459-2:2021 п.6.5 |
| 70.6* |  | 23.52/ 08.052 | Содержание диоксида углерода (СО2) |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 5.6 EN 459-2:2021 п. 6.6 |
| 70.7* |  | 23.52/ 08.052 | Потери при прокаливании |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 5.7 ЕN 459-2:2021 п. 6.8 |
| 70.8* |  | 23.52/ 08.149 | Содержание активной извести |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п.п. 4, 5.8 EN 459-2:2021 п.п. 5, 6.9 |
| 70.9* |  | 23.52/ 29.054 | Распределение по размеру гранул (гранулометрический состав) |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п.п. 6.1, 6.2 ЕN 459-2:2021 п.п. 7.1, 7.2 |
| 70.10* |  | 23.52/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.3 EN 459-2:2021 п. 7.3 |
| 70.11* |  | 23.52/ 32.115 | Равномерность изменения объёма |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п.п. 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.4 EN 459-2:2021 п.п. 7.4.2.1, 7.4.2.2., 7.4.4 |
| 70.12* |  | 23.52/ 29.145 | Реакционная способность |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.6 EN 459-2:2021 п. 7.6 |
| 70.13* |  | 23.52/ 29.145 | Выход теста |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.7 EN 459-2:2021 п. 7.7 |
| 70.14* |  | 23.52/ 29.049 23.52/ 29.144 | Растекаемость и глубина погружения пестика |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.8 EN 459-2:2021 п. 7.8 |

| 70.15* | Известь строительная кальциевая (CL-Q, CL-S) | 23.52/ 29.040 | Содержание воздуха | СТБ ЕN 459-1-2015 EN 459-1:2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.10 EN 459-2:2021 п. 7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.16* |  | 23.52/ 29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 70.17* |  | 23.52/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |
| 72.4* | Сырьевая мука для производства извести | 23.99/ 08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния | ТНПА и другая документация | СТБ 1285-2001 Приложение А |
| 72.5* |  | 23.99/ 08.149 | Содержание активных СаО+MgO |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 72.6* |  | 23.99/ 08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 5382-2019 п. 6 |
| 72.7* |  | 23.99/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |
| 72.8* |  | 23.99/ 08.052 | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 72.9* |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |
| 73.1** | Мел природный обогащенный | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12085-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12085-88 п. 3.1 |
| 73.2* |  | 23.99/ 42.000 | Подготовка проб |  |  |
| 73.3* |  | 23.99/ 08.153 | Массовая доля водорастворимых веществ |  | ГОСТ 21138.0-85 ГОСТ 21138.1-85 |
| 74.1** | Породы карбонатные (известняк, мел, мергель известняковый или мелоподобный) | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1285-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п. 5 |
| 74.2* |  | 08.99/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.1.2, 4.2 |
| 74.3* |  | 08.99/ 08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния |  | СТБ 1285-2001 Прил. А |
| 74.4* |  | 08.99/ 08.149 | Содержание карбоната кальция и карбоната магния |  | СТБ 1285-2001 Прил. Б |
| 74.5* | Породы карбонатные (известняк, мел, мергель известняковый или мелоподобный) | 08.99/ 08.052 | Влажность | СТБ 1285-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 74.6* |  | 08.99/ 08.052 | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 74.7* |  | 08.99/ 08.156 | Массовая доля оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 9.4 |

| 74.8* | Породы карбонатные (известняк, мел, мергель известняковый или мелоподобный) | 08.99/ 08.149 | Массовая доля оксида кальция (СаО) | СТБ 1285-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п. 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.9* |  | 08.99/ 08.156 | Массовая доля оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п.п. 4, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 74.10* |  | 08.99/ 08.156 | Массовая доля оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |
| 74.11* |  | 08.99/ 08.156 | Массовая доля оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |
| 79.1** | Грунтовки. Грунтовки биоцидные Грунтовки. Грунтовки биоцидные | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 ТУ BY 590118065.064-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 79.2* |  | 20.59/ 42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 79.3* |  | 20.59/ 32.166 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 79.4* |  | 20.59/ 29.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 79.5* |  | 20.59/ 29.121 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 |
| 79.6* |  | 20.59/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 81.1** | Торф, брикеты топливные на основе торфа, сушенка торфяная, пеллеты топливные | 08.92/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1919-2008 СТБ 2062-2010 ТУ BY 500052004.003-2015 СТБ 1687-2006 ТУ BY 200069282.001-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 п.п. 3.3, 3.4, 4 |
| 81.2* |  | 08.92/ 42.000 | Подготовка лабораторных и аналитических проб |  | СТБ 1687-2006 п. 5 ГОСТ 11303-2013 |
| 81.3* |  | 08.92/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 |
| 81.4* | Торф, брикеты топливные на основе торфа, сушенка торфяная, пеллеты топливные | 08.92/ 08.052 | Зольность | СТБ 1919-2008 СТБ 2062-2010 ТУ BY 500052004.003-2015 СТБ 1687-2006 ТУ BY 200069282.001-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010 П.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 |
| 81.5* |  | 08.92/ 08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |
| 81.6* |  | 08.92/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |
| 81.8* |  | 08.92/ 29.054 | Остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм |  | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 81.10* |  | 08.92/ 08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ ISO 562-2012 |

| 82.1** | Мел мелкодисперсный, мел | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 590118065.033-2017 ТНПА и другая документация | ТУ BY 590118065.033-2017 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.2* |  | 23.99/ 42.000 | Подготовка проб |  | ТУ BY 590118065.033-2017 п.4.1 |
| 82.3* |  | 23.99/ 08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 21138.5-78 СТБ 1285-2001 Приложение Б.1 |
| 82.4* |  | 23.99/ 08.149 | Массовая доля углекислого кальция |  | ТУ BY 590118065.033-2017 п.4.2.1 СТБ 1285-2001 Приложение Б.2 |
| 82.5* |  | 23.99/ 08.149 | Массовая доля кальция |  | ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.2.1 |
| 82.6* |  | 23.99/ 08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка |  | ГОСТ 21138.6-78 |
| 82.7* |  | 23.99/ 08.156 | Массовая доля оксида железа (III) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |
| 82.8* |  | 23.99/ 08.153 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия |  | ГОСТ 21138.7-78 |
| 82.9* |  | 23.99/ 29.040 | Массовая концентрация металломагнитной примеси размером до 2 мм включительно |  | ГОСТ 13496.9-96 п. 4 |
| 82.10* | Мел мелкодисперсный, мел | 23.99/ 29.040 | Наличие металлических частиц с острыми краями | ТУ BY 590118065.033-2017 ТНПА и другая документация | ТУ BY 590118065.033-2017 п. 4.6 ГОСТ 13496.9-96 |

| 82.11* | Мел мелкодисперсный, мел | 23.99/ 08.052 | Массовая доля влаги | ТУ BY 590118065.033-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19219-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.12* |  | 23.99/ 29.054 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 19286-77 |
| 82.13* |  | 23.99/ 29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 82.14* |  | 23.99/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |
| 82.15* |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |
| 83.1** | Мел высокодисперсный, мел | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 590118065. 034-2017 ТНПА и другая документация | ТУ BY 590118065.034-2017 п.4.1 |
| 83.2* |  | 23.99/ 42.000 | Подготовка проб |  | ТУ BY 590118065.034-2017 п. 4.1 |
| 83.3* |  | 23.99/ 08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 21138.5-78 СТБ 1285-2001 Приложение Б.1 |
| 83.4* |  | 23.99/ 08.149 | Массовая доля активных оксидов кальция и магния |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 83.5* |  | 23.99/ 08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка |  | ГОСТ 21138.6-78 |
| 83.6* |  | 23.99/ 08.156 | Массовая доля оксида железа (III) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 11.4 |
| 83.7* |  | 23.99/ 08.153 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия |  | ГОСТ 21138.7-78 |
| 83.8* |  | 23.99/ 29.040 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом |  | ГОСТ 8253-79 |
| 83.9* |  | 23.99/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19219-73 |
| 83.10* |  | 23.99/ 29.054 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 19286-77 |
| 83.11* |  | 23.99/ 29.054 | Удельная поверхность мела |  | ГОСТ 310.2-76 |
| 83.12* |  | 23.99/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.3 |
| 83.13* |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 |
| 84.2* | Каолин | 08.12/ 42.000 | Подготовка проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 2642.0-2014 п. 5 |
| 84.3* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля на прокаленное вещество оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 2642.4-2016 п. 5 |
| 84.4* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля на прокаленное вещество оксида железа (III) (Fe2O3) |  | ГОСТ 2642.5-2016 п.п. 5.2, 5.3.1, 8 |
| 84.6* |  | 08.12/ 08.052 | Изменение массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-2014 п.п. 3, 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных