|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4492 от 13 июня 2014 года На бланке № На 6 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2024 года

лаборатории физических измерений

Производственного коммунального унитарного предприятия

«ЖКХ Минского района»

| № п/п | Наименова ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| а.г. Гатово, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив №11 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив №13 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы и правила 2.2.4.13-7-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 05.04.2006 № 42 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив №13 «Показатели без-опасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ТНПА и другая докумнетация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 1.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк; | Гигиенический норматив №15 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.070 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ◦С; - скорость движения воздуха, м/с; - относительная влажность воздуха, %; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2. | Гигиенический норматив №9 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив №10 «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5755-2017 |
| 1.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | Гигиенический норматив №18 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6145-2019 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки Помещения жилых и обществен-ных зданий, территория жилой за-стройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | Гигиенический норматив №11 «Показатели без-опасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2 *** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ;. | Гигиенический норматив №13 «Показатели без-опасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив №15 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.4 *** |  | 100.11/35.065 100.11/35.070100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ◦С; - скорость движения воздуха, м/с; - относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |

Примечание:

- * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

- ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

- *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           В.Е.Бережных