Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0624

от 12 апреля 1994 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 февраля 2010 года

Центральной заводской лаборатории

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Дзержинский опытный механический завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основной металл | 29.03.01 29.04.01 29.05.01 29.32.01 29.56.01 | Оптический контроль *1 1), 2) -визуально-оптический метод; -спектральный анализ металла (стилоскопирование, полуколичественный анализ) *1 1), 2) | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14861-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-90 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 ТУ РБ 600005677.002-2004 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Проматомнадзор. Минск, 1994 год | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 23479-79, п.1.2, табл. 1 СТП ЦЗЛ 001-2010 |
|  |  | Механические испытания*2*3 *1 1), 2) -статическое растяжение; -статический изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  | Измерение твердости *2 *1 1), 2) |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22761-77 |
| 2. Сталь | 27.32.01 | Химический анализ: -содержание углерода *1 1), 2) |  | ГОСТ 22536.1-88 п. 2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Сварные соединения | 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Рентгенографическая дефектоскопия*2*3 *1 1), 2) | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 9570-84 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14861-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-90 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 ТУ РБ 600005677.002-2004 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Проматомнадзор. Минск, 1994 год | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *3 *1 1), 2) -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Механические испытания*2*3 *1 1), 2) -статическое растяжение; -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений | 29.01.01 | Радиографическая дефектоскопия*3 *1 1), 2) Внешний осмотр и измерения*3*1 1), 2) Статическое растяжение*3 *1 1), 2) Статический изгиб*3 *1 1), 2) |  | ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-99 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Грузоподъемные краны;

2) Съемные грузозахватные органы, приспособления и тара.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | Не более 120кВ 3 ÷ 25 мм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения по Бринелю - Диапазон измерения по Роквеллу - Погрешность по Бринеллю Погрешность по Роквеллу | - 100 - 450 HB - 22 - 68 HRC - ± 3% HB - ± 3 % HRC |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 500 кН ± 1% |
| Оптический контроль: - спектральный метод; (стилоскопирование, полуколичественный анализ) | Основной металл | Наличие и содержание легирующих элементов (концентрация вещества): Диапазон длин волн: Пределы разрешения: (раздельное наблюдение спектральных линий) | 390 – 670 нм 519, 146 - 519, 235 нм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора