|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1827 |
|  | от 30.06.2000 |
|  | на бланке №____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция ____ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2024

| Испытательная лаборатория филиала Дорожно-строительное управление №3 Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш. Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.7* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.8* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глинистых частиц (метод набухания) |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 |
| 2.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 2.7* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.8* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 2.9* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 2.10* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.11* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.12* |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.13* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1*** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-14 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание частиц пылевидных и глинистых. Метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 3.5* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) | ГОСТ 23735-14 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность и пустотность. |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.1*** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013п.6.2 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013п.6.7 |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013п.6.8 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.144 | Число пластичности щебня |  | СТБ 2318-2013п.6.9 |
| 4.7* |  | 08.12/ 29.151 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 4.8* |  | 08.12/ 26.080 | Коэффициент фильтрации готовых смесей |  | СТБ 2318-2013 П.6.11 |
| 4.9* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013.6.12 |
| 5.1*** | Смеси щебеночные оптимального гранулометри-ческогосостава для покрытий и оснований автомобиль-ных дорог. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2507-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 5.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 5.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 5.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 5.5* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 5.6*** |  | 08.12/ 29.040 | Модуль упругости и однородности уплотнения материалов |  | СТБ 1501-2006 |
| 6.1*** | Асфальто-гранулят Асфальто-гранулят | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 СТБ 1705-2015 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 6.2* |  | 23.64/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 6.4* |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание органического вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п. 8.17.7 |
| 7.1*** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 7.2* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом |  | ГОСТ 12536-14 п.4.2 |
| 7.3* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-84 п. 2 |
| 7.4* |  | 08.12/ 29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-84 п.4 |
| 7.5* |  | 08.12/ 29.144 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п.5 |
| 7.6* |  | 08.12/ 29.119 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2002 |
| 7.7** |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-84 п.6 |
| 7.8* |  | 08.12/ 26.080 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-16 |
| 7.9*** |  | 08.12/ 29.040 | Динамическое зондирование |  | СТБ 1377-2003 |
| 8.1*** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 8.2* |  | 23.64/ 42.000 | Приготовление смесей в лаборатории |  | СТБ 1115-2013п.5 |
| 8.3* |  | 23.64/ 42.000 | Изготовление образцов из смеси |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 8.4** |  | 23.64/ 42.000 | Изготовление образцов из кернов (вырубок) |  | СТБ 1115-2013 п.7 |
| 8.5* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.1 |
| 8.6* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.2 |
| 8.7* |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.3 |
| 8.8* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность смеси расчетным методом | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013п.8.4.2 |
| 8.9* |  | 23.64/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |
| 8.10* |  | 23.64/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.5 |
| 8.11* |  | 23.64/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.6 |
| 8.12* |  | 23.64/ 26.141 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.7 |
| 8.13* |  | 23.64/ 26.141 | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.8 |
| 8.14* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50ºС и 20ºС |  | СТБ 1115-2013п.8.9 |
| 8.15* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0º С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 8.16* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50º С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 8.17* |  | 23.64/ 29.040 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 8.18* |  | 23.64/ 29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 8.19* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 8.20* |  | 23.64/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 8.21* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание вяжущего расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.5 |
| 8.22* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |
| 8.23* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 29.040 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 8.24* |  | 23.64/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 8.25* |  | 23.64/ 29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 8.26* |  | 23.64/ 29.121 | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 9.1*** | Битум и битумные вяжущие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 12591-2010 | СТБ EN 58-2011 |
| 9.2* |  | 19.20/ 42.000 | Подготовка проб |  | СТБ EN 12591-2010 |
| 9.3** |  | 19.20/ 11.116 | Органолептические свойства: -внешний вид -присутствие посторонних веществ -консистенция -однородность -запах |  | СТБ EN1425-2010 |
| 9.4* |  | 19.20/ 29.165 | Глубина проникания иглы (пенетрация при 25º С) |  | СТБ EN1426-2009 |
| 9.5* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ EN1427-2009 |
| 10.1*** | Минеральный порошок | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 10.2* |  | 23.52/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 10.3* |  | 23.52/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 10.4* |  | 23.52/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 11.1*** | Стабили-зирующая добавка | 17.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1769-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1769-2013 п.9.2 |
| 11.2* |  | 17.11/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 11.3* |  | 17.11/ 29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 11.4* |  | 17.11/ 29.061 | Содержание мелких частиц |  | СТБ 1769-2013 п.9.10 |
| 11.5* |  | 17.11/ 29.040 | Зольность волокна |  | СТБ 1769-2013п.9.6 |
| 12.1*** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 12.2* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 п.6 |
| 12.3* |  | 23.64/ 29.040 | Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005п.8.3 |
| 12.4* |  | 23.64/ 29.040 | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005п.8.4 |
| 12.5** |  | 23.64/ 29.145 | Температура (в зимний период) |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 12.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам (в установленном проектной документацией промежуточном возрасте) |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 13.1*** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 ГОСТ 18105-2010 п.5.3, п.5.4 |
| 13.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 13.3*** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона (неразрушающий контроль) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.7.2, п.7.9 |
| 13.4* |  | 23.63/ 29.121, 26.080 | Морозостойкость бетона |  | ГОСТ 10060.0-95 (2-й метод ускоренный) ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных