|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4505 |  |  |
|  | от 25.07.2014 |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытого акционерного общества «Мозырьсоль» № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 247789, г.Мозырь Гомельская область, Республика Беларусь. |
|  | 1.1 *** |  |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 336-2011 п.7.2.4 |  |  | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |  |  |
|  | 1.2 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Б.29.2 |  |  | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |  |  |
|  | 1.3 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Б.29.8 |  |  | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |  |  |
|  | 2.1 *** |  |  | Синхронные генераторы и возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 ТКП 181-2009 Б.5.3 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 2.2 *** |  |  | Синхронные генераторы и возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.3.5 ТКП 181-2009 Б.5.6 |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 3.1 *** |  |  | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.6.2.а ТКП 181-2009 Б.8.3.1 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 3.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 ТКП 181-2009 Б.8.6 |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 4.1 *** |  |  | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.8.1.а ТКП 181-2009 Б.10.1.1 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 4.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.8.1.в ТКП 181-2009 Б.10.1.3 |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 5.1 *** |  |  | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 ТКП 181-2009 Б.9.1 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 5.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 ТКП 181-2009 Б.9.6 |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 6.1 *** |  |  | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Б.30.1 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 7.1 *** |  |  | Масляные и электромагнит ные выключатели | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 ТКП 181-2009 Б.11.1 |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 7.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току |  |  |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 ТКП 181-2009 Б.11.5 |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 8.1 *** |  | Вакуумные выключатели |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 ТКП 181-2009 Б.14.1 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 8.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Измерение сопротивления постоянному току |  | ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 ТКП 181-2009 Б.14.3 |  |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 9.1 *** |  | Выключатели нагрузки 2 |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 ТКП 181-2009 Б.12.1 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 9.2 *** |  | Выключатели нагрузки |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Измерение сопротивления постоянному току |  | ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 ТКП 181-2009 Б.12.3 |  |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 10.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 ТКП 181-2009 Б.7.2 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 10.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление постоянному току |  | ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 ТКП 181-2009 Б.7.5 |  |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 11.1 *** |  | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 ТКП 181-2009 Б.6.2 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 11.2 *** |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление постоянному току |  | ТКП 339-2022 п.4.4.4.4 ТКП 181-2009 Б.6.4 |  |  |  | АМИ.МС 0044-2023 |  |  |  |  |
|  | 12.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 пр. Б.27.1 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 12.2 *** |  |  |  | 27.32/ 22.000 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2009 пр. Б.27.3 |  |  |  | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |  |  |
|  | 13.1* |  | Ручной электрифицированный инструмент |  | 25.73/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |
|  | 14.1 *** | Электрическое оборудование лифтов 2 |  |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции электродвигателей, электроаппараты, проводки |  | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 |  |  |  | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 14.2 *** | Электрическое оборудование лифтов |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка наличия цепи между заземляющим (зануляющим) устройством и заземляемыми (зануляемыми) элементами с измерением сопротивления контактного соединения заземляющего проводника (нулевого защитного проводника) к элементу заземления (зануления) |  | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 |  |  |  | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
               ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
               *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                          О.В.Шабанова