|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 1.1068 |  |
| от 30.06.2004 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 8 листах |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 31 июля 2023 годафункциональной группы дозиметрического контроля и измерений физических факторов Государственного учреждения  «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пл. Свободы, 11 к. А 224030, г. Брест** |
| 1.1\*\*\* | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно-бытовых зданий | 100.11/35.067 | Шум:-уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот,-уровень звука,-эквивалентные по энергии уровни звука,-максимальные уровни звука. | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 191Инструкция по применению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2018№009-1217Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 |
| 1.3\*\*\* | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно-бытовых зданийПроиз-вод-ственные помеще-ния, по-мещения жилых, обще-ствен-ных, ад-мини-стратив-но-бытовых зданий | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления;- эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;-эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления.  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения 06.12.2013 №121Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения от 06.12.2013 №121Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 1.4\*\*\*1.4\*\*\* | 100.11/35.060100.11/35.065100.11/23.000100.11/35.060100.11/35.065100.11/23.000 | Параметры микроклимата:-температура воздуха;-относительная влажность воздуха;-скорость движения воздуха.Параметры микроклимата:-температура воздуха;-относительная влажность воздуха;-скорость движения воздуха. | ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.6.1.8-38-2003Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 23СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 №167СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2015 № 83СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 04.07.2012 №91СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015.№ 95СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2013 №129СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Републики Беларусь от 27.12.2012 №206СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №197СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 30494-2011  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5\*\*\* | Произ-вод-ственные помеще-ния, по-мещения жилых, обще-ствен-ных, ад-мини-стратив-но-бытовых зданий | 100.11/35.063 | ОсвещенностьКоэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020ТКП 45-4.04-86-2007СанПиН 2.6.1.8-38-2003СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь от 28.06.2012 №82 СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь от 04.06.2013 №43СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь от 04.07.2012 № 91СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь от 20.08.2015 № 95СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь от 01.10.2012 № 154СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167 СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 197СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | № 37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 2.1\*\* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум:-уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот,-уровень звука,-эквивалентные по энергии уровни звука,-максимальные уровни звука  | СанПиН 2.1.8.12-37-2005СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.2\* | Рабочие места | 100.12/35.060100.12/35.065100.12/23.000 | Параметры микроклимата:-температура воздуха-относительная влажность воздуха-скорость движения воздуха | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектуиспытаний | ГОСТ 12.1.005-88  |
| 2.3\*\* | 100.12/35.063 | ОсвещенностьКоэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020ТКП 45-4.04-86-2007СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6\*\* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: -уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления;- эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;-эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 06.12.2013 №121Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 №121Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 3.1\*\*\* | Помещения зданий жилищного и общественного назначения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829)ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1\*\* | Объекты внешней среды:- рабочие места в производственных и служебных помещениях;-территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов;- автотранспорт. | 100.11/04.056100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004СанПиН 2.6.1.13-60-2005СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829)ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных