|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.1068 |  |
| от 30.06.2004 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 8 листах |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 31 июля 2023 года  функциональной группы дозиметрического контроля и измерений  физических факторов Государственного учреждения  «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пл. Свободы, 11 к. А 224030, г. Брест** | | | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно-бытовых зданий | | 100.11/35.067 | | Шум:  -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот,  -уровень звука,  -эквивалентные по энергии уровни звука,  -максимальные уровни звука. | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 191  Инструкция по применению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 12.06.2018  №009-1217  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 |
| 1.3\*\*\* | Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно-бытовых зданий  Произ-вод-ственные помеще-ния, по-мещения жилых, обще-ствен-ных, ад-мини-стратив-но-бытовых зданий | | 100.11/35.067 | | Инфразвук:  - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;  - общий уровень звукового давления;  - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;  -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения 06.12.2013 №121  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения от 06.12.2013 №121  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 1.4\*\*\*  1.4\*\*\* | 100.11/35.060  100.11/35.065  100.11/23.000  100.11/35.060  100.11/35.065  100.11/23.000 | | Параметры микроклимата:  -температура воздуха;  -относительная влажность воздуха;  -скорость движения воздуха.  Параметры микроклимата:  -температура воздуха;  -относительная влажность воздуха;  -скорость движения воздуха. | ГОСТ 30494-2011  СанПиН 2.6.1.8-38-2003  Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 23  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 №167  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения  Республики Беларусь  от 06.05.2013 №38  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 04.06.2013 №43  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 26.06.2015 № 83  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 04.07.2012 №91  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 24.12.2014 № 110  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 20.08.2015.№ 95  СанПиН, утв. Постановлением Министерства  Здравоохранения Республики Беларусь  от 24.12.2013 №129  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Републики Беларусь от 27.12.2012 №206  СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №197  СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740  Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 16.05.2022 №44  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011  ГОСТ 30494-2011 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5\*\*\* | Произ-вод-ственные помеще-ния, по-мещения жилых, обще-ствен-ных, ад-мини-стратив-но-бытовых зданий | 100.11/35.063 | Освещенность  Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020  ТКП 45-4.04-86-2007  СанПиН 2.6.1.8-38-2003  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 25.01.2013 № 8  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 06.05.2013 №38  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь  от 28.06.2012 №82  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь  от 04.06.2013 №43  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь  от 04.07.2012 № 91  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь  от 20.08.2015 № 95  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Респуб-лики Беларусь  от 01.10.2012 № 154  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 29.10.2012 № 167  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 12.12.2012 № 197  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | № 37  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 2.1\*\* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум:  -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот,  -уровень звука,  -эквивалентные по энергии уровни звука,  -максимальные уровни звука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 16.11.2011 № 115  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 28.06.2013 № 59  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.2\* | Рабочие места | 100.12/35.060  100.12/35.065  100.12/23.000 | Параметры микроклимата:  -температура воздуха  -относительная влажность воздуха  -скорость движения воздуха | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 28.06.2013 №59  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 14.06.2013 №47  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 30.04.2013 №33  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектуиспытаний | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.3\*\* | 100.12/35.063 | Освещенность  Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020  ТКП 45-4.04-86-2007  СанПиН, утв. Постанов-лением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 28.06.2013 №59  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  от 28.06.2012 №82  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6\*\* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук:  -уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;  - общий уровень звукового давления;  - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;  -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 06.12.2013 №121  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 №121  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 3.1\*\*\* | Помещения  зданий  жилищного и общественного назначения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы  гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829)  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1\*\* | Объекты внешней среды:  - рабочие места в производственных и служебных  помещениях;  -территории  объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов;  - автотранспорт. | 100.11/04.056  100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ утв. Председателем комитета по проблемам последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004  СанПиН 2.6.1.13-60-2005  СанПиН, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829)  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных