|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4440 |
| от 25.10.2013  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от26 июня 2024 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Институт горной электротехники и автоматизации" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ш. Метявичское, 5/3-2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область** |
| 1.1\*\* | Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления | 27.12/11.116, 27.12/22.000, 27.12/29.113 | Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности | ТР ТС 004/2011;ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J;ГОСТ IEC 61439-2-2015;ГОСТ IEC 61439-5-2017 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J;ТР ТС 004/2011 ст.4, ст.5 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных