Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1773

от 09 апреля 2001 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2010 года

контрольно-испытательной лаборатории

отдела технического контроля

Иностранного частного производственного унитарного предприятия «РЕМКОМП» английской компании «Белмонт Евротрейд лимитед»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.13.01 28.16.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.16.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2*1 1) | ГОСТ 380-94 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 15860-84 СТБ 1016-96 СНиП 3.03.01-87, раздел 8 СТПР-102-2002, р. 6-8 ТУ РБ 400046213.017-2004 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26-29, 32, 36, 37, прил. 13 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, главы 18. 19, 21. приложение 20. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) - визуально-оптический метод - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 СТПР-102-2002, р. 8 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 -капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1), 2) -течеискание (вакуумно-пузырьковый метод) *1 1) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 ГОСТ 25136-82 п. 2.3 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 табл. А2 С.3 ТУ РБ 400046213.017-2004 |
|  |  | Механические испытания*2 -статическое растяжение *1 1), 2) -статический изгиб *1 1), 2) |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТПР-102-2002, р. 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТПР-102-2002, р. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.13.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11), 2) | ГОСТ 380-94 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 15860-84 СТБ 1016-96 СНиП 3.03.01-87, раздел 8 СТПР-102-2002, р. 6-8 ТУ РБ 400046213.017-2004 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26-29, 32, 36, 37, прил. 13 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, главы 18. 19, 21. приложение 20. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод *1 1), 2) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 -капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1) -течеискание (вакуумно-пузырьковый метод) *1 1) |  | СТБ 1172-99 ГОСТ 25136-82 п. 2.3 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 табл. А2 С.3 ТУ РБ 400046213.017-2004 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Грузоподъемные механизмы (грузозахватные органы, тара).

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значения измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа): | 4 мм ÷ 5 мм |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 200 кН ± 1% |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали - Погрешность | 1,5 ÷75 мм - ± (0,05+0,01Т) мм - ±0,1 мм |
| Испытания на герметичность и прочность | Сварные соединения Основной металл | - Рабочее давление | - 0 – 2,25 МПа |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора