|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3358 от 25 марта 2008 года на бланке № ____________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

испытательного центра Могилевского филиала

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» № пунк-та; Наименование объекта испытаний; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев (Центральная производственная лаборатория электросвязи центра технической эксплуатации). 1.1 ***; Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В; 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; МВИ.МГ 305-2011. 2.1 ***; Устройства защитного отключения (УЗО-Д); 27.90/ 22.000; Отключающий дифференциальный ток; ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); МВИ.МГ 310-2011. 2.2 ***; 27.90/ 22.000; Время отключения; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); МВИ.МГ 310-2011. 3.1 ***; Заземляющие устройства; 27.90/ 22.000; Сопротивления заземляющих устройств; ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6; МВИ.МГ 306-2011. 3.2 ***; 27.90/ 22.000; Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения; ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2; МВИ.МГ 308-2011. 3.3 ***; 27.90/ 22.000; Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; ТПК 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5; МВИ.МГ 906-2013. 4.1 *; Средства защиты используемые в электроустановках: ручной электроизолирующий инструмент; 25.73/ 29.113; Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц; Эксплуатационная документация Фактические значения; МВИ.МГ 323-2011. 5.1 *; Средства защиты используемые в электроустановках: электроизолирующие боты, галоши, перчатки; 22.19/ 29.113; Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки.; Эксплуатационная документация Фактические значения; МВИ.МГ 323-2011. пер. Славгородский, 15, 212013, г. Могилев (Линейно-технический цех). 6.1 ***; Волоконно-оптические кабели для магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий связи (входной контроль); 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.2, Б.4; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 6.2 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.2, Б.8; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 7.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 7.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 7.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 7.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013. 7.5 ***; 27.31/ 22.000; Сопротивление изоляции между бронепокровом и землей; ТКП 212-2010 А.2; МВИ.МГ 923-2014. ул. Болдина, 3, 212030, г. Могилев (Могилевский узел электросвязи). 8.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4821-2013. 8.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4821-2013. 8.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4821-2013. 8.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4821-2013. ул. Минская, 21, 213827, г. Бобруйск (Бобруйский узел электросвязи). 9.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4821-2013. 9.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4821-2013. 9.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4821-2013. 9.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4821-2013. ул. Советская, 44, 213500, г. Кричев (Кричевский зональный узел электросвязи). 10.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4821-2013. 10.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4821-2013. 10.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4821-2013. 10.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4821-2013. ул. Ленинская, 47, 213760, г. Осиповичи (Осиповичский зональный узел электросвязи). 11.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4821-2013. 11.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4821-2013. 11.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4821-2013. 11.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4821-2013. ул. Советская, 47, 213004, г. Шклов (Шкловский зональный узел электросвязи). 12.1 ***; Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи; 27.31/ 33.110; Общее затухание; ТКП 212-2010 А.1.3, Б.6; МВИ.МН 4821-2013. 12.2 ***; 27.31/ 33.110; Затухание на разъемных и неразъемных соединениях; ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3; МВИ.МН 4821-2013. 12.3 ***; 27.31/ 33.110; Оптическая длина; ТКП 212-2010 Б.4, Б.5, Б.7; МВИ.МН 4821-2013. 12.4 ***; 27.31/ 33.110; Коэффициент затухания (километрическое затухание); ТКП 212-2010 А.1.2, Б.8; МВИ.МН 4821-2013.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных