|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5345 от 26.11.2021 на бланке № на 3 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Стройсантехэлектромонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Школьная, д.46, 247500, г. Речица, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1915-2020 |
| 1.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3, п. 6.4.13 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3–413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1917-2020 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5345 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1916-2020 |
| 2.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 СН 4.04.01-2019 п.п. 16.1, 16.2 | МВИ.ГМ.1916-2020 |
| 2.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 п. 6.4.13, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3–413.1.3.6 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е изд., перераб. и доп. М.:Энергоатомиздат, 1986 п.7.3.139 | МВИ.ГМ.1917-2020 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.1915-2020 |
| 4.1 *** | Воздушные линии электропередачи напряжением до 0,4 кВ |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.31.9.1 | МВИ.ГМ.1915-2020 |
| 5.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ГМ.1919-2020 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.ГМ.1919-2020 |
| 6.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4. ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) | МВИ.ГМ.1919-2020 |
| 7.1 *** | Электродвигатели |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 | МВИ.ГМ.1915-2020 |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5345 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.п. 6.12.4.15–6.12.4.18 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п. 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.п. 705.413.1, 705.413.1.6 | МВИ.ГМ.1918-2020 |
| 9.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: -ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; -ток срабатывания расцепителя мгновенного действия, -время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, В.4.20 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 | МВИ.ГМ.1919-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |