|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2725 |  |
|  | от 21.03.2005 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2024 года электротехнической лаборатории филиала «Минское управление магистральных газопроводов» Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| аг. Михановичи, 223070, Минская обл., Минский р-н |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электроустановки, аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.5.8.2, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 5691-2016 АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5690-2016 МВИ.МН 5691-2016 АМИ.БР 0025-2022 АМИ.БР 0047-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 3977-2015 |
| 6.1 ** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 3977-2015 |
| 7.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 3977-2015 |
| 8.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 9.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 10.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 11.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10.3 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 12.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособ-ности схемы | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 12.3* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 12.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.5.10.5 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 13.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.6.2.1-4.6.2.5 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 13.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2.6 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 14.1* | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.10.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 15.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 17.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 18.1*** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифферен- циальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ. БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |
| 18.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |
| 18.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.БР 309-2016 АМИ.БР 0006-2021 |
| 18.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5690-2016 АМИ.БР 0025-2022 |
| 19.1** | Лестницы и стремянки электроизолирующие | 28.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.13.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 20.1* | Накладки электроизолирующие гибкие из полимерных материалов | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.19.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.4.2 Приложение Е, таблица Е.1 | МВИ.МН 3978-2015 АМИ.ГМ 0232-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных