|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4436 |
|  | от 11.10.2013 |
|  | на бланке № 0010451 на 7 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2024 года

| лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Общества с ограниченной ответственностью "НефтеХимДиагностика" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ложинская, 16, 423, 220138, г. Минск (Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 6.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 7.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (основной металл) | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | СТБ 1428-2003 |
| 8.1** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.1** | Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 7, 9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33423-2015; ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 23479-79 |
| 9.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 10.1** | Магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1 400, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа для транспортирования газообразных углеводородов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 10.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 10.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 10.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 10.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| 11.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентoв | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020; ГОСТ 17032-2010; ГОСТ 31385-2016 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 11.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 11.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 11.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 11.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| ул. Социалистическая, 123, оф. 66, 213809, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область (Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (Основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 6.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 7.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (основной металл) | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | СТБ 1428-2003 |
| 8.1** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.1** | Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 7, 9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33423-2015; ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 23479-79 |
| 9.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 10.1** | Магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1 400, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа для транспортирования газообразных углеводородов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 10.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 10.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 10.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 10.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| 11.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентoв | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020; ГОСТ 17032-2010; ГОСТ 31385-2016 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 11.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 11.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 11.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 11.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных