Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0402

от 10 февраля 2003 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2011 года

лаборатории горно-шахтного оборудования и технической диагностики

Открытого акционерного общества Белгорхимпром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-87 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-90 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 10.09.2006 № 47 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, разделы 9, 14. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 Положение о Системе технического обслуживания и ремонта технологического оборудования химических производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Постановление ТЭС концерна «Белнефтехим» от 27.02.2007 №4 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11), 2) |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Стальные канаты |  | Магнитный метод *2 *11), 2) | ГОСТ 3241-91 ГОСТ 18899-73 ГОСТ 22061-76 ГОСТ 24450-80 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 26043-83 ГОСТ 27165-97 ГОСТ ИСО 14694-2003 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Утв. Постановление МЧС РБ от 07.07.2005 № 39 | ГОСТ 3241-91, п.4.4 ГОСТ 18899-73 ГОСТ 24450-80 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4. Оборудование роторного типа |  | Измерение параметров вибрации*2*1 1), 3) - виброперемещение - виброскорость - виброускорение |  | СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ ИСО 2954-97 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ГОСТ 25275-82 ГОСТ 30296-95 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31320-2006 |
| 5. Ленты конвейерные резинотканевые: - трудновоспламеняющиеся; - трудносгораемые |  | Контроль качества конвейерной ленты по внешнему виду и размерам*1 4) | ГОСТ 20-85 | ГОСТ 20-85 п.п.4.1, 4.2.2, 4.4, 4.5 (метод А) |
| - трудновоспламеняющиеся |  | Испытание на горючесть в пламени спиртовой горелки *1 4) | ГОСТ 20-85, таблица 7 п.4 ТНПА на продукцию | ГОСТ 20-85, п.4.18 3-МИ 001-2011 |
| - трудносгораемые |  |  | ТНПА на продукцию | 3-МИ 001-2011 |
| - трудновоспламеняющиеся |  | Испытание на воспламеняемость при трении на барабане*1 4) | ГОСТ 20-85, таблица 7 п.6 ТНПА на продукцию | ГОСТ 20-85, п.4.19, приложение 6 |
| - трудновоспламеняющиеся; - трудносгораемые |  |  | ТНПА на продукцию | 3-МИ 001-2011 |
| Ленты конвейерные резинотканевые: - общего назначения - трудновоспломеняющиеся - трудносгораемые; - трудновоспломеняющиеся - трудносгораемые; - трудновоспломеняющиеся - трудносгораемые; |  | Физико-механические испытания: - определение прочности ленты при растяжении*1 4) -определение прочности при разрыве одной прокладки на основе *1 4) - определение относительного удлинения по основе при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца*1 4) | ГОСТ 28009-88, п.1.2 ГОСТ 20-85, п.2.14 ГОСТ 20-85, п.2.19, таблица 7 п.1 | ГОСТ 28009-88, п.2.4, П.3.4 ГОСТ 20-85, п.4.8 ГОСТ 20-85, п.4.9 |
| Ленты конвейерные резинотканевые: - трудносгораемые |  | Испытание на горючесть в модельной (лабораторной) штольне*1 4) | ТНПА на продукцию | 3-МИ 001-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Горно-шахтное оборудование (валы шахтных подъемных машин и вентиляторов

главного проветривания шахт, детали и металлоконструкции подъемных машин, вентиляторов, подвесных устройств, шкивов, скипов, клетей, противовесов, проходческого оборудования и др.);

- Грузоподъемные краны;

- Насосно-компрессорное оборудование;

- Ленты конвейерные резинотканевые.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 2 ÷120 мм ≥ 16 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷ 100 мм ± 0,1 мм |
| Магнитный контроль | Стальные канаты | Потеря металлического сечения каната Обрывы проволок | ± 0,01% ПС ±1 обрыва пров. |
| Измерение параметров вибрации | Оборудование роторного типа | Диапазон частот вращения Погрешность по амплитуде | 0,5 ÷ 1700 Гц ± 1 дБ |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева