|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5205 |
| от 10.04.2020 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 05 июля 2024 года  
 **к области аккредитации от** 05 апреля 2024 года редакция 05

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственной лаборатории производственного филиала  открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г. Береза  открытого акционерного общества «Савушкин продукт» | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Якова Свердлова, д.28, 225209, г.Береза, Брестская область | | | | | |
| 1.40\* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное – сырье, сливки - сырье | 10.51/11.116  01.41/11.116 | Органолептические показатели:  - запах и вкус | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37. Регламент (ЕС) № 853/2004  СТБ 1598-2006  СТБ 2263-2016  СТБ 2277-2016  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 28283-2015 |
| 1.41\* | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля жира | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.42\* | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля белка | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.43\* | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.44\* | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.45\* | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Мочевина | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.46\* | 01.41/13.115 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | МВИ.БР 167-2019 |
| 2.32\* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолептические показатели:  -внешний вид и цвет,  - консистенция,  - запах и вкус  - рисунок | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37  ГОСТ 32922-2014  СТБ 315-2017  СТБ 1373-2016  СТБ 1858-2022  СТБ 2219-2017  СТБ 2283-2016  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33630-2015 |
| 2.33\* | 10.51/08.169  01.41/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 32892-2014 |
| 2.34\* | 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013 |
| 4.4\* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) | СТБ 1188-99  СанПиН № 10-124 РБ 99 | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |
| 4.5\* | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных