|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0512 |
|  | от 17.09.2007 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июля 2024 года

| лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/о Острошицкий городок, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пиротехнические изделия | 20.51/25.041 | Определение размеров пламени пиротехнического изделия | ТР ТС 006/2011 статья 4, п.п. 1.1., 2 перечисление з); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.1; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.1 |
| 1.2* |  |  | Определение размеров пламени и температуры поверхностей пиротехнических изделий (метод 1) |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.2; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.2 |
| 1.5* |  |  | Измерение силы излучения в инфракрасном диапазоне |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.6; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.6 |
| 1.6* |  |  | Определение радиуса разлета осколков (выбрасываемых элементов) пиротехнических изделий бытового назначения |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.8; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.8 |
| 1.8* | Пиротехнические изделия | 20.51/25.041 | Определение скорости полета и энергии движения пиротехнических изделий | ТР ТС 006/2011 статья 4, п.п. 1.1., 2 перечисление з); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.10; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.10 |
| 1.9* |  | 20.51/26.030 | Измерение уровня звука работающего пиротехнического изделия |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.12; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.12 |
| 1.10* |  | 20.51/25.041 | Оценка пожарной опасности пиротехнических изделий | ТР ТС 006/2011 статья 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.13; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.13 |
| 1.12* |  |  | Оценка восприимчивости пиротехнических изделий к детонационному импульсу | ТР ТС 006/2011 статья 4, п. 2, перечисление а); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.16; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.16 |
| 1.13* |  |  | Оценка силового и теплового воздействия активного пиротехнического изделия на пассивное |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.18; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.18 |
| 1.14* |  | 20.51/25.108 | Проверка огнезащитной обработки транспортной тары для пиротехнических изделий бытового назначения | ТР ТС 006/2011 статья 4, п. 3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.20; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.20 |
| 1.15* |  | 20.51/25.041 | Оценка чувствительности пиротехнического изделия к статическому электричеству (условия проведения испытаний от 15 до 35 ºС) | ТР ТС 006/2011 статья 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п.7.3 (условия проведения испытаний от 15 до 35°С); ГОСТ Р 51271-99 п.7.3 (условия проведения испытаний от 15 до 35°С) |
| 1.16* |  |  | Измерение временных характеристик работающего пиротехнического изделия | ТР ТС 006/2011 статья 4, п. 2, перечисление б); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п.7.4 (за исключением методов по п.п.6.11, 7.1, 7.2); ГОСТ Р 51271-99 п.7.4 (за исключением методов по п.п.6.11, 7.1, 7.2) |
| 1.17* | Пиротехнические изделия | 20.51/25.041 | Определение направленности полета пиротехнического изделия | ТР ТС 006/2011 статья 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 7.5; ГОСТ Р 51271-99 п. 7.5 |
| 1.18* |  |  | Установление (подтверждение) сроков годности пиротехнических изделий | ТР ТС 006/2011 статья 4, п.п. 1.1., 2 перечисление з) | ГОСТ 33950-2016 п. 7.6; ГОСТ Р 51271-99 п. 7.6 |
| 1.19* |  | 20.51/29.113 | Испытания электровоспламенителей на отсутствие срабатывания от электросигнала с параметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска | ТР ТС 006/2011 статья 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п.7.7; ГОСТ Р 51271-99 п.7.7 |
| 1.20* |  | 20.51/26.080 | Оценка стойкости пиротехнических изделий к климатическим воздействиям | ТР ТС 006/2011 статья 4, п. 2, перечисление з); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 8.2; ГОСТ Р 51271-99 п. 8.2 |
| 1.21* |  | 20.51/25.041 | Испытание пиротехнического изделия (упаковки с пиротехническим изделием) на удар при свободном падении | ТР ТС 006/2011 статья 4, п. 2, перечисление з), 7; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п.8.3 ; ГОСТ Р 51271-99 п.8.3 |
| 2.1* | Взрывчатые вещества | 20.51/25.041 | Определение бризантности | ТР ТС 028/2012 статья 5, п. 2.6 (и) | ГОСТ 5984-99 п. 4 |
| 2.2* |  |  | Определение фугасности |  | ГОСТ 4546-81 п. 1 |
| 3.1* | Взрывчатые вещества промышленные | 20.51/29.061 | Определение гранулометрического состава | ТР ТС 028/2012 статья 5, п. 2.6 (и) | ГОСТ 14839.17-69 |
| 3.2* |  | 20.51/08.052 | Определение содержания влаги |  | ГОСТ 14839.12-69 п.п. 3, 4 |
| 3.4* |  | 20.51/29.119 | Определение плотности |  | ГОСТ 14839.18-2013 п.п. 6, 10 |
| 3.5* |  | 20.51/29.040 | Определение массовой доли алюминия |  | ГОСТ 14839.10-69 п.2 |
| 3.6* | Взрывчатые вещества промышленные | 20.51/29.040 | Определение содержания нерастворимых веществ | ТР ТС 028/2012 статья 5, п. 2.6 (и) | ГОСТ 14839.11-69 п. 1 |
| 3.8* |  | 20.51/29.061 | Определение диаметра патрона |  | ГОСТ 14839.16-69 п. 1 |
| 3.9* |  | 20.51/29.040 | Определение массовой доли аммиачной селитры |  | ГОСТ 14839.3-69 |
| 3.10* |  | 20.51/08.149 | Определение водоустойчивости |  | ГОСТ 14839.13-2013 п.7 |
| 4.1* | Взрывчатые вещества бризантные | 20.51/25.041 | Определение характеристик чувствительности к удару |  | ГОСТ 4545-88 |
| 5.1* | Электродетонаторы мгновенного действия | 20.51/29.113 | Испытание электродетонаторов на безопасный ток | ТР ТС 028/2012 статья 5, п 2.7 (а) | ГОСТ 9089-75 п. 4.6 |
| 5.2* |  |  | Испытание электродетонаторов типа ЭДП и ЭДП-р на стомиллисекундный воспламеняющий ток |  | ГОСТ 9089-75 п. 4.7 |
| 5.3* |  |  | Испытание электродетонаторов на безопасный импульс воспламенения |  | ГОСТ 9089-75 п. 4.8 |
| б.н.п. Колодищи 2, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.3* | Пиротехнические изделия | 20.51/25.041 | Определение характерных точек траектории (метод 1) | ТР ТС 006/2011 статья 4, п.п. 1.1., 2 перечисление з); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.4; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.4 |
| 1.4* |  |  | Определение характерных точек траектории и радиуса разлета (метод 2) |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.5; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.5 |
| 1.7* |  |  | Определение радиуса разлета пиротехнических элементов высотных фейерверочных пиротехнических изделий |  | ГОСТ 33950-2016 п. 6.9; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.9 |
| 1.11* |  |  | Оценка пожаровзрыво-опасности пиротехнических изделий (костровая проба) | ТР ТС 006/2011 статья 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33950-2016 п. 6.14; ГОСТ Р 51271-99 п. 6.14 |
| территория 227 оп МО, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 3.3* | Взрывчатые вещества промышленные | 20.51/25.041 | Определение способности к передаче детонации на расстояние | ТР ТС 028/2012 статья 5, п. 2.6 (в) | ГОСТ 14839.15-69 |
| 3.7* |  |  | Определение полноты детонации | ТР ТС 028/2012 статья 5, п. 2.6 (б) | ГОСТ 14839.19-69 п. А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных