|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0463 |
|  | от 14.11.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| лаборатории топлив, масел и кормов Учреждения Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; СТБ 1934-2009 |
| 2.1* | Мазут | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 3.1* | Авиационный бензин | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А |
| 4.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 33-2016 |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А |
| 5.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 5.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 6.1* | Пластические смазки | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Содержание воды | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.1* | Специальные жидкости | 19.20/08.052, 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 6370-2018 |
| 7.2* |  | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.4 |
| 8.1* |  | 19.20/29.145, 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 8.2* |  | 19.20/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 9.1* | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 33-2016 |
| 9.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 9.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных