|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2387 |
|  | от 28.02.2005 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Пружанский молочный комбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Горина-Коляды, 26, 225133, г. Пружаны |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сырое молоко, молочная продукция |  |  | ТР ТС 033/2013 Раздел ХIII пункт 98 Раздел III пункт 6 Раздел V пункт 15, 18 Раздел VII пункт 35, 36 Приложения 1, 3, 6 Раздел VI, пункт 20, 21, 25, 27 |  |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3.3, 3.3.3 |
| 1.5* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |
| 1.6* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 1.8.1* |  | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.п.2.2.1-2.2.4 |
| 1.8.2* |  | 01.41/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.9* |  | 01.41/08.052, 01.41/08.074 | массовая доля сухих обезжиренных веществ Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.11* |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 |
| 1.12* |  | 01.41/12.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.13* |  |  | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.14* |  |  | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.15* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 3.1; ГОСТ 3626-73 п.п. 5.1, 6,7 |
| 1.16* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 1.17* |  |  | массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 1.18* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6.2; ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 1.19* |  | 10.51/08.037 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 5, 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.21* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность по редуктазной пробе) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.22* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.23* |  | 01.41/01.086, 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 1.24* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.25* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.26* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 п.8.2 |
| 1.27* |  | 01.41/03.071, 01.41/03.152 | Антибиотики: - тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 16 Раздел VII, пункт 32 Приложение 4 | ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.28* |  |  | - хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.29* |  |  | - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.30* |  |  | - пенициллины (бензилпеницилин) |  | ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 5336-2015 |
| 1.31* |  |  |  | ТР ТС 021/2011 Глава 2. Статья 7 Приложение 4 ; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 16 Раздел VII, пункт 32 |  |
| 1.32* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.33* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.34* |  | 01.41/03.152 | Наличие, остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин) -стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 16 Раздел VII, пункт 32 Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных